## Sheet1
东校区图书馆安装一台联立新食堂消防控制室主机的消防报警主机项目需求清单表
序号 | 货物名称 | 型号/规格 | 技术参数 | 可选品牌(三种以上） | 审定单价 | 审定结果
[6 empty] | 单位 | 审定数量 | 单位 | 审定总价 | 备注
1 | 火灾报警控制器 | JB-QG-GST5000（海湾） | 工作电压190V-250V,需要消防电话和广播，8个回路，9组线，无需匹配图形显示装置。 | 海湾 | 25000 | 元/台 | 1 | 台 | 25000 | 审定设备价格包含报警系统调试、三年免费维修保养、管理费
2 | 配线 | 铠装纯铜控制电缆线（金杯） | 国标标准kvv22,6*2.5，阻燃耐火、耐压300-500V，定制完整的一根线、无接口，需要同时部署一根消防电话专线。 | 恒飞 | 17 | 元/米 | 630 | 米 | 10710
3 | 配管 | PVCΦ 20（联塑） | 铠装纯铜控制电缆线 | 联塑 | 1.74 | 元/米 | 630 | 米 | 1096.2
4 | 水泥路面开挖修补 |  | 机械、人工开挖20立方，垃圾清运、 水泥路面修补18立方
|  | 0.2宽*0.3深 | 新食堂消防控制室到学生公寓旁的花坛：40米 阅读吧10米 宿舍路口9米 环形路24米 档案室门口机房到笔架山 50米 共：133米 |  |  |  | 1 | 项 | 12000
路面修补：133米
5 | 泥土路面开挖回填 | 0.2宽*0.3深 | （食堂边上的草坪：19+29+12=60米 红叶李林：65米 樱花园路：163米 笔架山下路边：117米） 共：405米 |  |  |  | 1 | 项 | 3000
6 | 报警系统调试、三年免费维修保养 | [8 empty] | 含在第1项
7 | 税费（3%） | [7 empty] | 1554.186
8/ | 管理费 | [8 empty] | 含在第1项
合计 | [8 empty] | 53360.386
商务要求 | 1.交货期： 2.保修期： 3.维护响应时间： ......
填表说明： 1.在编写技术参数时，请在核心参数前加“★”号，但必须有至少3个生产厂商的产品满足核心参数要求，要在可选品牌栏中填上对应生产厂商名称； 2.技术参数请按顺序编号，如未进行编号的在评标时将只按一项指标进行处理； 3.货物采购项目中涉及配套工程的，必须填写详细的工程量预算清单。