消防系统维护保养服务项目采购需求

- 服务范围：

- 消防系统范围内全部固定消防设备和移动灭火器系统、消防供电、配电系统的维护保养服务。

- 维保主要内容

- 主要内容：

- 消火栓灭火系统

- 管道刷漆、阀门、消火栓箱、水栓、水带、接口的维护保养及更换。水泵、电机只维护保养，不包括更换。

- 自动喷淋灭火系统

- 管道刷漆、信号阀、水流指示器、喷淋头、末端试水装置的维护保养及更换。水泵、电机只维护保养，不包括更换。

- 应急照明和疏散指示标志

- 线、线管、应急灯、安全出口、疏散指示牌的维护及更换。

- 防火门系统

防火门是否能正常开关，是否有生锈情况，防火门闭门器是否安装到位，不包括更换。

- 灭火器检查，灭火器维护及更新。

- 三、供应商资格条件

1.基本资格条件

供应商必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织，营业执照处于有效期，具有履行本项目所必须的相关资质和专业技术能力。

2.特定资格条件

(1)供应商须是在全国的社会消防技术服务信息系统内备案成功的消防技术服务机构(服务类型含消防设施维护保养检测/消防安全评估),提供在社会消防服务信息系统备案信息截图；

(2)为保障及时、有效的开展后期服务，同等条件下本地供应商优先。

- 四、维保工作要求

- （1）供应商需要有一年以上消防维保工作经验；

- （2）必须安排1名以上具有相关消防维保工作资质的专业人员专门负责甲方的维保工作；

- （3）需提供24小时服务，在接到甲方通知后，乙方响应时间为1个小时，常规维修在4小时内修复，特殊情况无法按时修复的，需向甲方作出说明；此条款需要在报价上传资料时做出承诺或提供可以达到的证明资料。

- （4）按相关职能部门的要求做好维保记录，并协助甲方建立健全相关制度，完成消防演练演习，进行相关人员培训等工作。

（5）在维保服务期限内，维保公司每月须向我院提交维保工作报告，要求将系统故障在月度保养报告中体现出来，在维保服务期结束前，维保公司负责对各消防系统全部检测一遍并出具检测报告。

- 五、服务期限：一年（具体以合同签订时间为准）

- 六、服务总控制价不超过28000元（含人工、设备维修、零配件及材料设备更换等费用）。

七、报价说明

1.供应商应按照要求制作报价文件，报价文件需包含营业执照复印件、相关资质证明材料复印件、报价单，以上资料需加盖公章。

2.报价应包含税费(增值税普通发票)。

八、其他事项说明

1.维保公司应全面认真执行国家的消防有关规定，并承担相应的责任，服从消防部门的技术指导。

2.维保质量参照国家和现行相关行业的施工验收规范和评定标准，质量等级达到合格。一旦因维护、保养不到位，导致发生意外事故并造成损失的，将由维保公司承担由此带来的经济损失和法律责任。

3.维保公司的维保人员在现场工作时应按要求穿工作制服，必须严格遵守我院的各项规章制度，遵守安全操作规程，服从我院的各项管理规定及合理指令，做到“安全施工、文明施工”。

4.在维保期限内，若发现消防系统存在不完善或隐患，维保公司有义务向我院提出合理的整改建议及计划，并协助我院进行整改。