湖南省自然资源云中心消防设备维护和

保养服务项目采购需求

- 一、项目概况

- 项目名称：湖南省自然资源云中心消防设备年度维与保养服务采购

2. 服务地点：湖南省长沙市天心区芙蓉南路四段158号

- 二、项目预算

人民币11.2万元（含税包干价），覆盖人工费、设备费、材料费及与履约相关的全部费用。

- 三、供应商资格要求

- 1. 供应商报价须为全包价，并出具加盖公章的《履约承诺函》，承诺具备完全履约能力；

- 2.供应商须指派2名持证专业技术人员现场维护，服务采用双岗协同机制，主岗人员负责日常巡检（每日3次重点区域巡查、1次全系统检测）、预防性维护（每周专项检查3类设备）及应急响应，上班时间为（8:00-18:00），采购人每日进行考勤；副岗人员为机动人员，主要负责对非高峰时段实施错峰巡查（18:00-22:00），主岗人员休息时替代主岗人员工作职责，在遇特殊情况或紧急情况时积极配合主岗人员工作，管理技术文档（建立电子化巡检台账）、配合演练培训。两名技术人员须持有消防设施操作员国家职业四级（中级）及以上资格证书或建（构）筑物消防员四级（中级）及以上资格证书。（提供资格证书扫描件及近半年连续三个月社保证明材料加盖供应商公章）；

- 3.供应商按照《应急管理部关于印发<消防技术服务机构从业条件>通知》（应急【2019】88号）文件要求，符合从业条件，在社会消防技术服务信息系统（http://shhxf.119.gov.cn)备案。（需提供相关公示信息截图并加盖供应商公章附于响应文件）；

- 4.供应商需承诺近5年内无重大安全事故或法律纠纷记录。

- 四、服务的范围

- 消防设备维护

- 1.火灾自动报警系统

- 2.管网气体灭火系统

- 3.应急照明和疏散指示系统

- 4.防排烟系统

- 5.灭火器管理

- 服务内容：

- 1.月度检查：每月例行检查设备运行状态，记录检查结果并提交报告。

- 2.季度维护：每季度全面检查消防系统，包括清洁、润滑及性能测试等。

- 3.消防演练及培训：每年开展不小于两次实景消防演练，提前提交演练方案。

- 4.应急维修：提供7×24小时应急响应，故障修复时限不超过24小时。

- 5.设备更换与维修：

- 不可修复设备需更换同品牌、同性能或更优产品；可修复设备需返厂维修，期间提供备品保障系统运行。

- 五、维保设备清单

| 序号 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灭火剂瓶组 | QMP120/4.2W-JB | 套 | 13 | 君标 |
| 2 | 动力气体瓶组 | DQP70/13.5W-JB | 套 | 13 | 君标 |
| 3 | 驱动气体瓶组 | QQP4/6-JB | 套 | 4 | 君标 |
| 4 | 容器阀 | QRF6/6.6-JB | 个 | 8 | 君标 |
| 5 | 喷嘴 | QPT28/32-JB | 个 | 6 | 君标 |
| 6 | 喷嘴 | QPT48/40-JB | 个 | 40 | 君标 |
| 7 | 选择阀 | QXZ50/5.3-JB | 个 | 1 | 君标 |
| 8 | 选择阀 | QXZ65/5.3-JB | 个 | 1 | 君标 |
| 9 | 选择阀 | QXZ100/5.3-JB | 个 | 2 | 君标 |
| 10 | 选择阀 | QXZ125/5.3-JB | 个 | 1 | 君标 |
| 11 | 灭火剂单向阀 | QYD50/5.3-JB | 个 | 13 | 君标 |
| 12 | 气体单向阀 | QRF6/6.6-JB | 个 | 8 | 君标 |
| 13 | 集流管 | QJG50/5.3-JB | 件 | 3 | 君标 |
| 14 | 灭火剂瓶组连接管 | QRG50/5.3-JB | 根 | 13 | 君标 |
| 15 | 动力气体瓶组与减压装置间连接管 | QWRG12/15-JB | 根 | 13 | 君标 |
| 16 | 驱动气体管路连接管 | Φ8*φ6 | 米 | 60 | 君标 |
| 17 | 安全泄放装置 | QAX7.5-JB | 个 | 1 | 君标 |
| 18 | 电磁型驱动装置 | QDQ90N-JB | 只 | 4 | 君标 |
| 19 | 动力气体瓶组上压力显示器 | 0~30MPA | 只 | 13 | 君标 |
| 20 | 驱动气体瓶组上压力显示器 | 0~12MPA | 只 | 4 | 君标 |
| 21 | 信号反馈装置 | QXF0.8/5.3-JB | 个 | 4 | 君标 |
| 22 | 低泄高封阀 | QDG0.3/6.6-JB | 个 | 1 | 君标 |
| 23 | 泄压装置 | XYZ-0.12-J-KB | 台 | 2 | 君标 |
| 24 | 泄压装置 | XYZ-0.25-J-KB | 台 | 6 | 君标 |
| 25 | 点型光电感烟火灾探测器 | JTY-GD-G3X | 只 | 26 | 海湾 |
| 26 | 点型感温火灾探测器 | JTW-ZCD-G3N | 只 | 54 | 海湾 |
| 27 | 手动火灾报警按钮 | J-SAM-GST9122B | 套 | 4 | 海湾 |
| 28 | 火灾声光警报器 | GST-HX-200A | 套 | 8 | 海湾 |
| 29 | 火灾声光警报器 | GST-HX-240B | 套 | 4 | 海湾 |
| 30 | 警铃 | HY6711 | 只 | 8 | 海湾 |
| 31 | 输入模块 | GST-LD-8300B | 套 | 7 | 海湾 |
| 32 | 输入/输出模块 | GST-LD-8301A | 套 | 15 | 海湾 |
| 33 | 隔离器 | GST-LD-8313B | 套 | 5 | 海湾 |
| 34 | 模块箱 | GST-JX102 | 个 | 1 | 海湾 |
| 35 | 消防电话分机 | GST-TS-100A | 只 | 3 | 海湾 |
| 36 | 扬声器 | HY6251 | 只 | 7 | 海湾 |
| 37 | 气体灭火控制器 | GST-QKP04 | 台 | 1 | 海湾 |
| 38 | 气体释放警报器 | GST-LD-8317 | 只 | 8 | 海湾 |
| 39 | 紧急启停按钮 | GST-LD-8318 | 只 | 8 | 海湾 |
| 40 | 火灾报警控制器（联动型 | JB-QB-GST200 | 台 | 1 | 海湾 |
| 41 | 联网接口卡 | GST-LWK200 | 个 | 1 | 海湾 |
| 42 | 壁挂式应急照明控制器 | M6091(M-C-3) | 台 | 1 | 敏华 |
| 43 | 应急照明集中电源 | M-PJ60097 | 台 | 1 | 敏华 |
| 44 | 消防应急照明灯 | M-ZFJC-E3W6050 | 只 | 12 | 敏华 |
| 45 | 消防应急照明灯 | M-ZFJC-E3W6049 | 只 | 33 | 敏华 |
| 46 | 消防应急标志灯（单面双向 壁挂） | M-BLJC-1LRE I 1WZLF | 只 | 2 | 敏华 |
| 47 | 消防应急标志灯（单面单向 壁挂） | M-BLJC-1LROEⅡ0.5WZMM | 只 | 20 | 敏华 |
| 48 | 消防应急标志灯（疏散出口） | M-BLJC-1LROEI 1WZLG | 只 | 11 | 敏华 |
| 49 | 消防应急标志灯（单面双向 吊挂） | M-BLJC-2LROEⅡ0.5WZMM | 只 | 2 | 敏华 |
| 50 | 风机控制箱 | 400*500*200 | 台 | 2 | 定制 |
| 51 | 远程控制按钮（风机） |  | 套 | 1 | 定制 |
| 52 | 70℃防火阀 1250×400 |  | 个 | 3 | 宏安 |
| 53 | 70℃防火阀 630×250 |  | 个 | 2 | 宏安 |
| 54 | 70℃防火阀 1000×320 |  | 个 | 3 | 宏安 |
| 55 | 70℃防火阀 800×250 |  | 个 | 3 | 宏安 |
| 56 | 止回阀 1250×400 |  | 个 | 1 | 宏安 |
| 57 | 止回阀 1000×320 |  | 个 | 1 | 宏安 |
| 58 | 止回阀 630×250 |  | 个 | 2 | 宏安 |
| 59 | 止回阀 800×250 |  | 个 | 1 | 宏安 |
| 60 | 70℃电动防火阀 1250×400 |  | 个 | 1 | 宏安 |
| 61 | 70℃电动防火阀 630×250 |  | 个 | 1 | 宏安 |
| 62 | 70℃电动防火阀 800×250 |  | 个 | 1 | 宏安 |
| 63 | 70℃电动防火阀 1000×320 |  | 个 | 1 | 宏安 |
| 64 | 70℃电动防火阀 800×500 |  | 个 | 1 | 宏安 |
| 65 | 双层百叶送风口 800×500 |  | 个 | 3 | 宏安 |
| 66 | 双层百叶送风口 500×300 |  | 个 | 5 | 宏安 |
| 67 | 防雨百叶 2200×650 |  | 个 | 1 | 宏安 |
| 68 | 防雨百叶 1600×400 |  | 个 | 1 | 宏安 |
| 69 | 防雨百叶 1250×400 |  | 个 | 1 | 宏安 |
| 70 | 远控多叶排风口 600×800 |  | 个 | 2 | 宏安 |
| 71 | 远控多叶排风口 600×500 |  | 个 | 1 | 宏安 |
| 72 | 远控多叶排风口 800×500 |  | 个 | 2 | 宏安 |
| 73 | 轴流式通风机 | T35-NO6.3/宏安 | 台 | 2 | 宏安 |
| 74 | 轴流式通风机 | T35-NO3.55/宏安 | 个 | 1 | 宏安 |
| 75 | 轴流式通风机 | BT35-NO3.55/宏安 | 个 | 1 | 宏安 |
| 76 | 轴流式通风机 | T35-NO3.15/宏安 | 个 | 2 | 宏安 |

- 六、服务原则

1.标准性：严格遵循国家及行业消防维保标准（如GB 50116、GB 25201）。

2.可控性：人员、技术及流程全程可控，确保服务质量。

3.完整性：方案覆盖维保全流程，明确责任分工及应急预案。

4.最小影响：采用非侵入式维护，最大限度降低对业务影响。

- 七、服务周期及付款方式

- 服务周期与地点：合同签订后一年，服务地点为采购人指定地点。

- 服务要求：

- （1）维保过程中严格遵守机房安全管理规定，不得影响业务正常运行。

- （2）每次维护后提交详细报告，包括设备状态、问题描述及处理措施。

（3）维保记录、演练报告等文档需以电子版+纸质版形式存档备查。

- 付款条件

付款方式：国库集中支付

付款条件：

成交供应商与采购人签订合同时需要缴纳合同总金额的10%作为履约保证金，方式由双方协商。具体付款进度如下：

第一阶段付款：合同签订后的十五个工作日内，甲方向乙方支付合同金额的40%；

第二阶段款项支付规定如下：乙方须于2025年9月30日之前向甲方提交自中标之日起至8月的运维报告，甲方在收到报告后，将向乙方支付合同总额的40%作为款项。

第三阶段付款：2025年12月31日前，乙方须于2025年12月30日之前向甲方提交自中标之日起至12月的运维报告后，将向乙方支付剩余20%的合同金额。

合同服务期满时，乙方向甲方提交所有运维报告、总结及项目相关材料，验收合格，甲方将履约保证金或担保退还给乙方。

采购需求所有条款，供应商需要在响应文件中逐一全部响应并加盖公章，否则视为无效响应。