# 南燕小学田径运动场集装箱板房预算

1. 施工面积及范围：1、体育器材室4米\*8米=32平方米

2、体育办公室及配电室3米\*8米=24平方米。合计56平方米

二、集装箱定制材料表：

1、墙面采用5公分阻燃泡沫板(外小绿内白灰)。

2、主体骨架为100x100锌钢方管及50x50锌钢方管。

3、地板骨架50x50锌钢方管.40x40角铁1\*2.2木板铺设。

4、专用板房配套门（含二套单门一套双开门）。

注：另外定制更换需要补差价

5、铝合金窗户。

三、施工费用：

1、集装箱定制：470元/平方米（地面面积）

 2个集装箱共计：56平方米 470\*56=26320元

1. 三套专用板房配套门更换不锈钢门补差价：1600元

 合计：27920元