政府采购项目需求表

采购项目名称：**湖南警察学院室外篮球场照明设备改造项目**

政府采购编号：

采购部门名称（盖章）： 警务指挥与战术系 提交时间： **2025年4月15日**

项目经办人： 李平 联系电话：15973149108

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **要求事项** | **内容** | **备注** |
| 一、供应商特定资格条件要求 | **参与竞价的公司需要上传公司营业执照，经营范围需包含体育工程或运动场地施工。** | 《政府采购法》第二十二条第一款规定以外，采购项目有特殊要求，采购文件规定的供应商特定资格条件。 |
| 二、技术规格、参数与要求 | （一）品目名称：**湖南警察学院室外篮球场照明设备改造项目**（二）数量：**室外篮球场照明设备改造项目工程内容。**（三）用途的简要说明  **照明改造**（四）品牌：**行知光，艾伦，茂巨**（五）技术规格、参数与要求：1、LED球场灯每套灯光功率：200W±10W2、LED球场灯单套光效：≥130LM/W3、LED球场灯色温：5000k±200K4、LED球场灯显指≥805、LED球场灯功率因数：≥0.98★6、LED球场灯符合光生物安全“无危险类”标准★7、LED球场灯蓝光危害等级：≤RG1★8、LED球场灯寿命≥50000小时。★9、LED球场灯在初始点亮、亮灯30000小时和亮灯50000小时光通维持率均大于90％。★10、LED球场灯在初始点亮、亮灯30000小时和亮灯50000小时承受自身10倍重量载荷吊重，均无异常无变形。★11、LED球场灯在持续点亮30000小时后通过5J外壳冲击试验，均无异常无变形。★12、产品质量保证1年，应标单位需提供售后服务承诺涵。★13、以上1-11条参数需提供带有CMA、CNAS标志的第三方检测机构出具的检测报告。**其他以清单描述及现行施工验收规范要求为准**（六）供货范围**（以清单为准）**（七）附件及零配件（包括专用工具）、备品备件的要求（八）验收标准和方法**以清单描述、现行施工验收规范、校方要求为准** （九）售后服务的要求  **包含1年售后服务，学院提出要求时，需24小时内上门服务。**（十）其它需要说明的事项 **1、施工工期30天，由于天气或特殊事情造成的延期除外。****2、在施工过程中及建筑垃圾外运过程中，施工方操作不当及施工方施工手续不完善等原因，出现的任何安全、质量事故及对第三方造成的损失均由施工方承担。****3、该维修改造工程上限345769.11元。****4、施工方需上传：1、营业执照。2、详细的报价清单。3、提供施工设计效果图、清单中要求提供带有CMA、CNAS标志的第三方检测机构出具的检测报告、项目施工承诺函、售后承诺函。以上所有扫描材料需加盖公章。** | 1、属于采购文件的实质性要求条款的，请用符号“★”标明。否则属于采购文件的非实质性要求条款；2、未尽事项，可另附表格或材料。 |
| 三、履约要求 | （一）甲方名称、地址  **湖南警察学院、远大三路9号**（二）项目现场 **校园内** （三）履行合同的时间、地点及方式 **2025年6-7月，湖南警察学院校园内，固定综合单价合同，如工程量及施工内容需变更，须经发包人同意。**（四）质量保证期  **质量保证期1年。**（五）响应时间（六）合同价款支付方式和条款：**工程竣工验收合格后支付项目合同价的97%，质保期1年满后履行了质保义务支付合同价3%质保金。具体以签订合同为准，支付时，施工方提供完税票据。**（七）伴随服务 **无**（八）解决争议的方式 □ 提请仲裁  **□** 向人民法院提起诉讼（九）其他未尽事项 |
| 四、其他要求 | （一）是否面向中小企业采购 是 **□** 否 □（二）是否接受联合体 是 □ 否 **□**（三）是否接受备选方案 是 □ 否 **□**（四）是否经财政部门同意采购进口产品 是 □ 否 **□**（五）其他 |

采购代理部门名称：（盖章） 接收时间： 年 月 日

经办人： 联系电话：