宁乡市人民检察院各型空调维修维护项目及费用明细

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | 519漏水检修 | 台 | 1 | 210 | 210 | 20240906 |
| 2 | 前栋电梯机房空调散热挂机更换压缩机维修 | 项 | 1 | 1135 | 1135 | 20240911 |
| 3 | 中央空调主机配电房散热挂机更换压缩机维修 | 台 | 1 | 1135 | 1135 | 20240918 |
| 4 | 厨房休息室挂机更换散热风机 | 台 | 1 | 310 | 310 | 20240925 |
| 5 | 前栋三楼过道漏水更换支管 | 根 | 1 | 2850 | 2850 | 20240928、29、30 |
| 6 | 配电房5匹柜机故障维修 | 台 | 1 | 300 | 300 | 20241008 |
| 7 | 303更换电机 | 台 | 1 | 300 | 300 | 20241012 |
|  | 303更换开关 | 个 | 1 | 100 | 100 |  |
| 8 | 厨房洗衣机更换电机 | 台 | 1 | 320 | 320 | 20241120 |
|  | 消防控制室更换空调内外机 | 台 | 1 | 300 | 300 |  |
|  | 格力原装遥控器 | 个 | 1 | 50 | 50 |  |
| 9 | 中央空调冷热模式转换 | 项 | 1 | 550 | 550 | 20241122 |
| 10 | 文印室支管爆裂更换 | 根 | 1 | 2850 | 2850 | 20241126、27、28 |
| 11 | 前栋中央空调系统补水管路更换 | 套 | 1 | 1280 | 1280 | 20241127 |
| 12 | 配电房5匹柜机更换压缩机 | 台 | 1 | 2415 | 2415 | 20241128、29 |
|  | 氟利昂 | 瓶 | 1 | 472 | 472 |  |
|  | 氮气等维修辅材 | 项 | 1 | 315 | 315 |  |
|  | 人工 | 个 | 2 | 420 | 840 |  |
| 13 | 1号岗亭挂机更换压缩机维修 | 项 | 1 | 1135 | 1135 | 20241203 |
| 14 | 监控室柜机更换风机 | 台 | 1 | 310 | 310 | 20241209 |
| 15 | 后栋中央空调主机水流开关故障排除 | 项 | 1 | 550 | 550 | 20241210 |
| 16 | 前栋3楼支管爆裂更换 | 根 | 1 | 2850 | 2850 | 20241212、13、14 |
| 17 | 508效果不好检修 | 台 | 1 | 210 | 210 | 20241215 |
| 18 | 7会议室楼支管爆裂更换 | 根 | 1 | 2850 | 2850 | 20241215、16、17 |
| 19 | 402支管爆裂更换 | 根 | 1 | 2850 | 2850 | 20241217、18、19 |
| 20 | 522效果不好检修 | 台 | 1 | 210 | 210 | 20250116 |
| 21 | 财务室效果不好检修 | 台 | 1 | 210 | 210 | 20250217 |
| 22 | 厨房热水器维修 | 台 | 1 | 210 | 210 | 20250317 |
| 23 | 保安宿舍柜机不制冷维修 | 台 | 1 | 300 | 300 | 20250420 |
| 24 | 消防控制室空调不启动维修 | 台 | 1 | 210 | 210 | 20250422 |
| 25 | 合计 |  |  |  | 27627 |  |

报价货币：人民币

结算方式：服务完工后以普通发票结算。

联系人：周京生                            手机：13142225358