检察院监控室三匹柜机空调维修费用明细详单

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 启动电容 | 个 | 1 | 120 | 120 | 监控室三匹柜机维修 |
| 2 | 交流接触器 | 个 | 1 | 160 | 160 |  |
| 3 | 清洗外机及维修工时 | 项 | 1 | 200 | 200 |  |
| 4 | 小计 |  |  |  | 480 | 含税、普票 |

报价货币：人民币

结算方式：服务完工后以电子发票普票结算。

联系人：周京生                            手机：13142225358