常德市公安局市直两所视频监控系统

2025年度运维服务响应文件

一、项目报价：148700元

二、运维内容

1、运维内容包括市直两所视频监控系统的前端监控、前端附属、网络设备、服务器、存储、显示屏及解码器、平台软件等。

2、运维清单

市直两所视频监控系统2025年度运维服务项目清单

| 序号 | 项目名称 | 品牌 | 型号规格 | 购买年月 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、市看守所 |  |  |  |  |  |
| 1 | 200W高清红外半球 | 大华 | DH-IPC-HDBW5221E-Z | 2017.11 | 345 |
| 2 | 200W星光级红外球机 | 大华 | DH-SD-6A9230F-HNI | 2017.11 | 9 |
| 3 | 200W高清红外枪机 | 大华 | DH-IPC-HFW5221D | 2017.11 | 80 |
| 4 | 高清车牌识别一体机 | 大华 | DH-ITC215-PU1B | 2017.11 | 2 |
| 5 | 聚光灯 | 大华 | LED1240-1A-A220-Y | 2017.11 | 2 |
| 6 | 监控防爆拾音器 | 飞歌 | WM-050V | 2017.11 | 188 |
| 7 | 网络防雷器 | 火焰 | HY-212 | 2017.11 | 9 |
| 8 | 电源线 | 中南 | RVV2*2.5 | 2017.11 | 1350 |
| 9 | 电源线 | 中南 | RVV2*1.0 | 2017.11 | 9100 |
| 10 | 光纤 | 凯尔 | 室外铠装单模8芯 | 2017.11 | 500 |
| 11 | 光纤 | 凯尔 | 室内单模8芯 | 2017.11 | 1300 |
| 12 | 网线 | 唯康 | 超五类非屏蔽双绞线 | 2017.11 | 50 |
| 13 | 视频集中存储 | 大华 | DH-EVS5048S-R | 2017.11 | 4 |
| 14 | 硬盘 | 希捷 | ST4000NM0033 | 2017.11 | 192 |
| 15 | 看守所综合管理平台 | 大华 | DH-DSS-P750-16-D | 2017.11 | 1 |
| 16 | 视频诊断服务器 | 大华 | DH-NMS8100-LX-W | 2017.11 | 1 |
| 17 | 46寸拼接屏 | 大华 | DHL460UCM-ES | 2017.11 | 15 |
| 18 | 拼接屏解码拼控设备 | 大华 | DH-M7O-4U-(A) | 2017.11 | 1 |
| 19 | 条屏 | 华杰 | P3.7 | 2017.11 | 1 |
| 20 | 审讯大楼显示屏 | 大华 | DHL55 | 2017.11 | 1 |
| 21 | RGB分配器 | CLK |  | 2017.11 | 2 |
| 22 | 大屏控制电脑 | 联想 | I5 4590/4G1T2G独显19.5寸 | 2017.11 | 2 |
| 23 | UPS | 富瑞斯 | 3F3-30KS | 2017.11 | 1 |
| 24 | 核心交换机 | 华为 | S9303 | 2017.11 | 1 |
| 25 | 接入交换机 | 华为 | S1700-52GFR-4P | 2017.11 | 9 |
| 26 | 接入交换机 | 华为 | S1708GWR-4P | 2017.11 | 3 |
| 27 | 接入交换机 | 华为 | S1724G | 2017.11 | 4 |
| 28 | 公安网交换机 | 华为 | S5700-24TP-SI | 2017.11 | 1 |
| 29 | 光纤模块 | 华为 | SEP-GE-LX-SM1490 | 2017.11 | 22 |
| 30 | 光纤终端盒 | 定制 |  | 2017.11 | 11 |
| 31 | 理线架 | 唯康 | 24口 | 2017.11 | 20 |
| 32 | 光纤ODF架 |  | 24芯ODF架，满配束状纤、法兰 | 2017.11 | 1 |
| 33 | 光纤跳线 |  | 单模3M | 2017.11 | 34 |
| 34 | 木质音箱 | 漫步者 | R1700BT | 2017.11 | 1 |
| 35 | 防水箱 | 定制 | 不锈钢300*200*150 | 2017.11 | 55 |
| 36 | 防水箱 | 定制 | 不锈钢200*150*100 | 2017.11 | 4 |
| 37 | 桥架 | 定制 | 200*100 | 2017.11 | 100 |
| 38 | 配电柜 | 定制 | 2路3相输入及防雷，10路2相输出 | 2017.11 | 1 |
| 39 | 空调 | 格力 | 3P柜机 | 2017.11 | 2 |
| 40 | 监控室防雷接地 | 火焰 |  | 2017.11 | 1 |
| 41 | 插座 | 子弹头 |  | 2017.11 | 50 |
| 42 | 槽板 |  | 60 | 2017.11 | 500 |
| 43 | 槽板 |  | 40 | 2017.11 | 1100 |
| 44 | 线管 |  | 25 | 2017.11 | 500 |
| 45 | 电源线 | 中南 | 6 | 2017.11 | 400 |
| 46 | 1拖4门禁控制器 | 捷顺 | JSMJKIO1-40 | 2017.11 | 30 |
| 47 | 门禁读卡器 | 捷顺 | JSMJD06 | 2017.11 | 30 |
| 48 | 电源 | 小耳朵 | 12V25A | 2017.11 | 55 |
| 49 | 电源 | 小耳朵 | 12V1A | 2017.11 | 198 |
| 二、市拘留所 |  |  |  |  |  |
| 50 | 400万监控枪机 | 大华 | IPC-HFW5438-12荣榜（大华） | 2019.3 | 12 |
| 51 | 400万监控半球 | 大华 | DH-IPC-HDBW5438R（大华） | 2019.3 | 47 |
| 52 | 300万监室全景摄像机 | 大华 | IPC-HDBW8331E-0185B（大华） | 2019.3 | 20 |
| 53 | 400万监控球机 | 大华 | DH-SD-6C3430U-HN（大华） | 2019.3 | 2 |
| 54 | 监室全向拾音器 | 大华 | DH=HSA200（大华） | 2019.3 | 20 |
| 55 | 监室应急存储卡 | 大华 | DH-PFM111（大华） | 2019.3 | 20 |
| 56 | 监室专用可视对讲终端 | 大华 | DH-ASP9110-A（大华） | 2019.3 | 20 |
| 57 | 指挥中心可视对讲主机 | 大华 | DH-ASP8321（大华） | 2019.3 | 1 |
| 58 | 接入交换机 | 华为 | S5720S-28P-U-AC（华为） | 2019.3 | 7 |
| 59 | 光模块 | 华为 | SFP-GE-LX-SM1310（华为） | 2019.3 | 12 |
| 60 | 视频直存储服务器 | 大华 | DH-EVS5036S-R（大华） | 2019.3 | 1 |
| 61 | 4T企业级硬盘 | 希捷 | ST400NM0035（希捷） | 2019.3 | 36 |
| 62 | 拘留所实战平台 | 大华 | DH-DSS-P750-16-D（大华） | 2019.3 | 1 |
| 63 | 监控管理平台一体机 | 大华 | DH-DSS7916S2-DR（大华） | 2019.3 | 1 |
| 64 | 审讯主机 | 大华 | DH-SHVR0404FE-S-H（大华） | 2019.3 | 1 |
| 65 | 汇聚交换机 | 华为 | S5720-28X-SI-245-AC（华为） | 2019.3 | 1 |
| 66 | 监控中心解码器 | 大华 | DH-NVD0105DH-4K（大华） | 2019.3 | 1 |
| 67 | 监控中心解码器 | 大华 | DH-NVD0905DH-4K（大华） | 2019.3 | 1 |
| 68 | 55英寸LED拼接屏 | 大华 | DHL550UCM-ES（大华） | 2019.3 | 9 |
| 69 | UPS主机 | VSASVNTEK | VSASVNTEK | 2019.3 | 1 |
| 70 | 摄像头 | 工程极星光 | 工程极星光 | 2022.9 | 1 |

三、运维响应需求

1、本次运维服务期为一年，自采购合同签订之日起计算。

2、本次运维涉及到的设备在出现故障无法修复时由运维方（常德市新浪潮信息工程有限公司）负责免费更换新设备，并保证所提供的新设备与本项目现有设备和系统兼容。

3、运维方在运维服务期，对整个系统定期进行巡检，针对不同的系统、制定合理方案进行运维。主要包括：系统保养：(1)、运维方每年提供至少应分四次对系统进行全面的检测保养，在每季度的第一个星期，了解系统的运行状态，解决存在的问题，每次巡检均出具巡检报告，作为收取服务费用的依据之一。（2）、运维方对整个系统定期进行预防性维护，对系统运行状况定期进行定制化的检查、调整、清洁（包括机房存储、服务器、网络设备、机柜等相关设备去污除尘除垢）、设备检测调试，同时出具详细的系统维护保养报告及系统设备输测表给采购人，对需要维修的设备及时进行修理或者更换，保证整个系统的不间断运行。（3）、运维方巡查围绕以下几个方面进行：a.监控中心设备运行状况。b.系统功能、系统的各项技术指标及操作运行情况。运维方对以上方面逐点、逐台、逐项地进行检验，边检边记，并排除发现的故障。(4)、运维方对本项目的运维工作采取分工负责措施，同时作好应急准备工作，以确保系统正常运行。(5)、运维方保障本次运维范围内的整体系统高性能、高质量有效运行，保障过程中，涉及的软硬件升级、更换、维修等所产生的费用均由运维方负责，采购人不再支付任何费用。(6)、运维方提供系统部门及主要设备发生故障时的应急处理方案；运维方保证对故障设备的及时维修和更换，产生的费用由均由运维方负责，采购人不再支付任何费用。(7)、运维期间，设备7*24小时热线服务电话管理采购人故障申告及技术咨询服务。运维方在接到采购人运维电话后，在20分钟内赶到故障现场开展维护工作。

其它要求:

l、未经采购人同意，运维方不得接入任何其它网络用户，不得将系统或者数据提供给第三方使用。

2、保密要求：由于本项目涉及到大量的公安系统及数据，运维方在与采购人签订合同时必须与采购人签订保密协议，以约束其单位和参与人员的行为。双方必须对合作过程中涉及的政府工作秘密、协议、系统设计、技术成果等内容和相关事务保密，未经许可，不得向第三方提供，并不得用于与本项目无关的其它场合，采购人保留追究责任的权利。

3、运维方及时组织技术力量及管理团队做好项目实施工作，因运维方的原因造成设备或者系统的故障由运维方自行承担。