食堂房屋安全性鉴定检测项目采购文件

一、项目名称及采购预算：

| 项目名称 | 采购项目简要说明 | 数量 | 采购项目预算 （元人民币） |
| --- | --- | --- | --- |
| 张家界航院食堂房屋安全性鉴定检测项目 | 详见附件 | 1 | 100000.00 |

二、项目简介：

2.1 项目地点：

1、张家界航空工业职业技术学院饮食服务中心。

2、张家界航空工业职业技术学院培训中心。

2.2 工程概况：

1、为张家界航空工业职业技术学院饮食服务中心房屋安全和改建进行鉴定。

2、为张家界航空工业职业技术学院培训中心三榀梁的安全进行鉴定。

2.3检测内容：对食堂房屋结构安全鉴定检测项目进行如下检测：

- 房屋地基基础调查

2、房屋垂直检测

3、结构布置调查

4、结构构件外观质量与缺陷检测

5、回弹法检测混凝土构件抗压强度

6、钢筋配置与保护层检测

7、混凝土梁截面尺寸检测

8、楼板厚度检测

9、围护结构检测

10、资料查阅与评定

11、房屋承载力复核计算

12、房屋抗震性能评定

13、房屋安全性评定

2.4检测要求：对张家界航空工业职业技术学院饮食服务中心房屋和培训中心三榀梁进行房屋安全鉴定检测，并分开出具鉴定检测报告。

三、投标人资格要求

3.1 具有独立法人资格并依法取得企业营业执照，营业执照处于有效期；未被“信用中国”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

3.2 投标人须具有房屋安全鉴定检测资质，且安全生产许可证处于有效期内。

3.3 投标人经营范围须涵房屋安全性鉴定检测，并在人员、设备、资金等方面具备相应能力。

3.4 本项目不接受投标人以联合体方式参加报名。

3.5 本项目不得分包、转包。

- 四、技术要求：

按国家现行的检测依据及判定标准进行检测保证检测数量符合要求，并对样本检测数据真实性负责。

# 检测依据及判定标准

□《混凝土结构现场检测技术标准》（GB/T50784-2013）
	□《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T23-2011)
 	□《混凝土中钢筋检测技术标准》(JGJ/T 152-2019) 
	□《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)
	□《建筑结构检测技术标准》（GB/T50344-2004）
	□《民用建筑可靠性鉴定标准》(GB50292-2015)
	□《砌体工程现场检测技术标准》(GB/T50315-2011)
	□《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)
	□《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)
	□《砌体结构设计规范》(GB50003-2011)
	□《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)

□《工业建筑可靠性鉴定标准》（GB 50144-2019）

注：以上标准规范有更新或未列明的，以最新版标准为准。

- 五、项目合同

- 张家界航空工业职业技术学院食堂

- 房屋安全性鉴定检测项目合同

合同编号：

| 委托方（下称甲方）： | 张家界航空工业职业技术学院 |
| --- | --- |
| 受托方（下称乙方）： |  |

根据《中华人民共和国民法典》及有关法规，甲方委托乙方对下述工程进行房屋安全鉴定检测，现经双方协商，一致同意签订如下合同，双方共同遵守。

- 工程概况

| 工程名称 | 张家界航空工业职业技术学院 食堂 |
| --- | --- |
| 工程地址 | 张家界永定区 |
| 建设单位 | 张家界航空工业职业技术学院 |

- 检测方法、内容、数量及费用

2.1经双方协商，甲方委托乙方进行房屋安全鉴定检测，报告费用费用        包干计取。

| 序号 | 检测鉴定内容 | 检测鉴定数量 | 总金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 房屋安全性鉴定 | 13311.46m² | 元 |  |

# 2.2检测内容

依据委托方提供的相关资料及相应规范要求，拟对张家界航院食堂房屋结构安全鉴定检测项目进行如下检测

- 1、房屋地基基础调查

2、房屋垂直检测

3、结构布置调查

4、结构构件外观质量与缺陷检测

5、回弹法检测混凝土构件抗压强度

6、钢筋配置与保护层检测

7、混凝土梁截面尺寸检测

8、楼板厚度检测

9、围护结构检测

10、资料查阅与评定

11、房屋承载力复核计算

12、房屋抗震性能评定

13、房屋安全性评定

# 2.3检测依据及判定标准

□《混凝土结构现场检测技术标准》（GB/T50784-2013）
	□《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T23-2011)
 	□《混凝土中钢筋检测技术标准》(JGJ/T 152-2019) 
	□《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)
	□《建筑结构检测技术标准》（GB/T50344-2004）
	□《民用建筑可靠性鉴定标准》(GB50292-2015)
	□《砌体工程现场检测技术标准》(GB/T50315-2011)
	□《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)
	□《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)
	□《砌体结构设计规范》(GB50003-2011)
	□《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)

□《工业建筑可靠性鉴定标准》（GB 50144-2019）

注：以上标准规范有更新或未列明的，以最新版标准为准。

第三条 乙方应按下列要求完成技术服务工作：

3.1乙方必须认真负责做好检测工作，保证检测数量符合要求，并对样本检测数据真实性负责。

3.2乙方应根据甲方和施工进度的要求，合理配备人员、设备，保证在规程规范允许的情况下及时进行检测和试验工作，按要求完成任务，在甲方提供资料完整情况下，检测工作完成后7日内，乙方应向甲方提供检测报告。

3.3提供最终检测报告一式叁份，检测报告甲方自取或由乙方按照本合同地址邮寄送达均视为乙方履行了本合同义务。

第四条 为保证乙方有效进行技术服务工作，甲方应当向乙方提供下列工作条件和协作事项：

4.1甲方应及时向乙方提供包括但不限于设计图纸、工程相关技术资料等开展检测工作必需的完整技术文件，并按乙方指定的份数等要求提供，费用由甲方负责；

4.2负责协调质监、建设、监理及各施工标段的关系，安排辅助人员积极支持、配合质量检测工作，并承担由此发生的必要费用；

4.3提供进出场道路等条件，无偿提供水、电等相关支持和配合。

4.4按合同规定向乙方支付技术服务报酬。

第五条 甲方向乙方支付技术服务报酬方式为：

□现金支付

转账支付

收款单位：

账    号：

开户银行：

领取报告后，一次性付清合同内检测费。

第六条 双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下：

6.1甲方：

(1)保密内容：包括但不限于在本合同磋商、签订、履行过程中获取的乙方技术资料、检测报告、知识产权、合同单价及总价等一切技术、经营信息；

(2)涉密人员范围：甲方人员及受甲方聘请、雇佣、发包的有权获悉的第三方人员；

(3)保密期限：长期 ；

(4)泄密责任：如有泄密发生，承担给乙方造成的一切损失 。

6.2乙方：

(1)保密内容：包括但不限于在本合同磋商、签订、履行过程中获取的甲方技术资料、检测报告、知识产权、检测鉴定结果等一切技术、经营信息；

(2)涉密人员范围：参与此项工程的技术人员；

(3)保密期限： 长期 ；

(4)泄密责任： 如有泄密发生，承担给甲方造成的一切损失。

第七条 本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。

第八条 双方确定，按以下约定承担各自的违约责任：

8.1本协议经双方签字盖章后生效，具有法定效力。未经双方协商同意，任何一方不得终止本协议，否则必须向对方支付本合同总金额10%的违约金。

8.2乙方接到甲方通知后尽快组织人员设备进场完成本合同约定工作，除因本合同第四条（甲方未尽配合义务）及不可抗力外未及时完成相关工作，乙方承担违约责任。每延误一天，按本合同总金额的万分之五承担违约金。

第九条 双方确定，在本合同有效期内，甲方指定：         （电话：        ）为甲方项目联系人，乙方指定                 为乙方项目联系人。项目联系人承担以下责任：

9.1负责项目组织、实施；

9.2负责双方特殊时间的协调和沟通；

9.3签署因履行本合同过程中的《工作联系单》、《工作量变更单》、《通知》、《检验报告》。

一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

第十条 双方因履行本合同而发生的争议，应协商解决，协商不成的双方有权向张家界市永定区人民法院起诉。

第十一条 本合同附件具有同等法律效力，未尽事宜双方可签订补充协议。

第十二条 本合同一式 陆份，甲方 肆 份，乙方 贰  份，具有同等法律效力。

第十三条 本合同经双方签字盖章后生效。

（以下无正文）

| 甲方：（单位盖章） 法定代表人： 委托代理人： 地址： 电 话： 日 期： | 乙方：（单位盖章） 法定代表人： 委托代理人： 地址 电 话： 日 期： |
| --- | --- |