**张家界航空工业职业技术学院**

**消防器材项目**

**一、产品要求**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 | 产品名称 | 参考品牌型号 | 参考技术参数  /商品属性 | 数量 |
| 1 | 手提式干粉灭火器 | MF/ABCE5 | 5公斤 | 100个 |
| 2 | 消防水带水带 | 8-65-25 | 25米 | 50条 |
| 3 | 宿舍防火门 | 木质防火门 | 单独定制，乙级（高1.98\*宽1.4、高2\*宽1.38） | 2樘 |
| 4 | 消防演练发烟罐 | 橙色烟雾 | 3分钟 | 10个 |
| 5 | 推车式干粉灭火器 | MF/ABCE35 | 35KG | 20个 |
| 6 | 灭火器箱 | 新款5\*2 | 铁皮箱体 | 50个 |

**二、交货时间：** 合同签订日 3 天 。**交货地点：** 保卫部 。

**三、质量保证承诺** 检测合格产品 。

**四、售后服务承诺：** 一年内质量原因免费调换 。