常德经济技术开发区消防救援大队空调维保项目明细

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地点 | 产品名称 | 参考技术参数 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| 经开大队 | 空调深度清洗 | 挂机及柜机 | 35台 | 35 | 1225 |
|  漏水处理 |  | 5 | 50 | 250 |
| 外机铜管保温 | 华美保温 | 1批 | 800 | 800 |
| 更换内外风机电机 | 柜机 | 8台 | 150 | 1200 |
| 更换格力变频柜机主板 | 外机板 | 5块 | 280 | 1400 |
| 更换变频空调压缩机 | 3P | 1台 | 1400 | 1400 |
|  更换四通阀 | 5P | 2台 | 300 | 600 |
|  | 更换电容器 |  | 5台 | 50 | 250 |
|  | 铜管 |  |  30米 | 30 | 900 |
|  | 蒸发器更换 | 奥克斯 |  1台 | 300 | 300 |
|  | 柜式及挂式空调去黄处理 |  | 35台 | 40 | 1400 |
|  | 全加冷媒 | R410 | 7台 | 60 | 420 |
|  | 压力传感器 |  | 2个 | 35 | 70 |
|  | 不锈钢豪华空调架 | 更换 | 23付 | 55 | 1265 |
|  | 连机线更换 | 4\*2.5 | 100米 | 8 | 800 |
|  | 不锈钢接水盘 |  | 35个 | 55 | 1920 |
|  | 快速接线端子 |  | 35个 | 10 | 350 |
|  | 加长膨胀螺钉 |  | 92个 | 2 | 184 |
|  | 机脚固定螺丝 |  | 92个 | 1 | 92 |
|  | 遥控器 |  | 30个 | 15 | 450 |
|  | 柜机离心风叶 |  | 2个 | 140 | 280 |
|  | 出风栅 |  | 8套 | 55 | 440 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  | 15996 |