购买维保服务的仪器设备清单（Ⅰ+Ⅱ）

仪 器 设 备 清 单（Ⅰ）

| 序号 | 仪器设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 出厂编号 | 统一编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原子吸收分光光度计 | ICE-3500 | 美国Thermo公司 | 942350023501 | HNDZ-YQ-002 |
| 2 | 可见分光光度计 | V-1800 | 翱艺仪器(上海)有限公司 | VPI14C0004 | HNDZ-YQ-004 |
| 3 | 台式离心机 | TD6-WS | 湖南赫西仪器装备有限公司 | L06T1406643 | HNDZ-YQ-009 |
| 4 | 电子天平 | BSA224S-CW | 赛多利斯科学仪器（北京）有限公司 | 29490113 | HNDZ-YQ-010 |
| 5 | 电子天平 | BT125D | 赛多利斯科学仪器（北京）有限公司 | 31690541 | HNDZ-YQ-011 |
| 6 | 电子天平 | SQP | 赛多利斯科学仪器（北京）有限公司 | 0031392296 | HNDZ-YQ-012 |
| 7 | 电子天平 | SQP | 赛多利斯科学仪器（北京）有限公司 | 0031392298 | HNDZ-YQ-013 |
| 8 | 立式压力蒸气灭菌器 | YXQ-LS-50SⅡ | 上海博迅实业有限公司医疗设备厂 | 1797 | HNDZ-YQ-018 |
| 9 | 箱式电阻炉 | SX2-4-10 | 中国天津泰斯特仪器有限公司 | 665 | HNDZ-YQ-019 |
| 10 | 电热鼓风干燥箱 | GZX-9146MBE | 上海博迅实业有限公司医疗设备厂 | 14119 | HNDZ-YQ-020 |
| 11 | 电热鼓风干燥箱 | GZX-9146MBE | 上海博迅实业有限公司医疗设备厂 | 14121 | HNDZ-YQ-021 |
| 12 | 电热鼓风干燥箱 | GZX-9146MBE | 上海博迅实业有限公司医疗设备厂 | 14127 | HNDZ-YQ-022 |
| 13 | 奥林巴斯显微镜 | CX41 | 日本奥林巴斯公司 | SN1E40623 | HNDZ-YQ-026 |
| 14 | 台式恒温振荡器 | THZ-D | 江苏太仓市华美生化仪器厂 | 2011121702 | HNDZ-YQ-027 |
| 15 | 台式恒温振荡器 | THZ-D | 江苏太仓市华美生化仪器厂 | 2011121703 | HNDZ-YQ-028 |
| 16 | 数显式三用电热恒温水温箱 | S•HH•W21•600S | 上海跃进医疗器械有限公司 | 01091411 | HNDZ-YQ-029 |
| 17 | 电热恒温培养箱 | HPX-9082MBE | 上海博迅实业有限公司医疗设备厂 | 14053 | HNDZ-YQ-032 |
| 18 | 落地式低速冷冻 | DL5M | 长沙湘智离心机仪器有限公司 | A011012254 | HNDZ-YQ-033 |
| 19 | 正置生物显微镜 | BX53 | 日本奥林巴斯公司 | 4K42759 | HNDZ-YQ-035 |
| 20 | 倒置显微镜 | IX73 | 日本奥林巴斯公司 | 4B44405 | HNDZ-YQ-036 |
| 21 | 体视显微镜 | SZ61 | 日本奥林巴斯公司 | 4G42603 | HNDZ-YQ-037 |
| 22 | 可见分光光度计 | V-1800 | 翱艺仪器（上海）有限公司 | VPI14H0018 | HNDZ-YQ-038 |
| 23 | 紫外分光光度计 | A590 | 翱艺仪器(上海)有限公司 | UTC14M0016 | HNDZ-YQ-039 |
| 24 | 多功能声级器 | AWA5680型 | 杭州爱华仪器有限公司 | 075648 | HNDZ-YQ-043 |
| 25 | 多功能声级器 | AWA5680型 | 杭州爱华仪器有限公司 | 075639 | HNDZ-YQ-044 |
| 26 | 超纯水机 | OPTION-Q | 英国威立雅水处理技术（上海）公司 | 0Q00011159 | HNDZ-YQ-045 |
| 27 | 可见分光光度计 | V-1800 | 翱艺仪器（上海）有限公司 | VPI14H0021 | HNDZ-YQ-047 |
| 28 | 电导率仪 | DDS-307A | 上海仪电科学仪器股份有限公司 | 610610N0014070095 | HNDZ-YQ-48 |
| 29 | 全自动红外测油仪 | OL1020 | 上海昂林公司 | 10201703009 | HNDZ-YQ-49 |
| 30 | 噪声震动测量仪 | AWA5680型 | 杭州爱华仪器有限公司 | 087438 | HNDZ-YQ-51 |
| 31 | 噪声震动测量仪 | AWA5680型 | 杭州爱华仪器有限公司 | 087437 | HNDZ-YQ-52 |
| 32 | 噪声震动测量仪 | AWA6228型 | 杭州爱华仪器有限公司 | 109636 | HNDZ-YQ-53 |
| 33 | 定氮仪 | UDK169 | 意大利WELP公司 | F30200160 | HNDZ-YQ-54 |
| 34 | 空气采样器 | 2050型 | 青岛崂山应用技术研究所 | 02000015 | HNDZ-YQ-55 |
| 35 | 气相分子吸收光谱仪 | GMA3386 | 上海北裕仪器有限公司 | 10200247A002 | HNDZ-YQ-56 |
| 36 | 电感耦合等离子体质谱仪 | NEXION350 | 珀金埃尔默仪器（上海）有限公司 | 85XN6030702 | HNDZ-YQ-57 |
| 37 | 气相分子吸收光谱仪 | GMA3386 | 上海北裕仪器有限公司 | 10200231A002 | HNDZ-YQ-59 |
| 38 | 电导率仪 | DDSJ-318 | 上海仪电科学仪器公司 | 611100N006110024 | HNDZ-YQ-60 |
| 39 | 超纯水仪 | Elix Essestial 5  Milli-Q IQ 7000 | 默克化工技术（上海）有限公司 | F7SA05384 | HNDZ-YQ-61 |
| 40 | 离子色谱仪 | 883 | 瑞士万通中国有限公司 | 1883002060067 | HNDZ-YQ-62 |
| 41 | 原子荧光光度计 | AFS-Kylin S18 | 北京吉天仪器有限公司 | KS18-1801007 | HNDZ-YQ-63 |
| 42 | 全自动高锰酸盐指数分析仪 | CGM-200W | 上海北裕分析仪器股份有限公司 | 12100003A012 | HNDZ-YQ-64 |
| 43 | 电子天平 | SQP | 赛多利斯科学仪器（北京）有限公司 | 0033092064 | HNDZ-YQ-65 |
| 44 | 电子天平 | SQP | 赛多利斯科学仪器（北京）有限公司 | 0033092065 | HNDZ-YQ-66 |
| 45 | 正置生物显微镜 | Axioscope5 | 卡尔蔡司股份公司 | 3366000237 | HNDZ-YQ-67 |
| 46 | 体视镜 | Stemi508 | 卡尔蔡司股份公司 | 3944016001 | HNDZ-YQ-68 |
| 47 | 离子计 | PXSJ-216F | 上海雷磁仪器厂 | 621417N119110048 | HNDZ-YQ-69 |
| 48 | Ph计 | 雷磁PHSJ-4F | 上海仪电科学仪器公司 | 602117N0019030007 | HNDZ-YQ-74 |
| 49 | Ph计 | S210 | 梅特勒-托利多仪器（上海）有限公司 | B926853140 | HNDZ-YQ-75 |
| 50 | 紫外测油仪 | RN3002 | 宁波然诺仪器公司 | 002G101N020323 | HNDZ-YQ-76 |
| 51 | 便携式藻类分析仪 | AT10 | 德国BBE | ATO-09-219 | HNDZ-YQ-77 |
| 52 | 冻干机 | FD8-10aT | 美国金西蒙国际集团中国分公司 | 3019019 | HNDZ-YQ-78 |
| 53 | 便携式测深仪 | SM-5 | 美国Speedtech | 80562 | HNDZ-YQ-80 |
| 54 | 手持式多普勒雷达 | SVR | 美国decatur电子公司 | SVR2-02326 | HNDZ-YQ-81 |
| 55 | 手持式多普勒雷达 | SVR | 美国decatur电子公司 | SVR2-02346 | HNDZ-YQ-82 |
| 56 | 便携式浊度计 | WZB-175 | 上海雷磁仪器厂 |  | HNDZ-YQ-83 |
| 57 | 紫外分光光度计 | UV-2700i | 岛津仪器（苏州）有限公司 | A12605930165 | HNDZ-YQ-84 |
| 58 | 微波消解仪 | ETHOS UP | 意大利迈尔斯通 | 21053592 | HNDZ-YQ-85 |
| 59 | 三维振荡筛分仪 | AF100S | 蚂蚁源科学仪器（北京）有限公司 |  | HNDZ-YQ-86 |
| 60 | 台式颚式破碎仪 | AM750S | 蚂蚁源科学仪器（北京）有限公司 |  | HNDZ-YQ-87 |
| 61 | 多功能水质参数仪 | HQ4300 | 美国哈希（上海）有限公司 | 212642593814 | HNDZ-YQ-88 |
| 62 | 多功能水质参数仪 | HQ4300 | 美国哈希（上海）有限公司 | 212672591951 | HNDZ-YQ-89 |
| 63 | 便携式测深仪 | SM-5 | 美国Speedtech | 65663 | HNDZ-YQ-90 |
| 64 | 便携式测深仪 | SM-5 | 美国Speedtech | 65676 | HNDZ-YQ-91 |
| 65 | 离子计 | PXSJ-216F | 上海雷磁仪器厂 | 621421N1121120102 | HNDZ-YQ-092 |
| 66 | 全自动化学需氧量（COD）测定仪 | AJ-5700 | 上海安杰环保科技股份有限公司 | YHZ2200243 | HNDZ-YQ-093 |
| 67 | pH计 | SX811型 | 上海三信仪表厂 | 1110010024191026 | HNDZ-YQ-094 |
| 68 | 数字多功能参数仪 | Multi3630 | 德国塞莱默 | 23061860 | HNDZ-YQ-095 |
| 69 | 数字多功能参数仪 | Multi3630 | 德国塞莱默 | 24040026 | HNDZ-YQ-096 |
| 70 | 电热恒温培养箱 | HPX-9082MBE | 上海博讯医疗生物仪器股份有限公司 | B0240055 | HNDZ-YQ-097 |

辅助性仪器设备清单（Ⅱ）

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 生产厂家 | 出厂编号 | 统一编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽滤装置 | GLC-4 | 北京国环高科自动化技术研究院 | 20140521 | HNDZ-FYQ-010 |
| 2 | 电热恒温水浴锅 | DK-98-11 | 天津泰斯特仪器有限公司 | 673 | HNDZ-FYQ-012 |
| 3 | 数控超声池清洗器 | KQ-300DE | 昆山市超声仪器有限公司 |  | HNDZ-FYQ-014 |
| 4 | 超声波清洗机 | 8B-1000DT | 宁波新芝生物科技股份有限公司 | 150135 | HNDZ-FYQ-015 |
| 5 | 数控超声池清洗器 | KQ-300DE | 昆山市超声仪器有限公司 |  | HNDZ-FYQ-020 |
| 6 | 冰箱 | BCD-195GKJ | 合肥晶红有限公司 |  | HNDZ-FYQ-027 |
| 7 | 冰箱 | BCD-195GKJ | 合肥晶红有限公司 |  | HNDZ-FYQ-028 |
| 8 | 叶绿素a抽滤机 | GLC | 北京国环高科自动化技术研究院 | 20140520 | HNDZ-FYQ-029 |
| 9 | 冷藏柜 | SC-275TS | 青岛海尔特种电冰柜有限公司 | BUE9FZYZW | HNDZ-FYQ-030 |
| 10 | 智能电子皂膜流量计 | TH-2M8 | 武汉市天虹仪表有限公司 | 791506306 | HNDZ-FYQ-034 |
| 11 | 数显恒温油浴锅 | HH-S | 北京中兴伟业仪器有限公司 | 55744 | HNDZ-FYQ-035 |
| 12 | 低速台式离心机 | TDL-60C | 上海安亭科学仪器厂 | 20170405005 | HNDZ-FYQ-038 |
| 13 | 立式压力蒸气灭菌器 | YXQ-LS-50SⅡ | 上海博迅实业有限公司医疗设备厂 | 1650S-63 | HNDZ-FYQ-039 |
| 14 | 声校准器 | AWA6221A型 | 杭州爱华仪器有限公司 | 1004338 | HNDZ-FYQ-040 |
| 15 | 测距仪 | ELITE 1500 | 美国bushnell公司 | 12473 | HNDZ-FYQ-041 |
| 16 | 超净工作台 | VS-840-1 | 上海博迅实业有限公司医疗设备厂 | 14045 | HNDZ-FYQ-042 |
| 17 | 电热鼓风干燥箱 | 101-2AB | 天津市泰斯特仪器有限公司 | 01100 | HNDZ-FYQ-043 |
| 18 | 土壤干燥箱 | TR717 | 北京普立泰科仪器有限公司 | PTO9172 | HNDZ-FYQ-044 |
| 19 | 台式低速离心机 | TDZ4 | 长沙湘智离心机仪器有限公司 | G17030144TW | HNDZ-FYQ-046 |
| 20 | BOD5生化培养箱 | LRH-250 | 上海一恒科学仪器有限公司 | 170722164 | HNDZ-FYQ-047 |
| 21 | 多联不锈钢过滤器 | GLC-6 | 北京国环高科自动化技术研究院 | 20170221 | HNDZ-FYQ-051 |
| 22 | 多功能蒸馏器 | HCA-306 | 泰州市华晨仪器公司 | 601711022 | HNDZ-FYQ-052 |
| 23 | 冰箱 | SC-340 | 青岛海尔特种电冰柜公司 | 88VYQ7 | HNDZ-FYQ-054 |
| 24 | 冰箱 | SC-340 | 青岛海尔特种电冰柜公司 | 88JDBH | HNDZ-FYQ-055 |
| 25 | COD消解器 | HCA-102 | 泰州市华晨仪器公司 | 08180802 | HNDZ-FYQ-056 |
| 26 | COD消解器 | HCA-102 | 泰州市华晨仪器公司 | 08180807 | HNDZ-FYQ-057 |
| 27 | COD消解器 | HCA-102 | 泰州市华晨仪器公司 | 08180806 | HNDZ-FYQ-058 |
| 28 | 立式压力蒸汽灭菌器 | BXM-30R | 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 | 3804 | HNDZ-FYQ-059 |
| 29 | 数显恒温水浴锅 | HHS 21-4 | 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 | 180396 | HNDZ-FYQ-060 |
| 30 | 多功能蒸馏器 | HCA-306 | 泰州市华晨仪器公司 | 60180854 | HNDZ-FYQ-061 |
| 31 | 多功能蒸馏器 | HCA-306 | 泰州市华晨仪器公司 | 60180401 | HNDZ-FYQ-062 |
| 32 | 数显恒温水浴锅 | HHS 21-4 | 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 | 180406 | HNDZ-FYQ-063 |
| 33 | 恒温水浴锅 | HHS-21-4 | 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 | 180396 | HNDZ-FYQ-064 |
| 34 | 酸化吹气吸收仪 | TTL-HS | 北京同泰联科技发展有限公司 | 50918955 | HNDZ-FYQ-065 |
| 35 | 旋涡混合器 | VORTEX-6 | 海门市其林贝尔仪器制造有限公司 | 2004425 | HNDZ-FYQ-066 |
| 36 | 净气型药品柜 | BC-G800 | 中国苏州毕恩斯实验器材有限公司 | B&C20210414010 | HNDZ-FYQ-067 |
| 37 | 陈列式冷柜 | SC-328DS | 青岛海尔特种电冰柜公司 | BW0AD6Q0000BUN2RM589 | HNDZ-FYQ-068 |
| 38 | 叶绿素a抽滤机 | SXJ-5A | 上海宝佳医疗器械有限公司 | 2022040503 | HNDZ-FYQ-069 |
| 39 | 冰箱 | BCD-228WEG | 合肥晶红有限公司 | J075787000277 | HNDZ-FYQ-070 |
| 40 | 冰箱 | SC-340 | 青岛海尔特种电冰柜公司 | 88ZKZY | HNDZ-FYQ-071 |
| 41 | 全自动消化炉 | DKL20 | 北京盈盛恒泰科技有限公司 | 536365 | HNDZ-FYQ-095 |
| 42 | 手提式压力蒸汽灭菌器 | YXQ-LS-18SΙ | 上海博讯医疗生物仪器股份有限公司 | 220247 | HNDZ-FYQ-096 |
| 43 | 手提式压力蒸汽灭菌器 | YXQ-LS-18SⅡ | 上海博讯医疗生物仪器股份有限公司 | 220137 | HNDZ-FYQ-097 |
| 44 | 正像罗盘仪 | DQL-12Z | 哈尔滨光学仪器厂 | 093 | HNDZ-FYQ-098 |
| 45 | 电子天平计重器 | ACS-10 | 湘鹰牌 | 556556 | HNDZ-FYQ-099 |
| 46 | 现场水质抽滤仪 | BCL-100 | 上海北裕有限公司 | 18100212320002 | HNDZ-FYQ-125 |
| 47 | 现场水质抽滤仪 | BCL-100 | 上海北裕有限公司 | 18100211920002 | HNDZ-FYQ-126 |
| 48 | 硫化物酸化蒸馏装置 | DH5280 | 北京德和创睿仪器技术有限公司 | 5280040702 | HNDZ-FYQ-127 |
| 49 | 海尔冷藏冰箱 | SC-610 | 青岛海尔特种电冰柜有限公司 | BW0AEAQ0000B2Q7ABA43 | HNDZ-FYQ-128 |
| 50 | 海尔冷藏冰箱 | SC-610 | 青岛海尔特种电冰柜有限公司 | BW0AEAQ0000B2Q7AR0CT | HNDZ-FYQ-129 |
| 51 | 海尔冷藏冰箱 | SC-339J | 青岛海尔特种电冰柜有限公司 | BW0ADAQ0100BUQ6HMW0E | HNDZ-FYQ-130 |
| 52 | 海尔冷藏冰箱 | SC-339J | 青岛海尔特种电冰柜有限公司 | BW0ADAQ0100Q6Q7JCM6N | HNDZ-FYQ-131 |
| 53 | 海尔冷藏冰箱 | SC-339J | 青岛海尔特种电冰柜有限公司 | BW0ADAQ0100Q6Q7JF5NE | HNDZ-FYQ-132 |
| 54 | 晶弘大容积冰箱 | BCD-321WPQG | 晶弘电器有限公司 | JH1346150600395 | HNDZ-FYQ-133 |
| 55 | 车载冰箱 | TB8301 | 上海亮锐管理有限公司 | J24F0300009 | HNDZ-FYQ-134 |
| 56 | 冷藏陈列柜 | SC-650HS | 青岛海尔特种电冰柜有限公司 | BW093 | HNDZ-FYQ-135 |