竞价招标文件

服务类

采购项目名称：湖南大众传媒职业技术学院消防维保服务采购项目

采购项目编号：HNDZCM[2025]039_01

湖南大众传媒职业技术学院

2025年07月07日

| 基本信息 | 项目名称 | 湖南大众传媒职业技术学院消防维保服务采购项目 |
| --- | --- | --- |
|  | 控制总价(万元) | 10.85（万元） |
|  | 联系人及联系电话 | 易江勇 13677379387 |
|  | 采购执行周期 【默认30天】 | 30天 |
| 竞价规则 | 竞价开始时间 | 以竞价信息发布之日起为竞价开始时间 |
|  | 竞价截止时间 | 竞价开始后3个工作日18:00:00 |
|  | 有效竞价标准 | 有效报价供应商至少2家 |
|  | 成交规则 | 采购人在有效报价的供应商中手动确认成交供应商 |
| 采购清单：. 商品名称; 是否核心商品; 参数要求; 数量; 计量单位; 期望总价(元); 建议品牌. 招标遴选湖南大众传媒职业技术学院消防维保服务采购项目; 是; 招标湖南大众传媒职业技术学院消防维保服务采购项目：请认真阅读附件，服务要求按附件执行; 1; 项; 108500元. |
| 商务要求; 商务项目; 商务要求; 是否核心要求. |
| 供应商要求; 基本要求; - 符合《中华人民共和国政府采购法》第22条的规定。 - 符合《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第6条规定。 3、已入驻湖南省政府采购云平台，并且征信有效的商家。. 资质要求; 1、供应商必须是具有承担民事责任能力的在中华人民共和国境内（不含港澳台）注册的法人或其他组织，具备合法有效的营业执照。 2、供应商须具备消防技术服务机构从业条件，在社会消防技术服务信息系统（shhxf.119.gov.cn）网站备案正常（机构服务类型包含消防设施维护保养检测和消防安全评估），提供公示截图。 3、供应商具备职业健康安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书。 4、2023年至2024 年无消防技术服务违法行为，未受湖南省消防部门行政处罚，提供公示截图。 5、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，需提供2024年度财务审计报告，无列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未列入政府采购严重违法失信行为记录证明截图。. 服务要求; 服务团队人员要求; 1、项目负责人持中级或以上注册消防工程师证（提供近3个月的社保证明）。 2、项目团队成员至少需3人以上具备消防中级操作员证书的维保人员（提供近3个月的社保证明）。. 服务方案要求; 本项目涉及六个楼栋，且各楼栋的消防系统运行现状各不相同，为确保各竞价人的公平竞争并能为学校能提供更优质的服务，各竞价供应商须提供甲方认可并盖章的服务方案，方案内容至少须包含： （1）完整的质量和安全管理措施（安全生产和服务组织、检查、质量管理措施）。 （2）完整的施工组织设计（维保进度计划、人员配备计划、维保难点重点技术措施）。 （3）完整的安全生产应急预案（安全事故应急措施、安全事故应急救援程序、火灾控制应急预案、触电事故应急预案)。 （4）火灾报警系统原生产厂商针对本项目出具的技术支持承诺书原件。 如方案整体不合理或与项目现状不符，学校有权对方案进行否决。. |
| 收货地址 | 送货地址 | 易江勇 13677379387 湖南大众传媒职业技术学院 |
|  | 送货方式 | 送货上门 |
|  | 送货时间 | 工作日09:00至17:00 |
|  | 送货期限 | 成交后(7)个工作日内送货 |
| 其他信息 | 给卖家留言 | 请认真阅读附件，严格按照服务要求执行。 1、须上传竞价响应文件； 2、须上传甲方认可并盖章的服务方案。 竞价供应商所上传材料均须加盖供应商公章，否则视为无效。 |
|  | 备注 | 1、供应商需严格按照《附件一：消防设施维护保养标准》执行相关的维护保养服务，每周不少于1次到场消防维保、测试与维修、巡检，每次不少于2人，每月提供每栋楼消防设施维护保养报告书，遇上级和消防检查以及重大活动需派人协作。 2、一般故障响应：需在接到通知后2小时内响应，24小时内到达现场。 3、应急情况响应：需在接到通知后2小时内响应，4小时内达到现场。 4、未在规定时间内到达现场处置且造成严重后果的，需扣除当季度的应付维保款。 5、在维保期间，所有巡查、测试及维修保养过程必须有文字记录，每月月底整理后双方签字归档，并按消防部门“四个能力”建设、消防控制室标准化建设、微型消防站建设及合同期内消防部门提出的其他强制性要求，在所属各区域范围内、消防控制室内、消防器材设备上制作和安装醒目的标志及制度牌匾。每个箱体上必须张贴器材使用方法示意图、维护检查签名卡，器材旁张贴消防器材标志。 6、供应商在本年度维保服务期内需提供消防检测报告。 7、质量验收及考核：依据国家有关规定、政府采购文件、成交供应商的投标文件以及其他相关文件和资料，由采购人每季度组织一次维保验收。验收与维保质量考核情况作为支付款项的依据。 8、付款方式：按季度付款，每次付维保总额的25%。先维保后付款，下季度初付上季度的维保费（无息）。 |