- 张家界校区水电耗材采购需求

一、项目概况

1. 项目名称：张家界校区水电材料采购项目

2. 采购预算：106866元

3. 建设地点：吉首大学张家界校区

4. 项目范围：张家界校区水电零星维修耗材（水龙头、断路器、吊扇、LED平板灯、各种工具、铝合金升降平台、头灯、智能雷达开关、蹲便冲水箱、劳保用品等常用耗材）。

二、质量标准和验收

1、货物清单和技术参数见附件1；

2、乙方保证其供应的材料均是全新的、未使用的，符合现行国家质量要求和行业有关质量标准以及货物采购清单相关技术参数要求，并符合货物采购清单中规定的品牌之一；

3、乙方应随货按国家有关规定及时向采购人提供相关资料，包括不仅限于：合格证、检测报告及其他必要资料；

4、产品质保期按照货物采购清单中规定的质保年限为准，自全部产品通过验收之日起算。质保期内，乙方应负责保修、包退、包换，并承担修理、调换或退货而产生的实际费用。

三、结算和付款方式

1、供应价格：该单价为包干单价，包含材料费、运送至交货地点运输费、装卸费、利润、税金及其它一切费用。

2、付款方式：经采购人依据国家有关规范验收合格支付中标价的95%，5%作为质保金，质保期验收合格后无息退还。

四、交货地点及联系人:吉首大学张家界校区指定地点，      联系人：张理   号码：13574428618

五、交货及提供服务时间要求:中标后10个工作日内交货。

张家界校区后勤与安全事务中心

2025年6月23日

附件1             水电材料采购清单及技术参数

| 序号 | 货物（服务）名称 | 规格型号及参数（服务、维修内容） | 品牌范围 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水龙头阀芯 | 1.材质：黄铜 4分接口 2.阀芯：陶瓷 3.规格：长80MM×高80MM×手柄70MM 4.质保年限：2年 | 樱花世家、九牧 | 1000 |
| 2 | LEDT8日光灯管 | 1.LEDT8日光灯管 2.双端输入 3.色温：6500K 4.功率：18w 5.尺寸：1.2M | 贵派、佛山 | 250 |
| 3 | LEDT8日光灯管 | 1.LEDT8日光灯管 2.双端输入 3.色温：6500K 4.功率：30w 5.尺寸：1.2M | 佛山、欧普 | 50 |
| 4 | LED吸顶灯模组 | 1.圆形吸顶灯灯芯 2.色温：6500K 3.功率：96w 4.材质：铝+PC 5.底盘直径：55-60CM 6.质保年限：3年 | 贵派、佛山 | 30 |
| 5 | LED雷达感应模组 | 1.雷达感应吸顶灯灯芯 2.色温：6000K 3.功率：24w 4.材质：铝+PC 5.底盘直径：15-22CM 5.质保年限：3年 | 贵派、佛山 | 100 |
| 6 | LED吸顶灯 | 1.圆形吸顶灯灯芯 2.色温：6500K 3.功率：24w 4.材质：高透光PP+铝 5.尺寸：330x60mm 6.质保年限：3年 | 贵派、佛山 | 50 |
| 7 | LED平板灯 | 1.铝扣式 2.尺寸：300x600mm 3.厚度：28mm 4.光色：白光 5.色温：6500K 6.功率：40W 7.材质：铝+铁+透光面罩 8.质保年限：3年 | 贵派、佛山 | 50 |
| 8 | LED平板灯 | 1.铝扣式 2.尺寸：300x300mm 3.厚度：35mm 4.光色：白光 5.色温：6500K 6.功率：24W 7.材质：金属边框+透光面罩 8.质保年限：3年 | 贵派、佛山 | 20 |
| 9 | 智能光控开关 | - 型号：智能光控开关 2.电压：220V 3.电阻：16A 4.质保年限：2年 | 卓一、正泰 | 20 |
| 10 | # 时控开关 | 1.型号：时空开关 2.电压：220V 3.功能：定时控制 4.质保年限：2年 | 德力西、正泰 | 20 |
| 11 | 蹲便冲水箱 | 1.安装：壁挂式 2.厚度：3.9mm 3.尺寸：360*355*125mm 4.材质：PP+ABS+POM 4.配置：顶按式 5.用水量：4/6.5L双档 | 祥业、箭牌 | 80 |
| 12 | 断路器32A | 1.及数：1P 2.型号：断路器32A 3.材质：PC阻燃 4.功能：过载短路保护 5.接线：上进下出 | 德力西、正泰 | 20 |
| 13 | 断路器32A | 1.及数：2P 2.型号：断路器32A 3.材质：PC阻燃 4.功能：过载短路保护 5.接线：上进下出 | 德力西、正泰 | 20 |
| 14 | 断路器32A | 1.及数：3P 2.型号：断路器32A 3.材质：PC阻燃 4.功能：过载短路保护 5.接线：上进下出 | 德力西、正泰 | 20 |
| 15 | 漏电保护断路器32A | 1.及数：2P 2.型号：漏电保护断路器32A 3.材质：PC阻燃 4.功能：漏电短路保护 5.接线：上进下出 | 德力西、正泰 | 10 |
| 16 | 漏电保护断路器32A | 1.及数：3P 2.型号：漏电保护断路器32A 3.材质：PC阻燃 4.功能：漏电短路保护 5.接线：上进下出 | 德力西、正泰 | 10 |
| 17 | 断路器63A | 1.及数：2P 2.型号：断路器63A 3.材质：PC阻燃 4.功能：过载短路保护 5.接线：上进下出 | 德力西、正泰 | 20 |
| 18 | 断路器63A | 1.及数：3P 2.型号：断路器63A 3.材质：PC阻燃 4.功能：过载短路保护 5.接线：上进下出 | 德力西、正泰 | 20 |
| 19 | 漏电保护断路器63A | 1.及数：2P 2.型号：漏电保护断路器63A 3.材质：PC阻燃 4.功能：过载短路保护 5.接线：上进下出 | 德力西、正泰 | 10 |
| 20 | 漏电保护断路器63A | 1.及数：3P 2.型号：漏电保护断路器63A 3.材质：PC阻燃 4.功能：过载短路保护 5.接线：上进下出 | 德力西、正泰 | 10 |
| 21 | 断路器16A | 1.及数：1P 2.型号：断路器16A 3.材质：PC阻燃 4.功能：过载短路保护 5.接线：上进下出 | 德力西、正泰 | 10 |
| 22 | 玉米灯 | 1.螺口玉米灯 2.类型：LED灯泡 3.色温：6500K 4.功率：60W 5.光色：白光 | 雷士、艾迪 | 80 |
| 23 | LED灯泡 | 1.型号：LED灯泡 2.色温：6500K 3.功率：15W 4.光色：白光 | 佛山、欧普 | 80 |
| 24 | 微波（雷达）感应开关 | 1.型号：微波（雷达）感应开关 2.感应距离：3-5米 3.延时：20+5S 4.质保年限：2年 | 探测者、卓一 | 50 |
| 25 | 弯管水龙头 | 1.名称：单冷万向弯管水龙头 4分接口 2.安装：坐式 3.材质：不锈钢+黄铜 4.颜色：电镀银色 5.规格：外长35 CM×内宽13CM×内长24CM 6.质保年限：3年 | 九牧王、箭牌 | 20 |
| 26 | 热水通用角阀 | 1.型号：热水通用角阀 2.接口：G1/2（4分） 3.材质：全铜加厚、全铜阀芯、陶瓷片阀芯 4.颜色：电镀银色 5.质保年限：3年 | 日丰、箭牌 | 50 |
| 27 | 角式延时冲洗阀 | 1.名称：角式延时冲洗阀 2.DN：25x25 3.材质：全铜 4.颜色：电镀银色 5.质保年限：3年 | 立新、九牧 | 50 |
| 28 | 角式延时冲洗阀 | 1.名称：角式延时冲洗阀 2.DN：20x20 3.材质：不锈钢+黄铜 4.颜色：电镀银色 5.质保年限：3年 | 立新、九牧 | 50 |
| 29 | 不锈钢编制软管 | 1.长度：80cm 2.接口：通用4分 3.材质：不锈钢 4.颜色：银色 5.质保年限：3年 | 九牧、箭牌 | 50 |
| 30 | 下水软管 | 1.名称：万能伸缩下水软管 2.接口：32mm 3.材质：PP—+不锈钢 4.类型：下水管 5.质保年限：3年 | 九牧、起点 | 50 |
| 31 | 水箱进水阀 | 1.名称：伸缩马桶水箱进水阀 2.接口：4分螺纹 3.材质：PC材质 4.功能：可伸缩 5.质保年限：3年 | 祥业、箭牌 | 50 |
| 32 | 水箱出水阀 | 1.名称：水箱出水阀 2.孔径：6.5-7.5cm 3.材质：PC材质 4.质保年限：3年 | 祥业、箭牌 | 50 |
| 33 | 电气绝缘胶带 | 1.名称：绝缘阻燃胶带 2.规格：18mx18mmx0.15cm 3.材质：PVC材质 4.温度：0-80摄氏度 | 公牛、得力 | 50 |
| 34 | 加厚生料带 | 1.名称：加厚生料带 2.长度：20M 3.宽度：16mm 4.厚度：0.1mm 5.材质：聚四氟乙稀 | 联塑、绿林 | 300 |
| 35 | 老虎钳（8寸） | 1.型号：老虎钳（8寸） 2.长度：210mm 3.材质：钢 4.质保年限：3年 | 西玛、艾威博尔 | 10 |
| 36 | 尖嘴钳（8寸） | 1.型号：尖嘴钳（8寸） 2.长度：210mm 3.材质：钢 4.质保年限：3年 | 西玛、艾威博尔 | 10 |
| 37 | 验电笔 | 1.型号：验电笔 2.批头：刚 3.规格：一字 4.质保年限：3年 | 西玛、艾威博尔 | 20 |
| 38 | 螺丝刀（十字） | 1.型号：螺丝刀（十字） 2.规格：6x75mm 3.类别：十字 4.材质：铬钒刚 5.质保年限：3年 | 西玛、艾威博尔 | 10 |
| 39 | 螺丝刀（一字） | 1.型号：螺丝刀（一字） 2.规格：6x75mm 3.类别：一字 4.材质：铬钒刚 5.质保年限：3年 | 西玛、艾威博尔 | 10 |
| 40 | 扳手 | 1.名称：防滑活动扳手（12寸） 2.总长：300mm 3.开口：35mm 4.材质：铬钒刚+ABS 5.质保年限：3年 | 西玛、艾威博尔 | 10 |
| 41 | 管钳 | 1.名称：管钳（12寸） 2.总长：270mm 3.开口：65mm 4.材质：铬钒刚+ABS 5.质保年限：3年 | 西玛、艾威博尔 | 10 |
| 42 | 内六角扳手 | 1.型号：内六角扳手 2.规格：公制平头 3.尺寸：33.8x114.6mm 4.材质：铬钒刚+塑料 5.质保年限：3年 | 西玛、艾威博尔 | 4 |
| 43 | 路亚加长涉水鞋 | 1.名称：涉水雨鞋 2.全长：50cm 3.材质：尼农PVC 4.功能：耐水压20000MM H2O以上 5.质保年限：1年 | Creek Talk、SEKOYA | 10 |
| 44 | 一次性雨衣 | 1.面料：EVA 2.功能：防水 3.尺寸：均码 | 备美、仙芙依 | 50 |
| 45 | 防滑带胶手套 | 1.名称：防滑带胶手套 2.规格：8M 3.功能：防滑耐磨 4.材质：十三针涤纶+丁晴乳胶 | 世达、德力西 | 50 |
| 46 | 劳保手套 | 1.名称：加厚棉纱手套 2.规格：220x150mm 3.功能：防滑耐磨 4.材质：棉纱 | 世达、德力西 | 50 |
| 47 | 铅酸电池 | 1.名称：铅酸电池 2.电压：12V 3.容量：45.5A 4.质保年限：1年 | 超威、骆驼 | 6 |
| 48 | 绝缘地垫 | 1.长度：8M 2.厚度：5MM 3.材质：橡胶 4.质保年限：1年 | 棕禾、安科 | 8 |
| 49 | 消防柜 | - 规格：1600mm×400mm×1200mm - 材质：加厚冷轧钢板 - 颜色：红色 - 产品工艺：激光切割、静电喷涂 | 蓝盾、洛皇 | 3 |
| 50 | 钳形万用表 | 1.类别：互感式钳形表 2.测试电流类型：交直流 3.功能：交直流电流，电压，电容，电阻，通断等测量 4.测试原理：真有效值 5.质保年限：2年 | 绿林、世达 | 2 |
| 51 | 电容 | 1.名称：启动电容 2.电容值：3uf 3.交流电压：400VAC 4.温度：-25—70 5.质保年限：1年 | 欣博、双羊 | 50 |
| 52 | 无刷锂电圆锯 | 1.型号：无刷锂电圆锯两电一充 2.电压：20V 3.最大切深：90°56mm 45°39.5mm 4.电池型号：WA3408 5.电池容量：80A*2 6.锯片尺寸：150mm 7.质保年限：3年 | 威克士、牧田 | 1 |
| 53 | 铝合金伸缩脚手架升降梯折叠移动登高梯高空作业平台云梯梯子 | 1.梯类型型号：8.1M拉伸式脚手架平台梯 2.承重等级：230KG 3.材质：升级铝合金+多重加固+欧美出口品质 4.产品净重：164KG 5.管径：75×33mm 6.外观尺寸：2.2×2.6×9.08m 7.护栏：有 8.轮子：5寸带刹车滑脚轮 9.质保期：3年 | 瑞居、华峰 | 1 |
| 54 | 强光头灯充电头戴式超长续航 | 1.型号：强光头灯充电头戴式超长续航 2.亮度：650LM 3.电池：2600毫安 4.强光远射：500米 5.材质：ABC+铝合金材质 6.尺寸：75.6*48*76 | 沃尔森、山力士 | 6 |
| 55 | 碱性电池 | - 型号：碱性电池 - 电压：1.5v - 产品规格：5号 - 含汞量：无汞环保 | 南孚、双鹿 | 200 |
| 56 | PPR水管无线热熔加热器 | - 型号：PPR水管无线热熔加热器 - 最高加热温度：320℃ - 最大输出功率：300W - 二启温差：40℃ 5.附件：模头32.25.20,6.0Ah两电一充.配套螺丝.扳手 | 东成、德力西 | 1 |
| 57 | 不锈钢编制软管 | 1.长度：30cm 2.接口：通用4分 3.材质：不锈钢 4.颜色：银色 5.质保年限：3年 | 九牧、箭牌 | 50 |
| 58 | LED路灯模组 | - 型号：LED路灯模组 - 规格：外直径350MM - P:30Wmax 4.厂家定制 | 世林、欧普 | 50 |