湖南交通职业技术学院

学院泵房设备维修项目清单

①干杉校区水泵房

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 数量（套/台） | 单价（元） | 质保年限（年） | 总价（元） |
| 1 | 更换6台11KW电机轴承（电机型号：YX3-160M1-2） | SKE/NSK | 12 | 380 | 1 | 4560 |
| 2 | 更换不锈钢DN80-304蝶止-体阀 | 上海上华/河北联科 | 3 | 3200 | 1 | 9600 |
| 3 | 更换1台15KW电机轴承（电机型号：Y160L-2） | SKE/NSK | 2 | 380 | 1 | 760 |
| 4 | 更换水泵机封7套 | 博格曼/新界 | 7 | 480 | 1 | 3360 |
| 5 | 控制柜保养、变频器保养 |  | 1 | 820 | 1 | 820 |
| 6 | 7台电机轴承更换、拆卸、安装、更换机封、调试费 |  | 7 | 660 | 1 | 4620 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 23720 |

②干杉男女生楼水泵房

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 数量（套/台） | 单价（元） | 质保年限（年） | 总价（元） |
| 1 | 6台7.5KW电机轴承更换（电机型号：YE3-132S2-2） | SKE/NSK | 12 | 380 | 1 | 4560 |
| 2 | 6台电机拆卸、安装 |  | 6 | 200 | 1 | 1200 |
| 3 | 控制柜保养、变频器保养 |  | / | / | 1 | 800 |
| 4 | 整套水泵设备、泵房水管管道除锈、油漆 |  | / | / | 1 | 800 |
| 5 | 更换水泵机封6台 | 博格曼/新界 | 3 | 480 | 1 | 1440 |
| 6 | 更换螺丝辅材等 |  | / | / | 1 | 230 |
| 8 | 合计 |  |  |  |  | 9030 |

③北院水泵房

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 数量（套/台） | 单价（元） | 质保年限（年） | 总价（元） |
| 1 | 3台11KW电机更换轴承（电机型号：YX3-160M1-2） | SKE/NSK | 6 | 380 | 1 | 1140 |
| 2 | 3台电机拆卸、安装 |  | 3 | 300 | 1 | 900 |
| 3 | 更换机封3套 | 博格曼/新界 | 3 | 480 | 1 | 1440 |
| 4 | 控制系统调试检修、变频器保养 |  | / | / | 1 | 600 |
| 5 | 负压罐顶自动放气阀，不锈钢DN200更换 |  | 1 | 870 | 1 | 870 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 6090 |

以上叁项合计费用：大写叁万捌仟捌佰肆拾元整。￥38840元