**湖南交通职业技术学院**

**学院泵房设备维修维保项目采购需求**

一、采购项目信息

1. 项目名称:学院泵房设备维修维保项目
2. 项目地址:湖南交通职业技术学院干杉校区、香樟路校区
3. 项目联系人及联系方式:刘老师13875804628
4. 项目预算金额：38840元

二、主要核心技术参数:

1. 电机型号：YX3-160M1-2、YE3-132S2-2、YX3-160M1-2、Y160L-2；更换轴承品牌：SKE或NSK
2. 更换水泵机封品牌：博格曼或新界。
3. 蝶止-体阀品牌：上海上华或河北联科。
4. 其他按原配件型号更换和维修。

三、商务要求:

1. 投标人需要现场踏勘，没有踏勘的报价无效。
2. 由于该项目特殊性，为了售后快速及时响应，仅限长沙市区的服务商。
3. 根据现场情况报价，恶意低价竞价者导致维修效果达不到甲方要求的甲方有权利追求其相关责任。
4. 更换的产品必须质保一年，服务商应有水泵设备相关经验及资质证明。
5. 合同生效的一年内服务商要及时保证所有的供水设备正常安全供水，乙方产生的各项维修费用甲方不再另行支付费用。
6. 拟投入本项目的专职专业技术人员配备不少于2 人，且具有机电设备安装证书。
7. 中标后本项目需安排公司1人员驻场。
8. 安全施工，文明施工。
9. 乙方需提24小时维保服务，接到报修通知或发现故障情况后，到场时间不超过2小时；常规故障解决问题不超过4小时，重大故障解决问题时间不超过10小时。当设备出现大故障而无法在10小时内排除故障时，应立即更换设备，若更换设备后超过2小时仍无法并正常提供水，甲方有权使用履约保证金采取其他方式保证师生用水，由此产生的后果及损失均由乙方承担所有责任。

四、其他信息:

1. 送货方式：送货上门严禁物流配送自提
2. 送货时间：工作日9：00至17：00
3. 项目施工前，与学校相关人员协商好施工时间和施工进度。
4. 施工期限：竟价成功后，双方合同签订之日起10个工作日内
5. 维修施工地址：

清单①②长沙市黄兴镇湖南交通职业技术学院干杉校区：

清单③长沙市香樟校区。

6、施工完毕，清理场地卫生，恢复原貌。

7、施工联系人:刘老师 ，电话：13875804628

五、付款方式：

整体项目验收合格后,甲方支付价款前,乙方出具正式税务发票。甲方支付合同总价款的 95%，其余5%作为质量保证金。项目验收合格1年后如无质量问题且有有效售后服务，甲方无息付清余额。如遇寒暑假及国家法定节假日则延后支付款项。