采购需求

一、项目名称：娄底监狱犯人医院医疗杂物及淤泥清理项目

二、项目概况：

本项目实施地点为湖南省娄底监狱监管区，项目内容：对犯人医院化粪池和污水处理设备池体内杂物及污泥等感染性废物严格按照规范要求进行专业清掏、处置。

三、预算金额：91000元。

四、需要落实的采购政策：本项目专门面向中小微型企业采购。

五、特殊资格条件：

供应商应具有独立法人资质，其营业执照具有医疗废物收集、运输、处置经营范围 ；办有危险废物经营许可证，具有危险废物收集、储存、处置经营范围；提供营业执照及危险废物经营许可证复印件并加盖公章。

六、工期要求： 10 个日历日(不可抗力因素除外)。

七、质量标准：对化粪池和污水处理设备池体内杂物及污泥进行彻底清掏、处理。

八、项目实施要求

1、本项目采购人不组织竞标供应商进行统一的现场勘察；所有进监施工人员须遵守监狱规章制度要求；每日有效作业时间为七小时。

2、对犯人医院化粪池和污水处理设备池体内的污泥、杂物采用专业一体化专用设备(车载)进行抽取和清掏，按规范在设备内完成絮凝、压滤、消毒，并装入专用医疗污泥防渗袋。

3、按规范对干化、消毒后的污泥、杂物进行密封包装、称重，转移至医废暂存间或直接转移至娄底市医疗废物处置中心。

4、供应商负责办理此次医疗污废处理申报、转运联单等手续和填写危险废物转移联单，最终运至医废处置中心进行无害化处理。

5、供应商进场后需按文明施工要求对现场进行围蔽，每天施工完成后需拆除围蔽、恢复现场，对地面进行冲洗、消杀；当天清理杂物、污泥当天清理、处理、运走。

6、清掏、处理的医疗杂物及污泥以干化、消毒后的实污泥重量计价，其称重应在采购人见证下进行。

7、此次报价费用包含了为实施和完成本项目所需的劳务、材料、安装、质检、机械设备、处置、处理、管理、措施费、规费、税金和利润等所有费用。

九、供应商响应文件组成内容及顺序

1、供应商营业执照、危险废物经营许可证复印件，加盖公章。

2、供应商法定代表人身份证明文件及法定代表人委托授权书。

3、供应商提供所属一体化专利设备（车载）资料，加盖公章。

4、包括但不限于本项目的无害化处置计划书。

5、本项目采购需求八需要供应商应在响应文件中进行回应、承诺及说明事项。

6、项目报价文件。