| 单位名称 | 清洗项目名称 | 数量 | 规格 | 单价/元 | 小计/元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 衡阳县人民法院 | 管道 | 10 | 米 | 114 | 1140元 |  |
|  | 烟罩 | 7 | 米 | 80 | 560元 |  |
|  | 风机 | 1 | 台 | 600 | 600元 |  |
|  | 净化器 | 6 | 片 | 100 | 600元 |  |
|  | 主机箱 | 3 | 个 | 200 | 600元 |  |
|  | 风机轴承打黄油 | 1 | 项 | 清洗风机时，免费打黄油 |  |  |
|  | 挡火板 | 1 | 项 | 清洗整体厨房时，免费清洗 |  |  |
|  | 炉头，灶台上、下面、托油盘 | 1 | 项 |  |  |  |
|  | 合计：叁仟伍佰整（￥3500元） |  |  |  |  | 此报价为单次清洗价格 |

衡阳县人民法院厨房油烟设备清洗报价清单