锦溪校区2024年下学期-2025年上学期安防监控系统维护清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 报修日期 | 报修区域 | 维修材料 | 金额 |
| 1 | 12月10日-  12月23日 | 公寓6栋西片区，教师新村电动门 | 1.更换DC12v 30A集中供电电源1个200元  2.专用线缆10m\*15=150元，2次人工费用300元。 | 950.00 |
| 2 | 12月30日  1月13日 | 道路监控电视机花屏；求真与至善楼岔路口 | 1.返厂维修往返运费200元，更换元器件费用180**元**。。  2.超五类网线70m\*2.00=140元电源线70m\*2.20=154元，安装调试及辅材1批300**元**。 | 974.00 |
| 3 | 3月8日 | 校门口主干道4立杆点位 | 超五类网线50m\*2.00=100元电源线50m\*2.20=110元，工时费300元。 | 510.00 |
| 4 | 3月18日 | 校大门口道闸遥控；东区执法仪 | 1.道闸遥控器4个\*50=200元；  2.萤石64G内存卡1张80元 ；  3.强光手电筒10把\*40元=400元。  4.一次性警戒带10卷\*18元=180元 | 860.00 |
| 5 | 3月20日 | 监控室电视机 | 电视机黑屏过保维修450元 | 450.00 |
| 6 | 4月07日 | 监控室系统维护 | 公寓监控录像主机更换6T监控专用硬盘2块\*1300元 | 2600.00 |
| 7 | 4月11日 | 崇学楼监控 | 更换1光口8电口千兆poe交换机1台\*560元。 | 560.00 |
| 8 | 4月16日 | 博学楼后门围墙、亭停车场等 | 海康2T2DS-L枪机2台440元；锐捷铁壳5口千兆交换机1台152元； | 1032.00 |
|  |  |  | 以下空白 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 总计 | 人民币：柒仟玖佰叁拾陆元整 | | | 7936.00 |

怀化桥联通讯电子有限公司

2025年4月28日