## Sheet1
2025 实验室仪器设备校准表
序号 | 仪器编号 | 仪 器 名 称 | 出厂编号 | 型 号 | 技术指标 |  | 存放 位置 | 备注
[5 empty] | 测量范围 | 分辨率
1 | J01-2 | 电子分析天平 | 1225490981 | AL204 | 210g | 0.0001g | 508
2 | J01-4 | 电子分析天平 | 1200321457 | AB204-N | 210g | 0.0001g | 506
3 | J01-6 | 电子分析天平 | 1226270475 | AL204 | 210g | 0.0001g | 610
4 | J01-9 | 电子分析天平 | 1226350552 | PL203 | 210g | 0.001g | 403
5 | J01-10 | 电子分析天平 | 1225470248 | PL203 | 210g | 0.001g | 615
6 | J01-11 | 电子分析天平 | B935195363 | ME203/02 | 200g | 0.0001g | 403
7 | J01-13 | 电子分析天平 | C304599383 | ME204E/02 | 220g | 0.0001g | 610
8 | J01-14 | 电子分析天平 | C303565422 | ME204E/02 | 220g | 0.0001g | 508
9 | J01-15 | 电子分析天平 | 1226310152 | PL203 | 210g | 0.001g | 512
10 | J01-16 | 电子分析天平 | C411754070 | MA602PE/A | 620g | 0.01g | 403
11 | J01-21 | 电子分析天平 | B047089980 | MS205DU | 82g | 0.00001g | 403
12 | J01-22 | 电子分析天平 | B420589657 | MS105DU | 82g | 0.00001g | 508
13 | J01-23 | 电子分析天平 | B710791103 | MS105DU | 82g | 0.00001g | 610
14 | J01-30 | 电子天平 | SHP130062204020 | JY10002 | 1100g | 0.1g | 301
15 | J01-31 | 电子比重天平 | 1267818 | DH-300L | 300g | 0.001g | 503
16 | J01-32 | 电子分析天平 | 942417077 | PL602E/02 | 600g | 0.01g | 610
17 | J01-36 | 电子分析天平 | B942417076 | PL602E/02 | 600g | 0.01g | 403
18 | J01-37 | 电子分析天平 | C445044830 | MA5001/A | 5200g | 0.1g | 510
19 | J02-6 | 紫外可见分光光度计 | A12606030369CS | UV-2700i | 190~900 nm | 0.2nm | 608
20 | J02-7 | 紫外可见分光光度计 | A12606230597CS | UV-2700i | 190~900 nm | 0.2nm | 503
21 | J04-4 | 自动旋光仪 | 99067953 | MCP100 | ±89.9° | 0.001° | 503
22 | J06-9 | 电热恒温鼓风干燥箱 | / | DHG-9246A | 50~250℃ | 1℃ | 614 | 103、105、110、250四个温度
23 | J06-10 | 电热恒温干燥箱 | 2489 | 202/EBS | 50~250℃ | 1℃ | 505 | 105
24 | J06-11 | 真空干燥箱 | 8622 | DZF-3EB | 50~250℃ | 1℃ | 505 | 60
25 | J06-12 | 电热鼓风干燥箱 | 3141 | 101-3EBS | 50~250℃ | 1℃ | 505 | 105、160
26 | J06-13 | 电热恒温干燥箱 | 9280 | 101-3EBS | 50~250℃ | 1℃ | 614 | 103、105、110、250四个温度
27 | J06-16 | 电热真空干燥箱 | 180601 | DZF-3B | 50~200℃ | 1℃ | 505 | 105、160
28 | J07-1 | 培养箱 | 1102595 | LAB1545 | 20~60℃ | 0.1℃ | 515 | 26、37、42
29 | J07-8 | 电热恒温培养箱 | L-501578 | DNP-9162 | 20~60℃ | 0.1℃ | 515 | 37、42
30 | J07-10 | 恒温培养箱 | 42448038 | IMH180-S | 20~60℃ | 0.1℃ | 413
31 | J07-11 | 恒温培养箱 | 42459660 | IMH180-S | 20~60℃ | 0.1℃ | 413
32 | J07-14 | 电热恒温培养箱 | 150022 | BPX-212 | 20~60℃ | 0.1℃ | 413
33 | J07-21 | 综合药品稳定性试验箱 | H09422402 | LDS-175GT | 10~60℃ | 0.1℃ | 510 | 40
34 | J08-1 | 程控箱式电炉 | / | SXL-1030 | 1000℃ | 0.1℃ | 614 | 500、550、800三个温度
35 | J08-6 | 程控箱式电炉 | H1203557 | SXL-1030 | 1000℃ | 0.1℃ | 505
36 | J09-4 | 原子吸收分光光度计 | N3160083 | PE 900T | 190~900 nm | 2nm | 518
37 | J09-5 | 原子荧光光度计 | 970012171134 | AFS-9700 | 1.0µg/L | 0.001µg/L | 601
38 | J10-2 | 气相色谱仪 | CN10251045 | 7890A | 50-300 ℃ | 0.1 ℃ | 501 | FID+ECD
39 | J10-3 | 气相色谱仪 | CN2443A045 | 8890 | 50-300 ℃ | 0.1 ℃ | 501 | FID+ECD
40 | J11-3 | 高效液相色谱仪 | L20114200429 NG | LC-20A | 190~900 nm | 1nm | 601 | 紫外
41 | J11-5 | 高效液相色谱仪 | L20114404574AE | LC-20A | 190~900 nm | 1nm | 601 | 紫外+荧光
42 | J11-6 | 高效液相色谱仪 | DE62956150 | 1200 | 190~900 nm | 1nm | 501 | 紫外
43 | J11-7 | 超高效液相色谱仪 | L11QSM177A | H-Class | 190~900 nm | 1nm | 412 | 紫外+荧光
44 | J11-8 | 高效液相色谱仪 | A13SM7880A | e2695 | 190~900 nm | 1nm | 601 | 紫外+荧光
45 | J11-9 | 高效液相色谱仪 | C13SM7099A | e2695 | 190~900 nm | 1nm | 501 | 紫外+荧光+示差
46 | J11-10 | 高效液相色谱仪 | D17SM7666A | e2695 | 190~900 nm | 1nm | 412 | 紫外+荧光
47 | J11-11 | 高效液相色谱仪 | DEAE208650 | 1260 | 190~900 nm | 1nm | 501 | 紫外+荧光
48 | J11-12 | 超高效液相色谱仪 | H20QSP987A | H-Class | 190~900 nm | 1nm | 501 | 紫外+荧光
49 | J11-13 | 高效液相色谱仪 | DEAEW18575 | 1260 | 190~900 nm | 1nm | 501 | 紫外+蒸发光
50 | J13-1 | X射线衍射仪 | DY1667 100018367 | Aeris | `-4°<2θ≤142° | 0.04°2θ | 503
51 | J14-9 | pH计 | B944499363 | S210 | 0~14 | 0.001 | 504
52 | J14-10 | pH计 | C132314056 | S220 | 0~14 | 0.001 | 404
53 | J14-11 | pH计 | C231567743 | S210 | 0~14 | 0.001 | 612
54 | J14-12 | pH计 | C512733649 | SD20 | 0~14 | 0.001 | 512
55 | J15-1 | 密度计 | B941387814 | Easy D40 | 0~3 g/cm3 | 0.0001g/cm3 | 503
56 | J16-2 | 永停滴定仪 | 16039 | ZYT-2 | 0~100mv | 0.1mv | 504
57 | J16-3 | 自动滴定仪 | 5131284674 | T70 | ± 2000 mv | 0.1mv | 506
58 | J16-4 | 电位滴定仪 | 1916001034624 | 916 Ti-Touch | ± 2000 mv | 0.1mv | 506
59 | J16-5 | 自动电位滴定仪 | 640700S0023070006 | ZDJ-4B | ± 1800 mv | 0.1mV | 608
60 | J17-1 | 激光粒度分布仪 | A122B23 | LT3600 | 0.02-3600μm | 0.02μm | 503
61 | J18-1 | 粘度计 | 800334240 | ROTAVISC lo-vi | 1-6000000mPas | 1 mPas | 510
62 | J21-1 | 多功能微生物自动测量分析仪 | 0200381 | ZY-300Ⅳ | 0~200mm | 0.1mm | 515
63 | J25-4 | 超纯水装置 | CRS00007315 | PC1LSCXM2 | 18.2MΩ·cm | 0.1MΩ·cm | 407
64 | J25-5 | 超纯水装置 | F3CB96549 W | EQ7000 | 18.2MΩ·cm | 0.1MΩ·cm | 507
65 | J38-3 | 酶标仪 | 357-901725 | FC | 0.0~3.5ABS | 0.002ABS | 608
66 | J43-2 | 熔点仪 | 1419697 | YRT-3 | 20~300℃ | 0.5℃ | 503
67 | J44-4 | 电导率仪 | C442912094 | SD 30 | 0.001μS/cm–2000mS/cm | 0.001μS/cm | 510
68 | J51-2 | 微粒检测仪 | HL18091 | PM-200 | 1～200um | 0.01um | 510
69 | J53-5 | 单人单面净化工作台 | 201702169 | SW-CJ-1FD | 0.3~0.6m/s | 0.1m/s | 514
70 | J53-6 | 超净工作台 | AZ2019040185 | SW-CJ-2FD | 0.3~0.6m/s | 0.1m/s | 413
71 | J53-7 | 超净工作台 | A19031212 | SW-CJ-2F | 0.3~0.6m/s | 0.1m/s | 413
72 | J53-8 | 生物安全柜 | 13842121211980 | 1300-SERIS-A2 | 540 m3/h | / | 413
73 | J53-9 | 生物安全柜 | 1389319022210 | 1300-SERIS-A2 | 540 m3/h | / | 413
74 | J53-10 | 生物安全柜 | 1389319022209 | 1300-SERIS-A2 | 540 m3/h | / | 413
75 | J60-2 | 立式电热压力蒸汽灭菌器 | 06A046 | LDZX-40KB | 100~138℃ | 1℃ | 513
76 | J60-6 | 高压灭菌器 | 318190122221 | HVA-85 | 100~139℃ | 1℃ | 413
77 | J60-7 | 高压灭菌器 | 31818092213 | HVA-85 | 100~139℃ | 1℃ | 413
78 | J62-1 | 氨基酸分析仪 | 010107 | S433D | 0~2000mv | 0.001mv | 601
79 | J64-2 | 离子色谱仪 | 1930200081102 | 930 | 0~2000mv | 0.001mv | 412
80 | J65-2 | 气相色谱质谱联用仪 | US91742692 | 5975C | 50~350℃ | 0.1℃ | 601
81 | J66-1 | 高效液相色谱质谱联用仪 | DE30505172 | 1100 Trap | 20~4000m/s | 0.02ms | 501 | 仅紫外
82 | J66-2 | 高效液相色谱串接质谱联用仪 | AF21030903 | QTRAP™ 3200 | 10~1000m/s | 0.01ms | 410
83 | J66-3 | 高效液相色谱串接质谱联用仪 | BI27531702 | QTRAP™ 4500 | 10~1000m/s | 0.01ms | 410
84 | J66-4 | 高效液相色谱串接质谱联用仪 | EX225162010 | Triple Quad™ 5500+ | 10~1000m/s | 0.01ms | 410
85 | J66-6 | 高效液相色谱串接质谱联用仪 | EB267482401 | Triple Quad™ 4500 | 10~1000m/s | 0.01ms | 516
86 | J83-5 | 麦氏比浊仪 | 0357302622239 | Densi CHEK Plus | 0～5 MCF | 0.01 MCF | 413
87 |  | 温度计 | 5个 |  |  |  | 4楼 | -25℃、-20℃、-18℃、0℃、4℃、8℃
88 |  | 温湿度计 | 6个 |  |  |  | 4楼 | 温度：20℃、25℃、30℃ 湿度：40%、50%、60%、70%、80%
89 |  | 移液枪 | 0.05mL |  |  |  | 4楼
90 |  | 移液枪 | 0.05mL |  |  |  | 4楼
91 |  | 移液枪 | 0.2mL |  |  |  | 4楼
92 |  | 移液枪 | 0.2mL |  |  |  | 4楼
93 |  | 移液枪 | 0.3mL |  |  |  | 4楼
94 |  | 移液枪 | 1mL |  |  |  | 4楼
95 |  | 移液枪 | 1mL |  |  |  | 4楼
96 |  | 移液枪 | 5mL |  |  |  | 4楼
97 |  | 移液枪 | 5mL |  |  |  | 4楼
98 |  | 移液枪 | 10mL |  |  |  | 4楼
99 |  | 1mL单标线移液管-1支 |  |  |  |  | 6楼
100 |  | 2mL单标线移液管-1支 |  |  |  |  | 6楼
101 |  | 3mL单标线移液管-1支 |  |  |  |  | 6楼
102 |  | 5mL单标线移液管-1支 |  |  |  |  | 6楼
103 |  | 10mL单标线移液管-1支 |  |  |  |  | 6楼
104 |  | 50uL可调移液器-1支 |  |  |  |  | 6楼
105 |  | 25mL容量瓶-5个 |  |  |  |  | 6楼
106 |  | 250mL容量瓶-3个 |  |  |  |  | 6楼
107 |  | 压力表 |  |  | 0.8Mpa |  |  | 半年检一次
108 |  | 安全阀 |  | A27W-6T型 | 排放压力≤1.16MPa
109 |  | 分析筛 |  |  | 0.125mm
110 |  | 分析筛 |  |  | 0.25mm
111 |  | 分析筛 |  |  | 0.25mm尼龙筛
112 |  | 分析筛 |  |  | 0.28mm
113 |  | 分析筛 |  |  | 0.425mm
114 |  | 分析筛 |  |  | 0.425mm尼龙筛
115 |  | 分析筛 |  |  | 0.45mm
116 |  | 分析筛 |  |  | 0.71mm
117 |  | 分析筛 |  |  | 1.0mm
118 |  | 分析筛 |  |  | 1.0mm尼龙筛
119 |  | 分析筛 |  |  | 2.80mm
120 |  | 分析筛 |  |  | 4.00mm
121 |  | 分析筛 |  |  | 40目孔筛
122 |  | 分析筛 |  |  | 200目孔筛