## E14 单位工程汇总表
E.14：单位工程预算价汇总表
工程名称：屈原二小露天舞台（幼儿园）改造工程 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程内容 | 计费基础说明 | 费率 % | 金额 | 其中： 暂估价(元)
一 | 分部分项工程费 | 分部分项费用合计 |  | 130761.91 | 0
1 | 直接费 |  |  | 111927.85 | 0
1.1 | 人工费 |  |  | 26228.26 | 0
1.2 | 材料费 |  |  | 79050.13 | 0
1.2.1 | 其中:工程设备费/其他 | （详见附录C说明第2条规定计算） |  | 0 | 0
1.3 | 机械费 |  |  | 6649.46 | 0
2 | 管理费 |  | 9.65 | 11612.93 | 0
3 | 其他管理费 | （按附录C说明第2条规定计算） | 2 | 0 | 0
4 | 利润 |  | 6 | 7220.51 | 0
二 | 措施项目费 | 1+2+3 |  | 7730.57 | 0
1 | 单价措施项目费 | 单价措施项目费合计 |  | 0 | 0
1.1 | 直接费 |  |  | 0 | 0
1.1.1 | 人工费 |  |  | 0 | 0
1.1.2 | 材料费 |  |  | 0 | 0
1.1.3 | 机械费 |  |  | 0 | 0
1.2 | 管理费 |  | 9.65 | 0 | 0
1.3 | 利润 |  | 6 | 0 | 0
2 | 总价措施项目费 | （按E.20总价措施项目计价表计算） |  | 209.22 | 0
3 | 绿色施工安全防护措施项目费 | （按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算） | 6.25 | 7521.35 | 0
3.1 | 其中安全生产费 | （按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算） | 3.29 | 3959.24 | 0
三 | 其他项目费 | （按E.23其他项目计价汇总表计算） |  | 8030.95 | 0
四 | 税前造价 | 一+二+三 |  | 146523.43 | 0
五 | 优惠 | 四-3 | 3 | 4170.0624
六 | 销项税额 | 四-五 | 9 | 12811.8031 | 0
单位工程建安造价 |  | 四-五+六 | 0 | 155165.1707 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0

## E183 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表（子目）
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：屈原二小露天舞台（幼儿园）改造工程 | [6 empty] | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
1 | 011604001001 | 平面抹灰层拆除 |  | m2 | 236.6 | 10.77 | 2548.18 | 0 | 2548.18
1.1 | N1-138换 | 楼地面清凿 地面砖~只拆除面层 |  | 10m2 | 23.66 | 107.65 | 2547 | 0
2 | 010103002001 | 余方弃置 |  | m3 | 4.732 | 179.86 | 851.1 | 0 | 851.1
2.1 | N1-177 | 建筑垃圾运输 楼面运出垃圾 |  | 10m3 | 0.4732 | 741.75 | 351 | 0
2.2 | N1-178 + N1-179 *4换 | 建筑垃圾运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内~实际运距(m):5000 |  | 10m3 | 0.4732 | 1056.84 | 500.1 | 0
3 | 010101002001 | 挖一般土方 |  | m3 | 171.75 | 41.89 | 7194.61 | 0 | 7194.61
3.1 | A1-49 | 挖掘机挖一般土方 装车 普通土 |  | 100m3 | 1.7175 | 548.03 | 941.24 | 0
3.2 | A1-53 + A1-54 *9换 | 自卸汽车运土方 运距≤1km~实际运距(km):10~相关管理部门规定每天允许通行时间小于8小时 |  | 100m3 | 1.7175 | 3641.33 | 6253.98 | 0
4 | 010401004001 | 多孔砖墙 |  | m3 | 19.205 | 763.68 | 14666.47 | 0 | 14666.47
4.1 | A4-25 | 页岩多孔砖 厚240mm |  | 10m3 | 1.9205 | 7319.85 | 14057.77 | 0
4.2 | A2-10 | 换填地基 垫层 混凝土 |  | 10m3 | 0.108 | 5636.92 | 608.79 | 0
5 | 040204002001 | 块料铺设 |  | m2 | 180 | 293.13 | 52763.4 | 0 | 52763.4
5.1 | D2-151 + D2-152 *5换 | 人行道板垫层 混凝土垫层 厚度10cm~实际厚度(cm):15 |  | 100㎡ | 1.8 | 7880.79 | 14185.42 | 0
5.2 | D2-156 | 人行道板安砌 花岗岩板材 厚度30-50mm内 |  | 100㎡ | 1.8 | 21432.37 | 38578.27 | 0
6 | 010507004001 | 台阶 |  | m2 | 130.5 | 111.23 | 14515.52 | 0 | 14515.52
6.1 | A5-114 | 现浇混凝土其他构件 台阶 |  | 10㎡ | 13.05 | 795.14 | 10376.58 | 0
6.2 | A11-127 | 成品不锈钢管栏杆(带扶手) |  | 100m | 0.13 | 31834.78 | 4138.52 | 0
7 | 010404001001 | 垫层 |  | m3 | 6.3 | 563.69 | 3551.25 | 0 | 3551.25
7.1 | A2-10 | 换填地基 垫层 混凝土 |  | 10m3 | 0.63 | 5636.92 | 3551.26 | 0
8 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 |  | t | 1.0595 | 5427.34 | 5750.27 | 0 | 5750.27
8.1 | A5-18 | 普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 14 |  | t | 1.0595 | 5427.34 | 5750.27 | 0
9 | 030411004001 | 配线 |  | m | 60 | 19.71 | 1182.6 | 0 | 1182.6
| 本页合计 | [5 empty] | 103023.4 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  |  | 投标人: |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：屈原二小露天舞台（幼儿园）改造工程 | [6 empty] | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
9.1 | C4-756换 | 铜芯电力电缆敷设 电缆（截面mm2以下） 35~6mm2及以下三芯及三芯连地 |  | 100m | 0.6 | 1971.36 | 1182.82 | 0
10 | 030409001001 | 接地极 |  | 根 | 2 | 111.75 | 223.5 | 0 | 223.5
10.1 | C4-893 | 角钢接地极制作、安装 普通土 |  | 根 | 2 | 111.75 | 223.5 | 0
11 | 030409002001 | 接地母线 |  | m | 30 | 17.73 | 531.9 | 0 | 531.9
11.1 | C4-899 | 户内接地母线敷设 |  | 10m | 3 | 177.26 | 531.78 | 0
12 | 040204002001 | 块料铺设 |  | m2 | 77 | 350.43 | 26983.11 | 0 | 26983.11
12.1 | A11-42换 | 石材块料面层 楼地面 周长3200mm以内 单色~ 换:拉丝大理石 |  | 100㎡ | 0.77 | 35042.82 | 26982.97 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 本页合计 | [5 empty] | 27738.51 | 0
| 合 计 | [5 empty] | 130761.91 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  |  | 投标人: |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)

## E21 绿色施工安全防护措施项目费计价表（预算）
E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表
工程名称:屈原二小露天舞台（幼儿园）改造工程 标段: |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程内容 | 计费基数 | 费率(%) | 金额 （元） | 备注
| 绿色施工安全防护措施项目 | 直接费 |  | 7521.35
一 | 绿色施工安全防护措施项目费 | 直接费 | 6.25 | 7521.35 | 0
二 | 按工程量计算部分 | 直接费 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
注：安装工程取费基数按人工费，其他工程取费基数按直接费（不含其他管理费的计费基数。详附录C说明）计算。 |  |  |  | 0 | 0

## E40 人工、材料、机械汇总表
E.40：人工、材料、机械汇总表
工程名称：屈原二小露天舞台（幼儿园）改造工程 标段： | [6 empty] | 第1页、共3页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价 (元) |  | 合价(元) | 备注
1 | H00001 | 人工费 | 元 | 28508.969 | 0.92 | 0 | 26228.25
2 | 01010300008 | 螺纹钢筋 HRB400 Φ14 | kg | 1085.988 | 3.43 | 0 | 3724.94
3 | 01130300003 | 镀锌扁钢 60×6 | kg | 2.53 | 4.72 | 0 | 11.94
4 | 02010100002 | 橡胶板 1mm-3mm | kg | 0.028 | 3.6 | 0 | 0.1
5 | 02090300001 | 单层养护膜 | m2 | 86.469 | 1.1 | 0 | 95.12
6 | 03010500062 | 镀锌精制螺栓 M8×100以内 2平 1弹垫 | 套 | 3.672 | 0.48 | 0 | 1.76
7 | 03010500069 | 镀锌精制螺栓 M16×100以内 2平 1弹垫 | 套 | 3 | 1.43 | 0 | 4.29
8 | 03130100019 | 低碳钢焊条 综合 | kg | 7.628 | 6.02 | 0 | 45.92
9 | 03130100021 | 低碳钢焊条 J422 Φ3.2 | kg | 0.75 | 6.02 | 0 | 4.52
10 | 03130600011 | 合金钢钻头 Φ10 | 个 | 0.019 | 9.25 | 0 | 0.18
11 | 03130700003 | 钢锯条 | 条 | 5 | 0.71 | 0 | 3.55
12 | 03130700007 | 石料切割锯片 | 片 | 0.27 | 35.4 | 0 | 9.56
13 | 03210700004 | 镀锌铁丝 Φ0.7 | kg | 3.772 | 5.06 | 0 | 19.09
14 | 03210700017 | 镀锌铁丝 Φ1.4-2.5 | kg | 0.038 | 5.06 | 0 | 0.19
15 | 04010100001 | 普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级 | kg | 1542.24 | 0.43 | 0 | 663.16
16 | 04010400001 | 白水泥 | kg | 7.7 | 0.68 | 0 | 5.24
17 | 04030400001 | 粗净砂 | m3 | 4.612 | 174.8 | 0 | 806.18
18 | 04130400001 | 页岩烧结多孔砖 240×115×90 | m3 | 16.205 | 356.42 | 0 | 5775.79
19 | 08010000004~1 | 拉丝大理石 | m2 | 78.54 | 220.77 | 0 | 17339.28
20 | 08030000011 | 花岗岩板 δ30mm-50mm | m2 | 183.6 | 126.97 | 0 | 23311.69
21 | 12210700003 | 不锈钢管栏杆 直线形 带扶手 | m | 13 | 194.88 | 0 | 2533.44
22 | 12410100001 | 塑料扁形标志牌 100×150 | 个 | 0.72 | 4.39 | 0 | 3.16
23 | 13011300004 | 调和漆 | kg | 0.6 | 13.64 | 0 | 8.18
24 | 13050500005 | 沥青漆 | kg | 0.04 | 8.04 | 0 | 0.32
25 | 13371100001 | 土工布 | m2 | 16.443 | 6.86 | 0 | 112.8
26 | 14030100001 | 汽油 | kg | 0.09 | 7.81 | 0 | 0.7
| 本页小计 |  | 元 |  | 0 | 0 | 80709.34
|  |  | 元 |  | 0 | 0 | 0
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 投标人: |  |  | (盖章) | 0
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
|  |  | 注册造价工程师: |  |  | (签字并盖造价工程师执业专业章)
|  | 0 | 0
E.40：人工、材料、机械汇总表
工程名称：屈原二小露天舞台（幼儿园）改造工程 标段： | [6 empty] | 第2页、共3页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价 (元) |  | 合价(元) | 备注
27 | 20030100001 | 不锈钢法兰 DN50 | 个 | 15.002 | 26.55 | 0 | 398.3
28 | 29061700001 | 钢管保护管 Φ40×400 | 根 | 3 | 3.1 | 0 | 9.3
29 | 29062100011 | 镀锌电缆固定卡子 2×35 | 个 | 2.808 | 1.8 | 0 | 5.05
30 | 34110100002 | 水 | t | 26.49 | 3.2 | 0 | 84.77
31 | 34110200001 | 电 | kW¡¤h | 6.029 | 0.69 | 0 | 4.16
32 | 88010500001 | 其他材料费 | 元 | 1562.049 | 1 | 0 | 1562.05
33 | 80010100005 | 预拌干混地面砂浆 DS M15.0 | m3 | 2.333 | 443.051 | 0 | 1033.64
34 | 80010300002 | 预拌干混砌筑砂浆 DM M10.0 | m3 | 3.634 | 431.754 | 0 | 1568.99
35 | 80210400002 | 商品混凝土（砾石） C15 | m3 | 34.994 | 359.67 | 0 | 12586.29
36 | 80210400003 | 商品混凝土（砾石） C20 | m3 | 16.13 | 368.83 | 0 | 5949.23
37 | WJJ011305 | 镀锌扁钢（按实际规格） | m | 30.69 | 6.83 | 0 | 209.61
38 | WJJ012102 | 角钢 （按实际规格） | 根 | 2 | 46.32 | 0 | 92.64
39 | WJJ281107 | 电力电缆 | m | 60.6 | 17.58 | 0 | 1065.35
40 | J1-7 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 大型 | 台班 | 0.277 | 2067.86 | 0 | 572.8
41 | J3-18 | 汽车式起重机 提升质量(t) 5 大型 | 台班 | 0.001 | 682.15 | 0 | 0.68
42 | J4-4 | 载重汽车 装载质量(t) 5 中型 | 台班 | 0.002 | 450.97 | 0 | 0.9
43 | J4-11 | 自卸汽车 装载质量(t) 5 中型 | 台班 | 0.322 | 646.66 | 0 | 208.22
44 | J4-12 | 自卸汽车 装载质量(t) 8 中型 | 台班 | 6.013 | 812.86 | 0 | 4887.73
45 | J4-33 | 洒水车 罐容量(L) 4000 中型 | 台班 | 0.255 | 516.32 | 0 | 131.66
46 | J5-1 | 电动单筒快速卷扬机 牵引力(kN) 5 小型 | 台班 | 0.379 | 170 | 0 | 64.43
47 | J6-12 | 灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小型 | 台班 | 0.81 | 169.05 | 0 | 136.93
48 | J6-14 | 干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小型 | 台班 | 0.756 | 220.33 | 0 | 166.57
49 | J6-20 | 混凝土振动器 平板式 小型 | 台班 | 4.122 | 10.63 | 0 | 43.82
50 | J7-2 | 钢筋切断机 直径(mm) 40 小型 | 台班 | 0.106 | 44.26 | 0 | 4.69
| 本页小计 |  | 元 |  | 0 | 0 | 30787.82
|  |  | 元 |  | 0 | 0 | 0
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 投标人: |  |  | (盖章) | 0
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
|  |  | 注册造价工程师: |  |  | (签字并盖造价工程师执业专业章)
|  | 0 | 0
E.40：人工、材料、机械汇总表
工程名称：屈原二小露天舞台（幼儿园）改造工程 标段： | [6 empty] | 第3页、共3页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价 (元) |  | 合价(元) | 备注
51 | J7-3 | 钢筋弯曲机 直径(mm) 40 小型 | 台班 | 0.212 | 27.83 | 0 | 5.9
52 | J7-102 | 岩石切割机 功率(kW) 3 小型 | 台班 | 1.294 | 47.36 | 0 | 61.28
53 | J7-116 | 砂轮切割机 砂轮直径（mm） 350 小型 | 台班 | 3.719 | 35.39 | 0 | 131.62
54 | J9-1 | 交流弧焊机 容量(kV·A) 21 小型 | 台班 | 0.6 | 58.84 | 0 | 35.3
55 | J9-11 | 直流弧焊机 容量(kV·A) 32 小型 | 台班 | 0.562 | 91.52 | 0 | 51.43
56 | J9-17 | 对焊机 容量(kV·A) 10 小型 | 台班 | 0.117 | 29.1 | 0 | 3.4
57 | J9-33 | 氩弧焊机 电流(A) 500 小型 | 台班 | 1.443 | 93.27 | 0 | 134.59
58 | J9-40 | 电焊条烘干箱 容量(cm3) 45×35×45 小型 | 台班 | 0.048 | 18.42 | 0 | 0.88
59 | J12-40 | 电动打磨机 小型 | 台班 | 0.195 | 34.49 | 0 | 6.73
60 | Y10-7 | 高压绝缘电阻测试仪 量程∶0.05-50Ω,1-100mΩ,1000V | 台班 | 0.021 | 37.05 | 0 | 0.78
|  |  | 元 | 0 | 0 | 0 | 0
| 本页小计 |  | 元 |  | 0 | 0 | 431.92
| 合 计 |  | 元 |  | 0 | 0 | 111929.08
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 投标人: |  |  | (盖章) | 0
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
|  |  | 注册造价工程师: |  |  | (签字并盖造价工程师执业专业章)
|  | 0 | 0