冷水江市公安局交警队2024年水电维修费用单

一．1月5日维修五楼会议室电路，150元。

二．1月10日更换大弯里管厅灯光源，80元。

三．1月10日更换大弯里管厅空调清洗加氟和遥控器1个，150元。

四．1月15日更换1楼厕所水龙头2个160元。更换2楼冲水球阀4个320元。更换3楼厕所冲水球阀1个80元。1楼厕所疏通50元。

五．1月16日厨房吸顶灯更换光源1个，80元。更换18LED灯管80元。消毒柜更换接触器200元。

总计：1430元