## E.14 单位工程招标控制价汇总表
E.14：单位工程招标控制价汇总表
工程名称：安装工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程内容 |  | 计费基础说明 |  | 费率% | 金额 | 其中： 暂估价（元）
一 | 分部分项工程费 |  | 分部分项费用合计 |  |  | 38022.43
1 | 直接费 |  |  |  |  | 14262.43
1.1 | 人工费 |  |  |  |  | 8595.28
1.2 | 材料费 |  |  |  |  | 5418.63
1.2.1 | 其中：工程设备费/其他 |  | （详见附录C说明第2条规定计算）
1.3 | 机械费 |  |  |  |  | 248.52
2 | 管理费
3 | 其他管理费 |  | （按附录C说明第2条规定计算）
4 | 利润
二 | 措施项目费 |  | 1+2+3
1 | 单价措施项目费 |  | 单价措施项目费合计
1.1 | 直接费
1.1.1 | 人工费
1.1.2 | 材料费
1.1.3 | 机械费
1.2 | 管理费
1.3 | 利润
2 | 总价措施项目费 |  | （按E.20总价措施项目计价表计算）
3 | 绿色施工安全防护措施项目费 |  | （按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）
3.1 | 其中安全生产费 |  | （按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）
三 | 其他项目费 |  | （按E.23其他项目计价汇总表计算）
四 | 税前造价 |  | 一+二+三 |  |  | 38022.43
五 | 销项税额 |  | 四 |  | 9 | 3422.02
单位工程建安造价 |  |  | 四+五 |  |  | 41444.45
广联达科技股份有限公司

## E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
整个项目
1 | 030905001001 | 自动报警系统调试 |  |  | 系统 | 1
1.1 | C9-234 | 自动报警系统装置调试 500点以下 |  |  | 系统 | 1
2 | 030904008001 | 模块(模块箱） |  |  | 个 | 2
2.1 | C9-17 | 控制模块(接口) 多输出 |  |  | 只 | 2
3 | 030904006001 | 消防报警电话插孔(电话） |  |  | 部 | 7
3.1 | C9-61 | 通讯 分机 |  |  | 部 | 7
3.2 | C9-62 | 通讯 插孔 |  |  | 个 | 7
4 | 01B001 | 屋顶水箱电子液位 |  | 1.更换电子液位仪，设施线路拆卸、维修更换、安装调试 | 项 | 1
5 | 01B002 | 屋顶稳压消防电源维修 |  | 1.屋顶稳压消防电源设备拆卸、维修、更换，安装调试 | 项 | 1
6 | 01B003 | 消防集中电源维修 |  | 1.消防集中电源维修更换9各备用电源，含拆卸、维修、主材、辅材、安装、编程、调试、测试、人工等费用 | 项 | 9
本页小计
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
7 | 01B004 | 消防配电间维修 |  | 1.消防配电间设备维修、铺设线路、增设3个切点模块，含拆卸、维修、主材、辅材、安装、编程、调试、测试、人工等费用 | 项 | 3
8 | 01B005 | 防火封堵 |  | 1.消防配电间孔洞砼维护、防火泥封堵 | 处 | 5
9 | 01B006 | 消防应急照明线路梳理、标识 |  | 1.消防应急照明系统集中电源梳理清晰后增设分区标识、回路标识，制作粘贴 | 处 | 64
10 | 01B007 | 宿舍楼风机维修 |  | 1.学生宿舍风机线路故障检修，维修更换切电开关等元器件、铺设线路，调试、测试等 | 台 | 6
| C0303 | 单价措施费
本页小计
合 计
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司

## E.40 人工、材料、机械汇总表
E.40：人工、材料、机械汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | H00001 | 人工费 |  | 元 | 9342.68 |  |  |  | 人工系数:0.92;
2 | 02191100001 | 塑料胀管 Φ6 |  | 个 | 27.5
3 | 03010300028 | 木螺钉 M6mm×30mm |  | 个 | 28
4 | 03010500005 | 半圆头镀锌螺栓带帽带垫 m2～5×15～50 |  | 套 | 4
5 | 03130400001 | 焊锡 |  | kg | 0.38
6 | 03130400003 | 焊锡膏 50g/瓶 |  | kg | 0.13
7 | 14330300001 | 乙醇(酒精) 纯度99.5% 工业用 |  | kg | 0.28
8 | 14430300006 | 电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm |  | 卷 | 5.015
9 | 28032100001 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.0mm2 |  | m | 7.635
10 | 29090100009 | 铜接线端子 DT-10mm2 |  | 个 | 14
11 | 34050100004 | 打印纸 132-1 |  | 箱 | 0.16
12 | 55411700002 | 充电电池 5# |  | 节 | 5
13 | 88010500001 | 其他材料费 |  | 元 | 4.351
14 | WJJ234001@1 | 模块(接口) |  | 只 | 2.02
15 | WJJ234306@1 | 消防通讯分机(插孔) |  | 部(个) | 7
16 | WJJ234306@2 | 消防通讯分机(插孔) |  | 部(个) | 7.07
17 | Y10-6 | 接地引下线导通电阻测试仪 量程:1～1999mΩ |  | 台班 | 0.25
18 | Y10-8 | 交/直流低电阻测试仪 量程:1μΩ～2MΩ,,精度:±0.05% |  | 台班 | 0.5
19 | Y27-1 | 直流稳压电源 输出:0～30V,0～30A,单路,双表头数显 |  | 台班 | 5.5
20 | Y27-3 | 交流稳压电源 高精度净化式2kV·A |  | 台班 | 5.5
21 | Y36-15 | 对讲机(一对) 最大通话距离:5km |  | 台班 | 15
22 | Y42-8 | 火灾探测器试验器 报警响应时间:<30s |  | 台班 | 1.75
23 | Y9-3 | 手持式万用表 10000计数,真有效值 |  | 台班 | 6.28
| 本页小计 |  |  | 元
| 合计 |  |  | 元
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司