附页：教学楼电子时钟安装项目采购清单（工程类）（可用工程计价清单替代）

| 序号 | 单项内容及技术要求 | 工程量 | 单位 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED数码信息历65*38*2.5 | 64 | 台 |  |  |  |
| 2 | LED数码信息历95*55 | 8 | 台 |  |  |  |
| 3 | 共计72间教室，每间教室安装时需就近接电源并安装插座，电源线采用2.5平方护套线。钟表报价为综合单价，包含人工、钟表采购、插座安装及其辅材等一应费用。卫星＋4G调时，质保期一年。 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 工程总价 |  |  |  |  | 34820 |  |