## Sheet1
货物采购清单(竞价方式）
| 申购学院/部门： |  | 学生工作处 | 实验室/科室： |  |  | 学生园区管理办公室
序号 | 设备名称（至少选定一个核心商品并标注★） | 建议品牌 （核心商品不低于2个品牌） | 参数要求 （所列参数均为核心参数） | 单位 | 数量 | 单价(万元） | 金额（万元）
1 | 花洒 |  | 1.一般要求： 一、带下出水淋浴混水阀：符合GB/T 18145-2014《陶瓷片密封水嘴》； 1、全铜阀体，水嘴中心间距150mm； 2、陶瓷阀芯 3、单柄双控 二、手持式花洒：符合GB/T 23447-2023《卫生洁具 淋浴用花洒》； 1、ABS材质电镀 2、5档调节 三、连接软管：符合GB/T 23448-2019《卫生洁具 软管》要求； 1、不锈钢材质 2、长度不小于1.5M 四、花洒固定底座：材质ABS | 个 | 580 | 0.0168 | 9.744
合计
商务要求（所列要求均为核心参数）：（含维修、培训、售后服务要求、送货要求、交货期，质保期，维护保养，技术培训和其他要求） 1．中标方务必保证所投品牌在衡阳市有专业维修队伍，确保维修的及时到位。 2.本次投标内容主要包括：花洒的制造、运输交货、存储、卸货、安装调试、试运行配合验收。 墙壁修复、刮胶及刷漆，所有必须的耗材及人工安装费用、设计费用、运费税费包含在投标价中。 3．安全文明施工：中标人应确保施工过程中的施工单位人员及财产安全，同时要注意施工现场甲方单位的人员及财产安全，在项目施工过程中所发生的货物丢失、损坏、人身伤害及治安问题等所产生的经济损失一概由中标人负责。 4．中标人提供的产品应是原装正品，制造日期须在2025年1月1日之后，符合国家质量检测标准，具有出厂合格证或国家鉴定合格证。 5．整体项目质保期为2年，质保期从验收合格之日起开始计算。质保期内所有设备维护维修等要求免费上门服务。 6．付款条件:货物安装调试培训完毕，验收合格后的二十日内，根据中标人开具合同价款的发票及甲方验收证明单支付合同款的90%，余款10%作为质量保证金，质保期满且经考核无质量问题且售后服务良好，则凭买方相关单位的证明15日内无息支付相应质量保证金。
承诺本采购项目市场调研充分，采购预算合理，项目经费有保障；遵守竞价交易规则，按成交规则确定成交供应商。 经办人（签字）： 项目负责人（签字）： 主管领导（签字）： 年 月 日