**湖南高速铁路职业技术学院**

**公寓一19栋自来水主管更换闸阀结算单**

工作内容：19栋自来水主管闸阀处漏水，进行抢修更换。

19栋自来水主管：路面开挖（含破除混凝土、井及土方） 4个工\*240元/个=960元

抢修更换阀门 3个工\*300元/个=900元

19栋材料：DN110阀门2个\*450元/个（含螺栓及垫片）=900元、恢复井及路面材料580元。合计1480元。

路面恢复、砌井及回填 3个工\*300元/个=900元。

外弃多余土方 2车（拖拉机）\*200元/车=400元。

以上合计：4640元

  衡阳市尚建装饰有限公司