采购需求技术文件

- 项目名称：主校区（北）三教、四教窗帘采购安装

- 二、项目总预算金额：50500元

三、采购清单一览表

| 包号 | 分包预算 | 条目号 | 品目名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 是否是核心产品 | 建议品牌（电子卖场选填） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 窗帘 | 486.4米（按照窗户尺寸1:2） | 米 | 元/米 | 窗体顶端 50500元 |  |  |

四、货物技术规格、配置要求及售后服务

| 包号 | 条目号 | 品目名称 | 技术规格及配置要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 窗帘 | 以下技术指标带★符号的，要求投标人的检测报告具有CMA或CNAS标志的质检资质颁发的产品检测报告扫描件佐证： 面料： 1、100%聚脂纤维材质（灰色）； ★2、甲醛含量：≤300mg/kg，符合GB/T 2912.1-2009标准。 ★3、单位面积质量：440g/㎡，符合GB/T 4669-2008方法5标准。 ★4、耐皂洗色牢度：变色≥3级符合GB/T3921-2008标准。 ★5、耐摩擦色牢度：干摩≥3级，湿摩≥3级，符合GB/T 3920-2008标准。 ★6、耐水色牢度：变色≥3级、沾色≥3级，符合GB/T5713-2013标准。 罗马杆： 1、采用 6063 T6材质铝合金制造； 2、表面电泳处理，壁厚不低于1.2mm； 3、抗拉强度≥ 205N/mm2； 4、断后伸长率≥8%； 5、载重≥30kg； 6、外观：型材装饰面上涂层均匀，无皱纹、流痕、凹陷、针孔、划伤等缺陷。 消音圈： 主材：全新ABS材料，消音纳米圈，外径约为75mm,内径约为44mm.耐磨，消音。 |

五、商务要求（以下为常规货物类的商务要求，可根据实际情况修改）

| 序号 | 商务要求项目（选填） | 具体要求 | 是否核心要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目总体说明 | 1.项目须含窗帘运输、安装和调试等，项目为交钥匙工程 2.本技术规格及要求中所发生的一切费用均包含在总报价中。项目直至验收合格，采购人除支付中标金额外，将不再支付任何其它费用。 3.要求同城配送。 |  |  |
| 2 | 质保期限 | 三年 |  |  |
| 3 | 售后服务 | 1.提供三年免费保修和免费上门服务。 2.质保期内，投标人免费负责产品的维修，出现严重质量问题，投标人应负责包换、包退，并承担全部费用。质保期满后，无论采购人是否另行选择维保供应商，中标人均应及时并优惠提供所需的备品备件及维修服务。 3.响应时间：接采购人通知后2小时内响应，4小时内到达现场，24小时内解决问题。 4.售后服务承诺：在质保期内若有质量问题，乙方负责免费更换；第四年开始，由乙方负责维修，材料费按成本价收取，人工及其他费用免收。 5.质保期内开学前，安排维修人员进行巡检或应急维修。 |  |  |
| 4 | 安装调试与试运行 | 1.在安装、调试的过程中，中标方应按用户单位的要求进行安装及调试。 2.中标人在生产前应到用户单位实地进行实际测量，以招标人最终确定的尺寸、颜色等工艺要求，经采购人同意后，再进行批量生产。 3.在投标产品生产过程中，招标人可随时对中标人的生产过程进行检查，若发现生产材料与本文件规定不一致的、或转包的，招标人有权终止合同，并保留追究违约责任的权利。 4.交付的中标产品，若发现产品材质与招标文件要求及投标承诺不一致的，有权拒绝中标或终止合同，并对损失进行双倍追偿。 5.货到指定地点完成安装且初步验收合格，并按合同约定移交有关资料。为确保产品质量，采购人必要时有权对货物进行破坏性验收，相关费用及破坏的货物由中标人承担。 |  |  |
| 5 | 交货时间 | 合同签订后十五日内 |  |  |
| 6 | 踏勘 | 为确保项目整体质量与时效性，须进行现场踏勘，但采购人不统一组织踏勘，由供应商自行踏勘，并根据踏勘的情况设计实施方案；竞价文件中须提交供应商现场踏勘相应的材料及踏勘后项目实施设计方案。 |  |  |
| 7 | 付款条件 | 支付方式:国库集中支付 付款条件:中标单位在公示期满后，须向甲方支付中标金额的5%作为项目实施的履约保证金，项目实施完毕验收合格后无息退还。货物安装调试培训完毕，验收合格后的二十日内，根据中标人开具合同价款的正规增值税普通发票及甲方验收证明单支付款项。 |  |  |