**缆道控制系统改造工程量表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **单位** | **数量** |
| **1** | **缆道智能控制系统** |  |  |
| 1.1 | 水文缆道测控台 | 套 | 1 |
| 1.2 | 手持应急控制盒 | 个 | 1 |
| 1.3 | 水位信号采集器 | 台 | 1 |
| 1.4 | 水面信号传感器 | 个 | 1 |
| 1.5 | 距离传感器 | 台 | 2 |
| 1.6 | 双音频水下信号源 | 条 | 2 |
| 1.8 | 安装附件 | 项 | 1 |
| **2** | **其它** |  |  |
| 2.1 | 安装调试 | 项 | 1 |