**湖南省长康监狱护理信息展示看板项目需求**

一、项目名称

湖南省长康监狱护理信息展示看板项目

二、项目概况及目标效果

湖南省长康监狱拟在监内各护士站建设护理信息展示看板，通过与医院HIS系统的无缝对接，准确及时发布病区护理工作信息，实现病区护理工作信息的共享，提高护理管理效率。

三、服务承包范围

1、根据监狱需要在指定点位按监狱施工规范相关要求安装设备。

2、新安装的设备需接入监狱医疗网，实现局域网控制。

3、新安装系统需与监狱医院现有HIS系统无缝对接，实现数据互通。

四、服务要求、质量和标准

1**、硬件部分**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **参数** | **单位** | **数量** |
| 1 | 护理信息展示看板应用 | 1、显示全病区的患者信息包含：患者姓名、床号、性别、年龄、病危病重、隔离、诊断、医保类型、主治医生、管床护士、入院日期、入院天数、护理等级等信息，支持空床、管床护士、主治医生内容是否显示配置；2、对于患者敏感信息的脱敏方式展示配置；3、对全病区患者支持按重点项目分类展示，如按患者总数、今日入院、今日出院、今日手术、病危、病重、一级护理进行分类查询及信息展示；4、支持护理人员查看患者的详细信息，如患者基本信息、医嘱执行情况、检查检验报告信息、患者体征信息。5、整个页面布局可根据医院、病区要求进行定制化设计，模块化设计的同时可按项目分类分区域显示，各区域的背景色可根据项目不同而不同，样式的高宽度都可定义，可对各项目进行增、删、改操作；6、各项目可根据病区关注所需进行显示，各项目的值可按病区要求进行自动获取，也可手动录入，支持手动录入的项目可在后台进行统一录入，支持备注类等重点内容在后台进行统一录入前端展示；7、支持按病区进行关注医嘱项目的配置及显示，支持自定义项目配置，支持对于病区关注的重点项目，可进行相应的统计显示如病人总数、出入院、手术、危重患者； | 套 | 1 |
| 2 | 智慧看板 | 安卓系统75寸、壁挂式、带音视频功能 | 台 | 5 |
| 3 | 安装调试 | 布线、调试及各类线材 | 项 | 1 |

**4、售后保障**

（1）本次项目新增硬件设备质保期为三年，时间从项目终验之日起计算。在质保期内，投标方提供免费保修、维护和技术咨询服务。

（2）服务期限内提供全天24小时服务，即全年365天，每天24小时响应服务。0.5小时内响应；1小时内到达现场实施故障诊断；一般故障24小时内解决，特殊故障解决时间不超过72小时。

（3）本项目合同期满后，对我方实行终身维修服务，期间我方需要更换的零配件费用不高于本项目合同清单价格。

五、工期及验收、付款

1、自签订合同后3个工作日内进场施工，进场施工后30个工作日内完成安装调试，确保正常使用。

2、试运行90天之后，我方组织验收，验收合格后中标方须按合同价的5%缴纳质保金，我方在收到质保金后，待专项资金到账后一次性支付所有款项。

六、其他需要说明的事项

1、为保证全系统使用及兼容性，所投产品须与我方现有医疗HIS系统对接，并实现全部功能。

2、对于不满足竞价公示内容、恶意竞价、影响我方工作正常开展的厂商，我方有权终止此次采购，保留追究其法律责任的权利，同时报政府采购监督部门严肃处理。

3、本项目为定价交钥匙项目，最高限价为 110000 元，本需求以内，我方不再追加其他资费。

4、如有违反国家法律、法规、规章或者合同约定，损害国家利益、社会利益、行业利益或者监狱利益的行为，按照相关规定处理。