## 汇总表
泸溪思源汇总表
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 备注
1 | 物理实验室仪器清单 | 1 | 批 | 37011 | 37011
2 | 化学实验室仪器清单 | 1 | 批 | 22806 | 22806
3 | 生物实验室仪器清单 | 1 | 批 | 21245 | 21245
5 | 合计 |  |  |  | 81062

## 物理实验室仪器清单
物理实验室仪器清单
序号 | 物品名称 | 参考规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价
1 | 学生电源 | 1、输出电压：1.5V～9V直流稳压输出，每1.5V一档共六档；额定电流：1.5A；电压偏调：±（1％U标＋0.1V）； 2、直流输出端子采用Ф4mm铜芯香蕉插座或行程不小于4mm的铜接线柱； 3、有过载显示、过载保护和复位按钮：（1）直流稳压输出有过载保护；（2）电源的直流输出电流等于或小于其额定输出电流时，电源应正常工作，当输出电流在额定输出电流值的1.05～1.5倍时，电源应能过载保护；电源输出端应能直接点亮额定电流等于电源额定输出电流的白炽灯；（3）各档输出电路短路时应能自动关断； 4、连续工作时间不少于8h。 ▲5、参照JY0001-2003《教学仪器设备产品的一般质量要求》标准，满足以下2项要求（投标人需提供制造厂商出具的带CMA和CNAS标志的国家级检测报告复印件并加盖制造厂商公章）： 5-1、教学仪器设备产品的外观要造型美观、色彩协调、规整光洁。表面不应有明显的擦伤、划痕和碰撞的坑疤； 5-2、塑料件表面应平整清洁，不应有划痕、溶迹、缩迹，不应有气泡、烧粉和夹生，边缘不应有毛刺、变形、破边和凹凸不平，不应有明显的浇口飞边。且其检测结果均为与标准要求一致。 ▲6、参照GB21027-2020《学生用品的安全通用要求》标准，可迁移元素mg/kg（锑、钡、铬、汞、砷、镉、铅、硒）其检测结果为黑色塑料均未检出。（投标人需提供制造厂商出具的带CMA和CNAS标志的国家级检测报告复印件并加盖制造厂商公章） | 台 | 20 | 225 | 4500
2 | 托盘天平 | 200 g，0.2 g | 台 | 15 | 110 | 1650
3 | 烧杯 | 100 mL | 个 | 20 | 5 | 100
4 | 量筒 | 100 mL | 个 | 50 | 6 | 300
5 | 斜面小车 | 含斜面、小车、挡板等，斜面板≥915mm×100mm×20mm | 套 | 24 | 55 | 1320
6 | 机械（电子）秒表 | 机械秒表：分度值0.1s；电子秒表：分辨力0.01s； | 块 | 30 | 285 | 8550
7 | 电压表 | 0～3～15V | 只 | 20 | 50 | 1000
8 | 电流表 | 0～0.6～3A | 只 | 20 | 50 | 1000
9 | 定值电阻 | 5Ω、10 Ω、15 Ω三种规格各1个 | 组 | 50 | 31 | 1550
10 | 单刀开关 | 最高工作电压36 V，额定工作电流6 A。开关闸刀、接线柱、垫片均为铜质 | 个 | 10 | 9 | 90
11 | 陶土网 | 金属网尺寸≥125 mm×125mm | 个 | 30 | 3 | 90
12 | 运动和力实验器 | 包括小车（车轮直径≥2 cm）、平面板、过渡片、斜面板、挡板、支架、3 个小球及空盒、3 种不同阻力的平面等；平面板长度不小于800 mm，宽度不小于120 mm；斜面与平面连接平滑，不铺摩擦材料与铺摩擦材料的情况下，小车运动距离相差应不小于80 mm；铺两种不同的摩擦材料，小车运动距离相差应不小于40 mm | 套 | 15 | 165 | 2475
13 | 透明盛液筒 | 高 300 mm±5 mm，筒底外径≥110 mm，壁厚 ≥1.5 mm。筒身有深度标尺 | 个 | 10 | 39 | 390
14 | 光的反射折射实验器 | 表盘直径≥300 mm。包括能显示光路的透明材料制成的半圆玻砖、角度板、2 个条形玻砖、2 个半导体激光光源等 | 套 | 20 | 88 | 1760
15 | 激光笔 | 可伸缩,专用 | 个 | 20 | 22 | 440
16 | 平面镜成像实验器 | 镀半透膜的无色透明有机玻璃，厚 5 mm，尺寸不小于 150 mm×100 mm支架 2 个；宜采用黑色物体，印有白色左右对称标志 F | 套 | 20 | 15 | 300
17 | 螺线管 | 透明底板，纯铜漆包线，单层绕线，线圈绕 向清晰可见，宜附带手柄磁针 | 个 | 16 | 50 | 800
18 | 菱形小磁针 | 适用于中学物理演示实验用小磁针,J2406型菱形磁针,每付不小于10个 | 套 | 30 | 18 | 540
19 | 条形磁铁 | D-CG-LT-180，表面磁感应强度≥0.07 T | 对 | 50 | 68 | 3400
20 | 方形线圈 | 非金属材料正方形框架；线端接线叉；接线棒由绝缘材料制成，长度150 mm～160 mm | 个 | 30 | 38 | 1140
21 | 小灯座 | 底座应采用硬质绝缘材料制成。灯座口圈应采用厚 0.4 mm～0.5 mm 的黄铜材料制作 | 个 | 50 | 8 | 400
22 | 小灯泡 | 2.5 V | 个 | 100 | 0.5 | 50
23 | 小灯泡 | 3.8 V | 个 | 100 | 0.5 | 50
24 | 电池盒 | R20（1＃）电池用 | 个 | 20 | 5 | 100
25 | 干电池（或桌面电源） | 1号大电池 | 个 | 60 | 11 | 660
26 | 打火机 | 行业标注 | 个 | 50 | 1 | 50
27 | 卫生纸 | 行业标注 | 提 | 4 | 15 | 60
28 | 五号电池 | 行业标注 | 个 | 30 | 5 | 150
29 | 七号电池 | 行业标注 | 个 | 30 | 5 | 150
30 | 纽扣电池 | 行业标注 | 个 | 30 | 5 | 150
31 | 圆柱形固体 | 行业标注 | 个 | 5 | 15 | 75
32 | 铅笔 | 行业标注 | 支 | 50 | 2 | 100
33 | 直角三角板 | 行业标注 | 个 | 50 | 2 | 100
34 | 棉布 | 行业标注 | 块 | 30 | 6 | 180
35 | 毛巾 | 行业标注 | 块 | 30 | 6 | 180
36 | 灵敏电流计 | 300 μA | 个 | 30 | 48 | 1440
37 | 酒精灯 | 150ml | 个 | 20 | 6.3 | 126
38 | 微小压强计 | 由 U 形管、标度板、三通连接管、硅橡胶管、 弹簧止水夹和连有塑料管的注射器组成 | 套 | 20 | 10 | 200
39 | 红液 温度计 | 测量范围-20℃~100℃ ，分度值 1 ℃ , 示值误差<±1.5℃ | 个 | 15 | 3 | 45
40 | 蹄形磁铁 | D-CG-LU-100，表面磁感应强度≥0.055 T | 个 | 30 | 45 | 1350
41 | 合计 |  |  |  |  | 37011

## 化学实验室仪器清单
化学实验室仪器清单
序号 | 名称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价
1 | 烧杯 | 250 mL | 个 | 20 | 8 | 160
2 | 定性滤纸 | 快速，9 cm，100 张 | 盒 | 10 | 15 | 150
3 | 玻璃棒 | Φ 5 mm ～6 mm，长度约 200mm | kg | 2 | 22 | 44
4 | 胶头滴管 | 100 mm | 支 | 60 | 2 | 120
5 | 量筒 | 25 mL | 个 | 20 | 4.5 | 90
6 | 石棉网 | 金属网尺寸≥125 mm×125 mm，0.8 mm 钢丝制成 | 个 | 10 | 3 | 30
7 | 广口瓶（白） | 125 mL | 个 | 20 | 4.5 | 90
8 | 茶色广口瓶 | 60 mL | 个 | 30 | 4.5 | 135
9 | 试管 | Φ 15 mm×150 mm | 支 | 100 | 2 | 200
10 | 橡胶塞 | 3号 | kg | 1 | 35 | 35
11 | 橡胶塞 | 4号 | kg | 1 | 35 | 35
12 | 玻璃弯管 | Φ 5 mm ～6 mm，锐角 | Kg | 1 | 30 | 30
13 | 玻璃弯管 | Φ 5 mm ～6 mm，直角 | Kg | 1 | 30 | 30
14 | 玻璃弯管 | Φ 5 mm ～6 mm，钝角 | Kg | 1 | 30 | 30
15 | 乳胶管 | 外径 6 mm，内径 4 mm | m | 6 | 5 | 30
16 | 滴定夹 | 铝制，加持部位有防滑脱凹槽 | 个 | 30 | 35 | 1050
17 | 实验用品提篮 | 1、木制，配有提手，400mm×300mm×140mm； 2、一侧有直径22mm和35mm试管孔个3个； 3、另一侧具有三个试剂瓶孔直径75mm、65mm、60mm。 ▲4、参照JY0001-2003《教学仪器设备产品的一般质量要求》标准，满足以下3项要求（投标人需提供制造厂商出具的带CMA和CNAS标志的国家级检测报告复印件，并加盖制造厂商公章）： 4-1、教学仪器设备产品的外观要造型美观、色彩协调、规整光洁。表面不应有明显的擦伤、划痕和碰撞的坑疤； 4-2、漆层附着牢固，不脱落，表面平整光滑、色调美观、薄厚均匀，不应有流疤、龟裂、皱皮、剥落和露底。美术漆层应花纹清楚，裂纹层不应露出底漆； 4-3、木质件应平整清洁，无霉变、虫眼、死节、树脂漆（明子）和明显变形。且其检测结果均为与标准要求一致。 ▲5、参照GB21027-2020《学生用品的安全通用要求》标准，可迁移元素mg/kg（锑、钡、铬、汞、砷、镉、铅、硒）其检测结果为涂层均未检出。（投标人需提供制造厂商出具的带CMA和CNAS标志的国家级检测报告复印件，并加盖制造厂商公章）： | 个 | 2 | 200 | 400
18 | 实验服 | 小号 | 件 | 1 | 70 | 70
19 | 实验服 | 中号 | 件 | 1 | 70 | 70
20 | 耐酸手套 | 行业标准 | 双 | 3 | 18 | 54
21 | 试剂瓶托盘 | 搪瓷材质，内沿≥400 mm×290 mm×50 mm | 个 | 4 | 18 | 72
22 | 铝片 | 500g | 包 | 1 | 70 | 70
23 | 铁丝 | 直径≤2 mm 500g | 卷 | 1 | 50 | 50
24 | 铜丝 | 500g，直径≤2 mm | 包 | 1 | 200 | 200
25 | pH 广泛试纸 | 1～14 | 本 | 20 | 4 | 80
26 | 药匙（长） | 长度≥23 cm，带小勺，材质塑料 | 个 | 20 | 3 | 60
27 | 细砂纸 | 行业标准 | 张 | 20 | 4.5 | 90
28 | 直流电源 | 12V | 台 | 30 | 268 | 8040
29 | 导线 | 连接水电解器和直流电源 | 根 | 30 | 2.5 | 75
30 | 铁丝 | Φ 0.3 mm | Kg | 5 | 18 | 90
31 | 石灰石 | 每块约2g | kg | 10 | 20 | 200
32 | 细木条 | 长约20mm | 根 | 2000 | 1.5 | 3000
33 | 铁片 | 20mm×50 mm | 片 | 30 | 3 | 90
34 | 黄铜片 | 20mm×50 mm | 片 | 30 | 3 | 90
35 | 铁钉 | 长度约2cm | Kg | 2 | 58 | 116
36 | 称量纸 | 50mm×50 mm，一盒500张 | 盒 | 2 | 15 | 30
37 | 小木块 | 用于燃烧实验燃烧 | Kg | 50 | 10 | 500
38 | 水电解演示器 | 1、电解液为10％NaOH或者5％H2SO4溶液，碱式或酸式； 2、实验时间：制取30mL氢气，使用电压9V，时间约5min； 3、制取氢气一端的气体出口应采用尖嘴导管。制取氧气一端的气体出口应采用贮气漏斗； 4、贮气漏斗的容积应为10mL。加液漏斗容积≥80mL； 5、电极材料应使电解水时产生的氢气与氧气的体积之比为2:1，误差≤5％； 6、玻璃仪器无明显外观缺陷，便于操作、耐用，电极不易损坏；刻度清晰耐磨，示数易于读取。 ▲7、参照JY0001-2003《教学仪器设备产品的一般质量要求》标准，满足以下3项要求（投标人需提供制造厂商出具的带CMA和CNAS标志的国家级检测报告复印件，并加盖制造厂商公章）： 7-1、教学仪器设备产品的外观要造型美观、色彩协调、规整光洁。表面不应有明显的擦伤、划痕和碰撞的坑疤； 7-2、电镀层表面应致密、平滑、均匀，不应有气泡、针孔、毛刺、锈点、剥层、水迹和覆盖不严的地方，不应有树枝状和海绵状镀层，不应有斑点和条纹，镀件的边缘和棱角不得有粗糙的结晶和烧痕； 7-3、塑料件表面应平整清洁，不应有划痕、溶迹、缩迹，不应有气泡、烧粉和夹生，边缘不应有毛刺、变形、破边和凹凸不平，不应有明显的浇口飞边。且其检测结果均为与标准要求一致。 ▲8、参照GB21027-2020《学生用品的安全通用要求》标准，可迁移元素mg/kg（锑、钡、铬、汞、砷、镉、铅、硒）其检测结果为黑色塑料均未检出。投标人需提供制造厂商出具的带CMA和CNAS标志的国家级检测报告复印件，并加盖制造厂商公章） | 个 | 30 | 220 | 6600
39 | 小煤块 | 用于燃烧实验燃烧 | Kg | 50 | 10 | 500
合计 | [5 empty] | 22806

## 生物实验室仪器清单
生物实验室仪器清单
序号 | 名称 | 规格 型号 功能 | 学段 | 学科 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价（元）
1 | 双面刀片 | 43 mm×22 mm | 初中 | 生物 | 包 | 50 | 10 | 500
2 | 单面刀片 | 刀片应平整，刃口应锋利 | 初中 | 生物 | 包 | 50 | 10 | 500
3 | 擦镜纸 | 20 cm×15 cm，纸纹细密 | 初中 | 生物 | 本 | 50 | 8 | 400
4 | 酵母菌粉 | 酵母菌粉 | 初中 | 生物 | 包 | 10 | 70 | 700
5 | 解剖针 | 六菱医用全钢 | 初中 | 生物 | 把 | 50 | 3 | 150
6 | 盖玻片 | 无色透明，平整50片/盒 | 初中 | 生物 | 盒 | 20 | 3 | 60
7 | 定性滤纸 | 快速，15 cm，100 张 | 初中 | 生物 | 本 | 50 | 18 | 900
8 | 镊子 | 尖头，12.5cm，不锈钢 | 初中 | 生物 | 把 | 50 | 3 | 150
9 | 胶头滴管 | 100 mm，直形，滴管尖嘴口径 1 mm，上端有防滑脱翻口，翻口处直径比滴管直径略多 1 mm～2 mm | 初中 | 生物 | 个 | 100 | 2 | 200
10 | 电子秒表 | 0.01s 带倒计时 | 初中 | 生物 | 个 | 50 | 48 | 2400
11 | 培养皿 | 100mm | 初中 | 生物 | 个 | 50 | 9 | 450
12 | 三脚架 | 铁质，环内径 75 mm，高 150 mm | 初中 | 生物 | 个 | 30 | 19 | 570
13 | 恒温水浴锅 | 单孔，控温范围：室温～100℃，±1℃ | 初中 | 生物 | 个 | 25 | 520 | 13000
14 | 计数器 | 手持式 | 初中 | 生物 | 个 | 30 | 18 | 540
15 | 载玻片 | 光面 50片/盒 | 初中 | 生物 | 盒 | 20 | 15 | 300
16 | 胶头滴管 | 100 mm | 初中 | 生物 | 支 | 100 | 2 | 200
17 | 棕色滴瓶 | 30ML（带胶帽） | 初中 | 生物 | 个 | 50 | 4.5 | 225
15 | [7 empty] | 21245