## Sheet1
货物采购清单(竞价方式）
| 申购学院/部门：核科学技术学院 |  |  |  | 实验室/科室：
序号 | 设备名称（至少选定一个核心商品并标注★） | 建议品牌 （核心商品不低于2个品牌） | 参数要求 （所列参数均为核心参数） | 单位 | 数量 | 单价(万元） | 金额（万元）
1 | 气体管路系统 | 非标定制 | 1、6路气体供气，包含氩气、氢气、氦气、氧气、氮气、氘气。 2、满足甲方压力强度测试要求，保压10分钟，管路不渗漏和不产生残余变形。 3、满足甲方气密性试验要求，保压24小时，目视压力表压降为零，或扣除温差影响压降不超过1%。4、满足甲方性能试验要求，性能试验使用氮气，试验压力为每条管路的正常使用压力，减压阀调节正常，阀门能够正常启闭，无泄漏。 | 个 | 1 | 9.8 | 9.8
商务要求（所列要求均为核心参数）：（含维修、培训、售后服务要求、送货要求、交货期，质保期，维护保养，技术培训和其他要求） 一、交货。 1、交货时间：合同签订生效后3个月内； 2、交货要求：2.1由卖方负责运输到买方指定交货地点。包装及运输方式不当，致货物受损的，所有损失概由卖方自行承担。2.2如在吊运、安装和仓储过程中有特殊要求的货物，卖方应在交货前15天以特快专递方式将详细交货清单包括合同号、货物名称、规格、数量、毛重、体积(立方米)、包装箱件数和尺寸(长×宽×高)、具体交货日期、所需准备和注意事项等邮寄给买方，以便买方做好相应准备工作。3、交货地点：南华大学指定地点。 二、安装调试。1、卖方应及时、正确地负责设备的安装、调试，确保设备运行正常，性能满足要求。安装调试费用已包含在合同总金额中。各项设施或设备，依法依规或依生产商要求需由专业技术人员安装、调试、履约或检验者，卖方应依照办理。安装过程中，卖方应遵守安装调试技术规范和安全生产规定，卖方在履约场所作业有发生意外事件之虞时，卖方应立即采取防范措施。如发生意外或损害，卖方应立即采取抢救、报告、复原、重建等措施，并承担由此产生的全部责任和费用。2、卖方安装调试时，应随时清除安装场所内及外围一切废料、垃圾、非必要或不合格的材料、工具及其它设备，以确保该场所安全及环境整洁，所需费用由卖方负责。 三、售后服务。1、质保期为验收合格后壹年，卖方需在质保期内免费提供上门维修和技术支持服务，超过质保期后，卖方应提供优惠的维修服务。2、卖方应对买方的有关使用、维修人员免费进行安装、操作、维护维修技能培训。3、质保期内零部件出现质量问题，卖方在接到买方通知后24小时内响应（回复并提供解决办法），而且必须在10个工作日内负责解决故障。
承诺本采购项目市场调研充分，采购预算合理，项目经费有保障；遵守竞价交易规则，按成交规则确定成交供应商。 经办人（签字）： 项目负责人（签字）： 主管领导（签字）： 年 月 日