## sheet
洋溪镇苍溪学校初中物理新增
分类代码 | 器材名称 | 规格 品名 教学性能要求 | 单位 | 单价 | 执行标准代号 | 采购数量 | 小计金额：元
30204000901 | 电子体温计 | 量程 35.0 ℃～41.0 ℃，分辨力 0.1 ℃，在达到测量稳定值时应有提示或标志 | 支 | 44.09 | GB/T 21416 | 10 | 440.9
30204000302 | 水银温度计 | 量程 0 ℃～200 ℃，分度值 1 ℃，有保护套 | 支 | 3.92 | JB/T 9262 | 10 | 39.2
30299000201 | 温度计 | 指针式 | 个 | 34.29 |  | 2 | 68.58
30202000313 | 托盘天平 | 200 g，0.2 g，单杠杆等臂式双盘天平，配6 级（M2 级）砝码：100 g、50 g、10 g、5 g 各1 个，20 g 2 个，钢制镊子 | 台 | 73.5 | QB/T 2087 －2016 | 10 | 735
30307106401 | 斜面小车 | 包括斜面、小车、摩擦块、支撑杆、砝码桶和摩擦材料等，与教学支架配套使用；斜面板≥915 mm×100 mm×20 mm，一端应有滑轮、缓冲或捕获小车的装置；斜面板工作面平面度误差应小于2 mm；附摩擦材料丁晴橡胶、砂纸、棉布等，有摩擦材料的固定夹，小车自重200克 | 套 | 64.68 |  | 10 | 646.8
30307105901 | 伽利略理想斜面演示器 | 由轨道、面板、支脚、手柄、长度标尺、角度标尺、记忆游标、圆球、挡球板、金属衬条、支点和捕球网组成；面板长度≥1100 mm，高度≥200 mm；轨道采用可弯曲的软性材料，长≥1200 mm，内侧宽度为9 mm，平行度公差≤0.2 mm。轨道下行段固定，上行段倾斜角应能在0°～15°之间连续可调 | 套 | 235.17 |  | 2 | 470.34
30307100901 | 阿基米德原理实验器 | 包括筒、圆柱体、溢液杯、低重心浮筒、低重心浮筒配重等 | 套 | 36.75 |  | 10 | 367.5
30307101301 | 浮力原理演示器 | 由透明的大水箱、小水箱、排气管、浮体、连通管（A、B）、控制阀和支架组成。连通管A 中部装有阀门，浮体放在小水箱上口，从周围缓缓加入水，浮体不浮起；打开阀门，使水面从小水箱中向浮体底部缓缓上升，当接触浮体底部时浮体上浮 | 套 | 55.86 | JY/T 0408 | 10 | 558.6
30307102302 | 压力作用效果演示器 | 由3 组规格相同的长方体金属块、带刻度的透明长方体容器、硬海绵块组成；跟金属块的3 个面积对应的3 块海绵应受力形变均匀；透明塑料盒带刻度，金属块和海绵方便取出 | 套 | 88.19 |  | 10 | 881.9
30307101701 | 液体内部压强实验器 | 由承压盒、支杆、过渡接头、硅橡胶管、硅橡胶膜组成；承压盒内径Φ36 mm～Φ38 mm，硅橡胶膜厚0.5 mm，支杆长度不小于300 mm，有手动转动机构，有标尺 | 套 | 17.64 | JY/T 0420 | 10 | 176.4
30307501401 | 平面镜成像实验器 | 镀半透膜的无色透明有机玻璃，厚5 mm，尺寸不小于150 mm×100 mm，镜片边缘倒边倒角，镀膜面有标志；支架2 个；宜采用黑色物体，印有白色左右对称标志F；有机玻璃装上支架放在平面上，与平面的角度为90°±1´，成像清晰无叠影 | 套 | 14.21 |  | 10 | 142.1
30307511801 | 凸透镜 | 焦距 75 mm，误差±2 mm直径100mm | 面 | 23.52 |  | 10 | 235.2
30307501300 | 透镜及其应用实验器 | 简单测量凸透镜的焦距，用凸透镜和凹透镜做望远镜，用凸透镜做投影、照相的原理等 | 盒 | 20.58 |  | 10 | 205.8
30307500601 | 光具座 | 导轨长1000 mm，导轨和滑块均为金属件，滑块在导轨上应滑行自如，无阻滞现象。金属标尺刻度900 mm，分度值l mm。光源出口处照度应≥500 1x，500 mm 处照度≥300 1x。附件包括双凸透镜2 件，平凸透镜1 件，双凹透镜1 件，“1”字屏1 件，白屏1 件，插杆5 根，带支架毛玻璃屏1 件，烛台1 件。各器件易于装配、固定及拆卸 | 套 | 122.49 | JY/T 0034 | 5 | 612.45
30102001801 | 稳压直流电源 | 数显，双路稳压；0 V～15 V 连续可调，每路额定电流1.5 A，两路可串联使用；直流稳压负载电流达到1.6 A～1.7 A 时电源限流保护，输出电流恒定在最大电流，过载消除自动恢复；电压稳定度0.5%，加10 mV；负载稳定度0.5%，加10 mV；安全要求：电源端与外壳抗电强度1500 V（有保护接地线）或3000 V（无保护接地线），电源端与低压输出抗电强度3000 V | 台 | 578.14 |  | 1 | 578.14
30206001001 | 灵敏电流计 | 300 μA，G0 档表头内阻80 Ω～125 Ω，G1档表头内阻2400 Ω～3000 Ω | 只 | 30.37 | JY/T 0330 | 2 | 60.74
30807000902 | 电珠(小灯泡) | 2.5 V、0.3 A | 个 | 1.47 |  | 100 | 147
30807000903 | 电珠(小灯泡) | 3.8 V、0.3 A | 个 | 1.96 |  | 50 | 98
30307304201 | 滑动变阻器 | 5 Ω，3 A；误差应<±10%；滑杆应采用正六边形、正四边形或正三角形截面，不应采用圆形截面；电阻丝采用康铜丝，接线柱应有防松动装置；额定电 流 工 作 30 min 温升≤300 ℃ | 个 | 68.6 | JY/T 0028 | 10 | 686
30199020301 | 提盒 | 工程塑料 承重大于 3 kg | 个 | 44.1 |  | 1 | 44.1
30709000101 | 硫代硫酸钠 | 俗称海波，分析纯 | g | 0.07 |  | 1000 | 70
30307103601 | 杠杆 | 1、本产品由杠杆、轴、调平装置组成。外形尺寸：480mm×28mm×7mm。2、杠杆尺正面刻印厘米单位刻线，线宽不大于1.5mm，每5厘米印一长线并注数字，数字下面有挂孔。3、杠杆尺两端装有调平螺杆和调平螺母，表面均镀锌。螺母重不大于10g，每个螺杆可调罗纹长度25mm。 | 套 | 21.56 |  | 5 | 107.8
30807014301 | 干电池 | R20，无汞 | 个 | 4.9 | GB/T 8897.2－2013 | 10 | 49
30203000202 | 电子秒表 | 专用型，全时段分辨力0.01 s；有防震、防水功能，电池更换周期不小于1.5 年 | 块 | 117.6 | GB/T 22778 | 5 | 588
30307109301 | 液体压强与深度关系实验器 | 由低重心实验筒、砝码组（放入实验筒内）、浮标环等组成；实验筒在水中倾斜不应超过8° | 套 | 44.1 |  | 5 | 220.5
30307500800 | 三棱镜 | 重火石玻璃制 25×25×100mm | 个 | 23.52 |  | 5 | 117.6
30307400204 | 条形磁铁 | D-CG-LT-180，表面磁感应强度≥0.07 T | 对 | 24.5 | JY/T 0057 | 5 | 122.5
30307400305 | 蹄形磁铁 | D-CG-LU-100，表面磁感应强度≥0.055 T | 个 | 50.96 | JY/T 0057 | 5 | 254.8
30307400701 | 菱形小磁针 | 16 支，磁针28 mm×8 mm，座Φ25 mm×25 mm，磁针体中间铆接铜轴承套，内嵌玻璃轴承，平均磁感应强度≥5 mT | 组 | 14.7 | JY/T 0012 | 10 | 147
30307402801 | 小型电动机实验器 | 由定子、转子、电刷、转子支架和底座等组成。直流工作电压1.5 V～8 V，工作电流0.5A～1 A；启动性能：永磁≤3 V，励磁并励≤3 V，励磁串励≤6 V；电枢线圈在任何位置时换向器都不应将两电刷短路 | 套 | 49 | JY/T 0022 | 5 | 245
30307304301 | 电阻圈 | 包括 5Ω、1.5 A，10 Ω、1.0 A，15 Ω、0.6 A 共 3 种规格，阻值误差≤±1%；电阻丝应采用锰铜线或康铜线绕制；按额定电流连续工作 15 min 后，5Ω、1.5 A，10 Ω、1.0 A，15 Ω、0.6 A 电阻圈外壳两侧温升分别不应高于 60 K、60 K 和 45 K；按额定电流连续工作 2 h 后外壳不应出现焦灼、熔化变形、冒烟现象；加热后电阻值变化应在1%以内 | 组 | 22.54 | JY/T 0029 | 5 | 112.7
30307304402 | 电阻定律实验器 | 由底板、2 种金属导线（康铜、镍铬）、接线柱、连接片、支撑架等组成；康铜导线2根（长均为500 mm，直径分别为0.5 mm、0.3mm）；镍铬线2 根（长分别为500 mm、300 mm，直径均为0.3 mm） | 台 | 45.08 |  | 5 | 225.4
小计 | [6 empty] | 9455.05
洋溪镇苍溪学校初中化学新增
分类代码 | 器材名称 | 规格 品名 教学性能要求 | 单位 | 单价 |  | 采购数量 | 小计金额：元
30801000313 | 十字螺丝刀 | Ф 6 mm，长 150 mm，工作端带磁性 | 支 | 7.84 |  | 1 | 7.84
30801001511 | 钢锤 | 采用45号高碳钢精工铸造,表面抛光处理，敲击面热处理，硬度45-48HRC，羊角锤头0.25KG，纤维手柄 | 把 | 17.64 |  | 1 | 17.64
30801003111 | 民用剪刀 | 不锈钢制造，刃口机磨，刀身抛光，剪切锋利，全新ABS料塑料手柄。全长不小于200mm | 把 | 27.43 |  | 1 | 27.43
30801004101 | 玻璃瓶盖 开启器 | 钢制 | 套 | 2.94 |  | 1 | 2.94
30202000551 | 电子天平 | 1000 g，0.1 g 配校准砝码 | 台 | 293.97 |  | 1 | 293.97
30299000601 | 酸度计 | 笔式，pH 测量范围 0～14，分辨力 0.1，读数清晰，有自动关机节电模式，配校准试剂 | 台 | 127.38 | 也 称 pH计 | 1 | 127.38
30602000204 | 口部具支试管 | Φ 20 mm×200 mm | 支 | 3.72 | 也称具支 试管 | 5 | 18.6
30602000304 | 硬质玻璃管 | Φ 20 mm ×250 mm | 支 | 2.74 |  | 5 | 13.7
30605000202 | 坩埚钳 | 200 mm，不锈钢制，中间弯曲部分内径应在 2 cm～3 cm | 个 | 11.76 |  | 3 | 35.28
30605004101 | 燃烧匙 | 铜勺，勺直径 18 mm，深 10 mm，铁柄，柄长约300 mm，长柄和铜勺连接稳定结实 | 个 | 2.45 |  | 4 | 9.8
30715000501 | 氨水 | 试剂500ml | mL | 0.05 |  | 500 | 25
60503020101 | 危险化学品储存柜 | ≥900 mm×510 mm×1200 mm，防爆、防盗、阻燃、耐腐蚀，带双锁 | 个 | 5684 |  | 1 | 5684
30802000801 | 简易急救箱 | 箱内至少包括：医用酒精、饱和碳酸氢钠溶液、饱和硼酸溶液、创可贴、灭菌结晶磺胺、碘伏、胶布、医用纱布、药棉、手术剪、镊子、止血带（长度≥30 cm）、烫伤膏、甘油等。箱体采用中号铝合金材质 | 个 | 235.2 |  | 1 | 235.2
30802000204 | 护目镜 | 耐酸碱，抗冲击，耐磨，便于清洗，带侧光板型 或封闭型 | 个 | 11.76 | GB 14866 | 6 | 70.56
30802000401 | 防毒口罩 | E 型（标色：黄），防止吸入酸性气体或蒸气 | 个 | 44.1 | GB 2890 | 6 | 264.6
30308001201 | 化学实验废水处理装置 | 主体透明，能进行 pH 测试、酸碱废液中和、重金属凝聚和过滤，兼作教学使用，能处理中学常见无机化学废液，同时可以通过仪器内的活性炭吸附少量混入的有机物。应配备适量的凝聚剂和助凝剂，至少应配备更换用活性炭包 1 个。处理量≥6 L/次 | 套 | 1764 |  | 1 | 1764
30802003103 | 废液分类回收桶 | 耐腐蚀塑料制，25 L | 个 | 88.2 |  | 2 | 176.4
30199006901 | 电加热器 | 密封式 | 个 | 113.68 | GB 4706.22 | 1 | 113.68
30199007201 | 蒸馏水器 | 不锈钢材质，出水量≥5 L/h，额定功率≥4500 W， 外接地保护，有缺水报警或自动补水装置 | 台 | 852.6 | YY/T 0280 | 1 | 852.6
30199009114 | 试剂瓶托盘 | 搪瓷材质，内沿≥400 mm×290 mm×50 mm | 个 | 66.64 |  | 2 | 133.28
30801001801 | 三角锉 | 中齿锉刀（三角锉），采用T12特殊钢材制造，淬火处理。软胶手柄。齿高和齿距合理，确保工件表面锉削后干净整齐。 | 个 | 11.76 | GB/T 5806 －2003 | 1 | 11.76
30801004201 | 玻璃管切割器 | 可切割直径 20 mm 以下玻璃管 | 个 | 45.08 |  | 1 | 45.08
30199000601 | 打孔器刮刀 | 刮刀宜用65M板制成，表面热处理，55 HRC～60 HRC，总长为 70 mm±0.5 mm，宽 14.5 mm±0.1 mm，厚 1.8 mm±0.5 mm，刀口角度宜为 60°±5°，锋刃＜0.1 mm | 个 | 14.7 |  | 1 | 14.7
30204000201 | 红液温度计 | 0 ℃～100 ℃，分度值 1 ℃，示值误差＜1.5 ℃ | 支 | 2.94 | JB/T 9262-1999 | 6 | 17.64
30101000602 | 三脚架 | 铁制，环内径 75 mm，高 150 mm | 个 | 5.39 |  | 5 | 26.95
30602000104 | 试管 | Φ 20 mm×200 mm | 支 | 2.06 |  | 20 | 41.2
30602001105 | 烧瓶 | 250 mL，圆底 | 个 | 10.78 | GB/T 22362－2008 | 2 | 21.56
30604000602 | 细口瓶 | 60 mL | 个 | 4.51 | JY/T 0452 | 10 | 45.1
30604000603 |  | 125 mL | 个 | 5.49 |  | 20 | 109.8
30604000604 |  | 250 mL | 个 | 8.33 |  | 2 | 16.66
30603003301 | 安全漏斗 | 直形，径长300 mm | 个 | 5.88 | JY/T 0429 | 10 | 58.8
30603003504 | 分液漏斗 | 50 mL，锥型 | 个 | 29.4 | QB/T 2110－1995 | 2 | 58.8
30603007501 | 干燥管 | 145 mm，单球 | 支 | 4.9 | JY/T 0436 | 2 | 9.8
30605000202 | 坩埚钳 | 200 mm，不锈钢制，中间弯曲部分内径应在 2 cm～3 cm | 个 | 11.76 |  | 3 | 35.28
30605000301 | 烧杯夹 | 不锈钢制，夹持部位应有橡胶保护套，避免与玻璃烧杯直接接触 | 个 | 13.33 |  | 1 | 13.33
30605000701 | 止水皮管夹 | Φ 3 mm 钢丝制成，作防锈处理，夹持角度≥60º，弹性好，不漏液 | 个 | 2.35 |  | 5 | 11.75
30605003301 | 陶土网 | 金属网尺寸≥125 mm×125 mm，耐火材料为陶土，功能等同于石棉网 |  | 5.88 |  | 6 | 35.28
30605006101 | 橡胶塞 | 000、00、0～10 号 | kg | 44.1 |  | 1 | 44.1
30605006305 | 乳胶管 | 外径 7 mm，内径 5 mm | m | 4.9 |  | 5 | 24.5
30605006303 |  | 外径 9 mm，内径 6 mm | m | 4.9 |  | 5 | 24.5
30605007101 | 试管刷 | Φ 12 mm | 个 | 1.57 |  | 10 | 15.7
30605007205 | 烧瓶刷 | 250 mL烧瓶用 | 个 | 4.7 |  | 2 | 9.4
30605008002 | 结晶皿 | 80 mm，平底 | 个 | 10.78 | JY/T 0440 | 1 | 10.78
30605008101 | 表面皿 | 60 mm | 个 | 2.35 | JY/T 0430 | 10 | 23.5
30605008601 | 研钵 | 60 mm | 个 | 6.66 |  | 10 | 66.6
30605008801 | 蒸发皿 | 100 mm | 个 | 4.9 | QB/T 1992－2014 | 10 | 49
30199009001 | 塑料洗瓶 | 250 mL 或 500 mL，水嘴略向下倾斜，口径 1 mm～2 mm，瓶口紧实不漏气 | 个 | 4.9 |  | 10 | 49
30199009301 | 塑料水槽 | 1.外形尺寸Φ300*150mm,壁厚2mm，上口对角附有2个半园挖手，搬动方便。 2.水槽用优质、环保透明塑料注塑成型。提供样品 | 个 | 14.7 | JY/T 0053 | 10 | 147
30605012103 | 集气瓶挂扣器 | 125 mL，塑料制 | 个 | 14.7 |  | 10 | 147
30605012104 |  | 250 mL，塑料制 | 个 | 14.7 |  | 2 | 29.4
30605012201 | 升降台 | 上下台面为不锈钢材质，100 mm×100 mm，台面升降范围 50 mm～150 mm | 个 | 191.1 |  | 1 | 191.1
40206010204 | 注射器 | 10 mL，玻璃制，符合医用器具卫生标准 | 只 | 2.45 | GB 15810 | 10 | 24.5
30308000401 | 储气装置 | 容积≥2 L | 台 | 73.5 |  | 1 | 73.5
30808000101 | 初中化学实验材料 | 黄铜片、硬铝片、火柴、蜡烛、木板、电池、电珠、砂纸、面粉、凡士林等 | 份 | 47.04 |  | 2 | 94.08
30701000501 | 铁粉 | 试剂50g | g | 0.29 |  | 50 | 14.5
30701012101 | 碘 | 试剂 100g | g | 2.55 |  | 20 | 51
30710002102 | 碳酸氢铵 | 工业500g | g | 0.05 |  | 500 | 25
30720005101 | b煤油 | 500ml | mL | 0.09 |  | 1 | 0.09
30722005102 | b酒精 | 95%，工业 1kg | L | 29.4 |  | 2 | 58.8
30768000301 | b乙酸（醋酸） | 试剂500ml | mL | 0.1 |  | 500 | 50
30733000201 | 蔗糖 | 试剂250g | g | 0.07 |  | 250 | 17.5
30751009102 | 定性滤纸 | 快速，9 cm，100 张 | 盒 | 17.64 |  | 1 | 17.64
30751009104 |  | 快速，15 cm，100 张 | 盒 | 25.48 |  | 1 | 25.48
30508000101 | 金属矿物、金属及合金标本 | 标本盒≥180 mm×150 mm×50 mm，每种类型不少于 5 种，耐用，不易损坏，便于保存，适合观察 | 盒 | 47.04 |  | 1 | 47.04
30308000101 | 水电解演示器 | 电解液为 10％NaOH 或者 5％H2SO4 溶液，碱式或酸式。实验时间：制取 30 mL 氢气，使用电压 9 V，时间约 5 min。制取氢气一端的气体出口应采用尖嘴导管。制取氧气一端的气体出口应采用贮气漏斗。贮气漏斗的容积应为 10 mL。加液漏斗容积≥80 mL。电极材料应使电解水时产生的氢气与氧气的体积之比为 2:1，误差≤5％玻璃仪器无明显外观缺陷，便于操作、耐用，电极不易损坏；刻度清晰耐磨，示数易于读取 | 台 | 172.48 |  | 1 | 172.48
30308000211 | 水电解实验器 | 电解液为 10％NaOH 或者 5％H2SO4 溶液。实验时间：制取 20 mL 氢气，使用电压 12 V，时间约 1min；采用相同条件电解 Na2SO4 溶液，时间不超过 5 min。电极材料应使电解水时产生的氢气与氧气的体积之比为 2:1，误差≤5％；仪器无明显外观缺陷，便于操作、坚固耐用；刻度清晰耐磨，示数易于读取，电极不易损坏 | 台 | 45.08 |  | 6 | 270.48
30308000701 | 分子间隔演示器 | 无色透明，容积约为 100 mL，可明显观察酒精与水混合后的体积变化耐用，不易碎，刻度清晰、耐磨 | 件 | 39.2 |  | 1 | 39.2
30508000301 | 合成有机高分子材料标本 | 不少于 10 种，材料新颖，标识清楚，固定结实，不易脱落 | 盒 | 44.1 |  | 1 | 44.1
小计 | [6 empty] | 12304.36
洋溪镇苍溪学校初中生物新增
分类代码 | 器材名称 | 规格 品名 教学性能要求 | 单位 | 单价 | 金额 | 采购数量 | 小计金额：元
30715001101 | 氢氧化钙（熟石灰） | 试剂 500g | g | 0.05 |  | 1500 | 75
30750000201 | 酚酞 | 指示剂 25g | g | 1.96 |  | 50 | 98
30751000101 | pH 广泛试纸 | 1～14 | 本 | 6.86 |  | 1 | 6.86
30509005301 | 玉米种子纵切 | 应显示子叶、胚芽、胚芽鞘、胚轴、胚根和胚 根鞘 | 片 | 3.43 | JY/T 0342 | 1 | 3.43
30509002501 | 植物根尖纵切 | 应取材于玉米根，取材部位为根冠至根毛区， 应明显显示根冠、分生区、伸长区、根毛区和 原形成层等 | 片 | 3.43 | JY/T 0068 | 1 | 3.43
30509004501 | 花粉萌发装片 | 示花粉粒和花粉管的结构 | 片 | 3.43 | JY/T 0341 | 1 | 3.43
30309000601 | 植物光合作用、 呼吸作用、蒸腾 作用演示器 | 由透明的有机透明容器，漏斗、上盖板、试管 及试管架组合而成 | 套 | 142.08 |  | 1 | 142.08
30409200701 | 肺泡模型 | 应正确显示细支气管、呼吸性细支气管、肺泡 管、肺泡囊、肺泡、肺泡隔、肺动脉、肺静脉、 肺泡毛细血管网、支气管动脉、支气管静脉、 平滑肌、弹性纤维等结构特征 | 件 | 117.59 | JY/T 0162 | 1 | 117.59
30409203101 | 膈肌运动模拟器 | 高度 250 mm±15 mm，宽度或直径 220 mm±15 mm， 膈的直径（或长径）≥170 mm；应模拟显示胸 腔、膈、气管、支气管、肺（或肺泡）等结构 | 件 | 744.73 | JY/T 0553 | 1 | 744.73
30509201301 | 动静脉血管横切 | 取材于哺乳动物的腹主动脉和下腔静脉，内皮 应 90%以上完整 | 片 | 3.43 | JY/T 237 | 2 | 6.86
30409200501 | 心脏解剖模型 | 三倍自然大，示上腔静脉、下腔静脉、主动脉肺动脉、动脉韧带、左冠状动脉、右冠状动脉、 冠状窦，左心房、右心房、左心室、右心室、 二尖瓣、三尖瓣、主动脉瓣、肺动脉瓣、卵圆 窝、冠状窦口、 | 件 | 148.95 | JY/T 0160 | 1 | 148.95
30409200502 | 心脏解剖模型 | 自然大，示上腔静脉、下腔静脉、主动脉、肺 动脉、左心房、右心房、左心室、右心室 | 件 | 90.15 | JY/T 0160 | 1 | 90.15
30409201801 | 肾单位、肾小体 模型 | 肾单位模型≥400 mm×240 mm，示肾小体、肾 小管和集合管等；肾小体模型直径≥100 mm， 半剖，示肾小球、肾小囊、入球小动脉和出球 小动脉等 | 件 | 88.19 | JY/T 0319 | 1 | 88.19
30509201201 | 肾脏纵切 | 应能看清经过肾门的肾脏整体纵断面，并区分 皮质、髓质和皮质外的被膜 | 片 | 3.43 | JY/T 103 | 1 | 3.43
30509201802 | 卵巢切片 | 应能看清卵巢上皮、白膜、皮质、髓质和卵巢 门等结构；示成熟卵泡中的卵丘、卵细胞、透 明带等结构 | 片 | 4.9 | JY/T 249 | 1 | 4.9
30509201702 | 精巢切片 | 应能看清精巢外层的致密结缔组织白膜，曲细 精管的各种断面和结缔组织间质等 | 片 | 4.9 | JY/T 248 | 1 | 4.9
30509201901 | 精子涂片 | 应能看清精子头、颈和尾三部 | 片 | 5.88 | JY/T 250 | 1 | 5.88
30509203101 | 正常人染色体装片 | 多重染色 | 片 | 3.92 |  | 1 | 3.92
30409310101 | 病毒模型 | 放大 100 万倍，示噬菌体的解剖结构和特征 | 件 | 274.37 |  | 1 | 274.37
30509300201 | 细菌三型涂片 | 示球菌、杆菌、螺旋菌三种形态 | 片 | 3.43 | JY/T 78 | 1 | 3.43
30509300301 | 酵母菌装片 | 应能看清细胞壁、细胞核、细胞质、液泡和细 胞膜等结构，可见芽体 | 片 | 3.43 | JY/T 79 | 1 | 3.43
30509300101 | 青霉装片 | 应能看清分生孢子梗和顶端的扫帚枝，菌丝、 孢子梗、孢子应无收缩 | 片 | 3.43 | JY/T 0076 | 1 | 3.43
30509300401 | 曲霉装片 | 应能看清营养菌丝及其上的分生孢子梗、顶囊 和顶端的分生孢子 | 片 | 3.43 | JY/T 252 | 1 | 3.43
30509300601 | 黑根霉装片 | 结构应清晰且典型 | 片 | 3.43 |  | 1 | 3.43
30509300501 | 伞蕈切片 | 菌柄居中，菌褶、担子和担孢子不收缩 | 片 | 3.43 | JY/T 253 | 1 | 3.43
30802000101 | 实验服 | 可分为大中小号 | 件 | 58.8 |  | 21 | 1234.8
30202000512 | 电子天平 | 200 g，0.01 g 带防风罩 |  | 548.8 |  | 4 | 2195.2
30309010401 | 解剖针 | 六菱医用全钢 | 把 | 5.88 |  | 15 | 88.2
30601000105 | 量筒 | 50 mL | 个 | 7.35 |  | 12 | 88.2
30809000300 | 盖玻片 | 无色透明，平整 | 包 | 6.86 |  | 22 | 150.92
30199004704 | 生物显微镜 | 单目，1.产品由镜座，镜筒，准焦螺旋物镜,转换器,载物台,反光镜，目镜等组成,除调焦手轮及镜面外整体采用金属材料制。2.放大倍率:。40x~640x，3.消色差物镜4x.10X.40x.4.惠更斯目镜:10X.16X.5.反光镜一面为平面，一面为凹面，6.粗动调焦范围为23mm.微动调焦范围1.8-2.mm. 7.镜臂可45°倾斜. |  | 475.3 |  | 8 | 3802.4
30509202001 | 口腔上皮细胞装片 | 细胞质着色均匀，细胞核明显，细胞界限清晰 | 片 | 3.43 |  | 10 | 34.3
30101000201 | 教学支架 | 1、由底座、立杆、垂直夹（2只）、平行夹、烧瓶夹、烧瓶架（大、小各1只）。2、底座：铸铁制成，外层涂有防锈漆，尺寸：200mm×127mm×20mm，重1.16Kg。3、立杆：直径为直径11.5mm，杆长610mm，一端为螺纹。立杆由优质铁制成，外层涂防锈漆。4、垂直夹、平行夹为铸铁制品，分别附有M6紧固螺钉 。 5、烧瓶夹、烧瓶架为铝合金制品。烧瓶夹：全长为200mm，夹柄长度为:110mm 。 6、烧瓶架：架柄长110mm，大小架框直径分别为:大环直径105mm，小环直径为65mm。 | 套 | 66.64 |  | 3 | 199.92
小计 | [6 empty] | 9640.62
合计 | [6 empty] | 31400.03