## Sheet1
运维服务报价清单
序号 | 名称 | 服务项目 | 单价/年 | 单位 | 数量 | 小计
1 | UPS电源系统 | 立设备维修档案记录设备运行情况，包括UPS设备 维修维护卡、UPS电池测试记录表.UPS电池放电记 录表等月报表。定期聘请专业人员检查维护对故障及时处理或更换配件 | 3980 | 套 | 1 | 3980
2 | 蓄电池组 | 定期检查电池的接线端子和连接器，保持其干燥和清洁。同时，还应定期检查电池的电压和电流，确保其工作在正常范围内。电池外观检查：外观是否变形、渗漏，安全阀周围有无液体； 电池端柱是否有腐蚀、爬酸现象或有过热痕迹； | 3980 | 套 | 1 | 3980
3 | 机房精密空调 | 系统的各项功能及参数、检査温度、湿度传感器的工作状态、压缩机和加湿器的运行参数及报警记录，并分析报警原因等；建立维护和维修档案，每年更换滤网，不定期淸洗空调外机，对加湿系统手动上水 | 4000 | 台 | 4 | 16000
4 | 气体灭火 | 每季度应对所有的火灾探测器采用抽测的方式进行测试。对报警阀应进行开阀试验，观察阀门开启和密封性，以及报警阀各部件的工作状态是否正常。检查系统的压力开关报警功能是否正常。定期检查药剂罐内压力如有异常及时更换。对应急照明进行一次功能性测试，切断正常供电电源 | 4500 | 套 | 2 | 9000
5 | 新风系统 | 记录新风机开关机时间；观察新风机运行情况是否正常，有无异响；记录新风机送风温湿度；更换滤芯 | 2980 | 套 | 1 | 2980
6 | 动力环境监测系统 | 动环监控系统中的传感器、探头等设备需要进行定期巡检，以确保其正常运行。巡检时需要检查设备的固定情况，电缆连接是否紧固，设备是否存在损坏等问题，及时进行维修或更换。 传感器等设备在使用一段时间后，其监测数据可能会存在一定的误差。因此，需要定期对设备进行校准，或者更换保证监测数据的准确性。 | 3980 | 套 | 1 | 3980
7 | 门禁系统 | 门禁系统月巡查时，需整体全部查看是否有报警，未锁闭，门禁读卡器，门锁，门控系统报警记录等非正常情况。需要定期对读头以及磁力锁闭门器检查，或者更换保证系统正常。 | 2980 | 套 | 1 | 2980
8 | 监控系统 | (1)红外报警入侵系统要通过人为触发报警，查看报警主机及视频采集。 (2)双鉴探测器要通过人为触发报警，查看报警主机。 (3)视频监控系统，可在中控室检查全部视频图像，数字硬盘录像机视频录制情况，查看是否有黑屏，无图像，监控位置不准确，数据丢包，功能不全等问题。查看监控中是否有异常情况。 | 1380 | 套 | 1 | 1380
9 | 配电系统 | (1)配电室环境温度、洁净度，注意有无异味、异常声响等； (2)查看各个开关的仪表显示应正常； (3)查看各开关状态确认无误； (4)检查各开关有无异常声响、变形； | 2980 | 套 | 1 | 2980
10 | 42U机柜 | 巡检时需要检查设备的固定情况，电缆连接是否紧固，PDU是否损坏，设备是否存在损坏等问题，及时进行维修或更换。配合甲方调整设备部署及配置 | 800 | 套 | 16 | 12800
11 | 天窗与照明 | 巡检时需要检查设备的固定情况，电缆连接是否紧固，设备是否存在损坏等问题，及时进行维修或更换 | 780 | 套 | 9 | 7020
12 | 铝扣吊顶 | 巡检时需要检查设备的固定情况，是否存在损坏等问题，及时进行维修或更换。 | 50 | ㎡ | 108 | 5400
13 | 静电地板 | 巡检时需要检查设备的固定情况，是否存在损坏等问题，及时进行维修或更换。 | 50 | ㎡ | 108 | 5400
14 | ODF配线 | 定期整理各厂家调试布放的临时线路，打标，巡线，上配线架。并配合各单位做好跳线，整理优化工作 | 360 | 个 | 16 | 5760
15 | 六类配线 | 定期整理各厂家调试布放的临时线路，打标，巡线，上配线架。并配合各单位做好跳线，整理优化工作 | 360 | 台 | 16 | 5760
16 | 存储系统 | 设备故障定位和排错 配合原厂服务设备软件版本升级 配置状态检测 更换电源、风扇等易损构件 系统使用状态检测 | 1080 | 个 | 7 | 7560
17 | 网络接入交换机（含楼层交换机） | 设备故障定位和排错 配合原厂服务设备软件版本升级 配置状态检测 更换电源、风扇等易损构件 系统使用状态检测 | 700 | 台 | 55 | 38500
18 | 服务器硬件 | 系统故障定位和排查 配合原厂服务更换CPU、内存升级扩容 替换故障硬盘、RAID重建 更换电源、风扇等易损件 | 1200 | 台 | 15 | 18000
19 | 核心交换机 | 硬件部分巡检检查；设备连接状况检查； 设备本身冗余性检查，包括引擎的冗余、电源的冗余；设备系统及板卡指示灯状态检查分析； 端口性能检查；电源稳定性和线路检查；定期升级固件版本配合原厂服务 | 1200 | 台 | 6 | 7200
20 | 环境卫生 | 设备、门窗、地面卫生清理 | 1200 | 项 | 1 | 1200
21 | 合计 |  |  |  |  | 161860