## Sheet1
物资、服务采购项目明细表
序号 | 名称 | 型号/规格/功能 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 建议品牌
1 | 半球摄像机 | 1、像素:400万，最高分辨率:2560*1440，传感器靶面:1/3.0" 光圈:F2.0，变焦方式:定焦，焦距:2.8 mm，补光模式:红外补光，补光距离:30m. 2、支持友好密码，同一网段的地址可使用出场密码登录和访问，跨网段的地址智能使用复杂度高的密码登录和访问； 3.支持密码复杂度提示、登陆失败锁定，默认应关闭telnet、ftp、tftp，支持认证模式设置，设置选项包括无、basic、和digest三种； 4.支持视频内容保护功能，可对视频图像码流进行随机混淆处理，只有经过授权并具有解码秘钥的用户才能通过平台软件正常播放、回放和下载摄像机回传的视频数据，缺少解码秘钥的用户无法正常播放、回放和下载摄像机回传的视频数据； 5.支持网关ARP绑定功能，摄像机可通过IE浏览器添加并绑定设备所在网段网关的MAC地址，若使用正确的网关MAC地址即设备绑定的MAC地址则可以正常访问设备，当使用错误网关MAC地址时不能访问设备； （上述内容需上传加盖投标方公章的权威机构出具的检测报告复印件） | 台 | 25 |  |  | 大华、海康、宇视
2 | 网络硬盘录像机 | 4盘位9路/16路/32路NVR； 9路/16路/32路IPC接入，接入带宽64 Mbps /160Mbps /160Mbps最大支持800万摄像机接入，支持满接600万H.265摄像机接入；2 x 4K@30, 4 x 4MP@30, 8 x 1080p@30, 16 x 720p@30；最大支持4K高清网络视频的预览、存储与回放；2个RJ45千兆以太网口，2个USB2.0接口，1个USB3.0接口；支持1路音频输入1路音频输出支持语音对讲；支持H.264、H.265编码、超级265智能编码技术； 支持ONVIF、RTSP、国标(GB/T28181（2016）)协议；支持智能搜索、回放功能，有效提高录像检索与回放效率；支持人脸检测、区域入侵、越界检测、音频检测等多种智能侦测接入和联动，支持客流量统计； | 台 | 1 |  |  | 大华、海康、宇视
3 | 监控专用硬盘 | 1、容量： 6TB 2、转速:7200转 3、接口标准: SATA 硬盘 4、缓存容量: 256M 5、盘体尺寸:3.5寸 | 个 | 4 |  |  | 大华、海康、希捷
4 | 显示器 | 1、尺寸：23.8寸 2、材质：IPS面板，低蓝光不闪屏 3、接口：HDMI+VGA 4、分辩率：1920*1080 窄边框 | 台 | 1 |  |  | 联想、dell、hp
5 | POE交换机 | 48口 千兆POE供电交换机 | 台 | 1 |  |  | 华三、华为、普联
6 | 联网系统 | 须经省语委授权，进行本地监控跟省语委中心联网 | 套 | 1
7 | 监控及广播系统辅材 | 电源线RVV-2*1.0 护套线 2卷（100米/卷) 、数据线超5类4箱（305米/箱）、喇叭线150芯5卷（100米/卷）、PVC管材dn16 300米、支架5个、水晶头1盒等 | 批 | 1 |  |  | 海康、拓贸隆、tcl
8 | 三脚架 | 直径16.8mm；工作高度1060mm-350mm，收缩高度355mm;采用优质铝合金 | 套 | 1 |  |  | 百诺、绿联、云腾
9 | 考场身份证识别仪 | 1、阅读时间：小于1s 2、感应距离0～5cm， 3、接口usb2.0 4、供电方式usb供电 | 台 | 1 |  |  | 华视、新中新、精伦
10 | 灯箱背景布 | 1、反光颗粒柔光布；2.8米加粗不锈钢灯架、悬臂、铝合金支架；适用于人像静物补光； 2、单头灯箱高度支持调节；配合信息采集系统进行人像信息采集 3、含70*50cm 柔光箱，900w三色灯，支架 | 套 | 2
11 | 监听耳机 | 1.考试专用耳机应为包耳式设计，USB2.0接口、线长1.5米以上； 2.自适应弹压式头梁，适合不同头型佩戴无需手动调节； | 套 | 22 |  |  | 科大讯飞、漫步者、得胜
12 | 人脸识别摄像头 | 捕捉人脸图像自动比对直接上传至国家普通话测试系统，实现无缝对接，人脸识别机与测试系统数据库兼容，自动加入人脸比对信息。 技术参数： 1.高清镜头，人脸识别算法，面部影像增强，最大帧频：30FPS； 2．接口类型：USB2.0（兼容USB3.0）； 3．驱动免驱。 4．支持自动对焦。 5．系统支持Win7， Win10及以上，WinXP等； 6.人脸识别机实现无缝对接终端测试系统。 7.含人脸识别系统包安装和调试。 需提供针对该项的授权。 | 个 | 22 |  |  | 大华、海康、科大讯飞
13 | 考场布置 | 1、指引牌：600*300mm 入口和出口各一块，5厘pvc板uv双层立体； 2、候测区标识牌400*150mm,5厘亚克力双面对粘1套； 3、测试站钛金拉丝不锈钢腐蚀标识牌一块（600*400mm)； 4、测试区文化墙 2cm PVC板喷UV异形雕刻一块； 5、引导牌：侯测区、测试区各一块（600*400cm） ，不锈钢支架 6、平面(信息采集处）1块 400*200mm，5厘亚克力台卡UV打印7、规章制度牌9块（700mm*500mm), 1cmPVC板喷UV 8、卡片+牌套挂绳三块（118*83mm) 9、门牌号码(100*63.6mm)20个，1cmPVC板喷UV 10、含设计与安装 | 项 | 1
14 | 屏蔽器 | 1、性能稳定，能长年累月连续开机使用，室内通透环境下不低于半径10-20 米，全向天线，同时屏蔽CDMA/GSM/DCS/3G/4G/5G/广电5G/WIFI/2.4G等移动无线信号。 | 台 | 3 |  |  | 标康、蒋博士、特信
15 | 网线 | 超5类 | 箱 | 3 |  |  | TCL、拓贸隆、清华同方
16 | 电源线 | RVV3*2.5平方 | 米 | 400 |  |  | 秋叶原、正泰、金杯
17 | 强电配电箱 | 含空气开关、断路器、防雷器等 | 套 | 1 |  |  | 德力西、正泰、公牛
18 | 机柜 | 1.2米高600宽600深，冷轧钢材质，黑色 | 个 | 1 |  |  | 图腾、一舟、慕胜华腾
19 | 路由器 | 1、高性能企业级综合网关路由器 2、LAN接口数量（千兆）：4 3、类型：有线路由器 4、企业VPN：支持 5、内置AC功能：支持 6、机身材质工艺：金属机身 7、AP管理：支持 8、LAN输出口：千兆网口，总带机量：80以上，WAN接入口：千兆网口，Wan口数量（千兆）：2 9、上网行为管理：支持 | 台 | 1 |  |  | 锐捷、华三、华为
20 | 交换机 | 1、交换容量：≥136gps,包转发率：≥101.4mpps 2、48口千兆≥2个万兆光口含模块 3、是否可以堆叠：不可以 | 台 | 1 |  |  | 锐捷、华三、华为
21 | 电源面板 | 五孔10a（含底盒） | 个 | 25 |  |  | 西门子、正泰、公牛
22 | 网络面板 | 单网口（含模块、底盒） | 个 | 25 |  |  | 德力西、正泰、公牛
25 | 教师桌椅 | 办公桌：基材：优质环保高密度纤维板， 面材：优质天然胡桃木皮，木皮厚度≥200，木皮封边，木材含水率8-12%。 油漆：优质环保油漆。 胶黏剂：优质环保胶黏剂。五金配件：品牌五金配八件，尺寸：1.4*0.6米；办公椅：舒适透气网布，加厚1.5mm合金抛光支架，坐垫内部填充高回弹海绵，稳固防滑脚垫，人体工学靠背，贴合人体曲线 | 套 | 1 |  |  | 尊绅、麓山博才、楚怡
26 | 机房管理系统 | 软件兼容多种操作系统，包括Windows系统，MAC系统及Linux系统，同时全面适配国产信创操作系统。 ★软件支持不少于24种语言界面版本。（需提供相关证明材料） ★软件的加密方式支持：加密狗加密、服务器端授权、在线序列号加密、离线文件加密、自定义短码激活、mac地址预置激活等多种方式的激活方式。（需提供软件功能截图） 屏幕广播：将教师机屏幕和教师讲话实时广播给单一、部分或全体学生，可选择全屏或窗口方式。窗口模式下或教师机与学生机分辨率不同情况下，学生机可以以“缩放模式”、“平移”或者“智能滚动”的窗口方式接收广播，屏幕广播的同时，支持教师指定学生演示教师机屏幕；广播多媒体课件，可使用屏幕笔添加批注，广播同时可进行屏幕录制。 视频直播：通过USB摄像头将教师的画面实时广播到学生机，达到更形象的教学效果，具有引导客户选择视频设备的提示画面，以便客户快速完成摄像头设备的设置。 学生演示：教师选定一台学生机作为示范，由此学生代替教师进行示范教学。 分组教学：通过分组教学，将学生分成几个组进行合作学习。小组长可使用多种功能来辅导同伴，例如：广播教学、监视、文件分发和网络影院。 讨论：教师可能组织学生使用文字、图片、手写板等多种方式开展讨论，可进行分组讨论或主题讨论，分组讨论允许教师将学生分成若干组，同组的组员之间可以相互讨论，教师可以参加任意组的讨论；主题讨论是由教师建立若干个主题，学生选择自己感兴趣的主题开展讨论。 文件管理：有文件分发、收集、提交功能，可拖拽添加文件，可限制学生提交文件的数目和大小。 屏幕监视：教师机可以监视单一、部分、全体学生机的屏幕，教师机每屏可监视多个学生屏幕（不少于36个）。可以控制教师机监控的同屏幕各窗口间、屏幕与屏幕间的切换速度。可手动或自动循环监视。 | 套 | 1 |  |  | 极域、罗宝阳光、奥易、
27 | 功放 | 1、3路标准线路信号，2路标准话筒信号，1路强制话筒信号； 2、MIC3强制话筒信号可以强制默音其他信号，以保证强制话筒信号的有效性； 3、两段参量均衡器改善音质（包括高音调节、低音调节）； 4、结型FET进行优先级转换，保证在默音过程中信号不失真； 5、专业噪声门控制输出信号，保证背景音乐的静噪； 6、2种功率输出方式：定压输出100V，70V；定阻输出4～16Ω； 7、线路安全工作区保护，保证输出负载在短路、过载等任何恶劣环境下安全工作，同步信号输出； 8、机器异常工作保护警告功能：当输入信号过大、负载过重、线路短路时，对应的指示灯闪烁提示，有极高的可靠性； 9、综合交叉音色补偿电路，对线间变压器所造成的高频损失进行修正，使线电压上的信号频谱曲线平直，使音色优美； 10、高倍频程低音切除电路，保证升压系统安全工作。采用带音色补偿的低切技术，可以保证在不损失音质的情况下去除对升压系统有安全隐患的超低频成份； 11、输出功率：250W； 12、功耗：375W； 13、设备尺寸：484x420x44mm；净重：14.6kg； | 台 | 1 |  |  | ONIER、音纬达、 杰帕斯
28 | 话筒 | 1、专为会议、演讲、广播、录音等场合使用设计制造。其独特的前奏音提示功能及灯环指示，配以高保真线路，驻极体音头，充分实现其多功能、具外观新颖、品质极高的特点； 2、桌面式设计，LED提示电源状态； 3、话筒ON/OFF超长寿命； 4、灯环显示； 5、无级音量调节，（电池＋交流适配器）供电模式； 6、鹅颈与底座可分开式； 7、产品规格： 阻抗：600Ω；灵敏度：-60dB；频率响应：55-15KHz；尺寸（长X宽X高)/mm:200x130x420mm；重量：1.6Kg | 支 | 1 |  |  | ONIER、音纬达、 杰帕斯
29 | 吸顶扬声器 | 1、复合喇叭鼓纸、声音还原真实； 2、强力活动夹设计，安装方便快捷； 3、适用于大厅，机场，学校或者办公室全音域广播等； 4、产品规格：额定功率：6W；最大功率：12W；输入电压70/100V；频率响应: 120-13000HZ；灵敏度：94dB； 5、安装开孔尺寸：Ф170mm；喇叭实际尺寸：Ф200mm；厚度：65mm；重量：0.8Kg； | 个 | 25 |  |  | ONIER、音纬达、 杰帕斯
合计金额