**湖南省德山监狱罪犯食堂防鼠防虫改造项目**

**采 购 需 求**

1. **项目概况**

项目名称：湖南省德山监狱罪犯食堂防鼠防虫改造项目

本项目内容为对食堂内部排水沟按照实际需求进行改造并贴上瓷砖；拆除排水沟原有地沟盖板，更换为规定尺寸的圆孔不锈钢盖板；对食堂内破损的窗户进行补全并加装铝合金纱窗，食堂进出门安装铝合金纱门；食堂一楼至二楼的楼梯地板瓷砖进行更换。

1. **项目最高限价**

本项目的最高限价为91650元。供应商按工程量清单进行报价。本项目按实结算，供应商提供完整计价文件（纸质档和计价软件版各一份）和资质文件。

**三、供应商资格要求**

1、供应商提供工商营业执照、组织机构代码证、税务登记证，目前处于有效期内（如为“三证合一”或“五证合一”的新证须自行注明，报价时上传证件PDF图像）。

2、本项目供应商需承诺安排一名专职现场负责人驻守现场。

**四、付款方式**

施工完成通过竣工验收后进行结算审核，在资金到位的情况下支付至结算金额的95%，剩余5%作为质保金。质保期满后，一次性无息付清质保金。

**五、其他要求**

1、为了让供应商更好实地了解项目情况，采购人将统一安排进行一次现场踏勘，踏勘时间为2025年5 月28日9:00（其他时间不再安排踏勘）。供应商应在投标前由拟任本项目的委托代理人持供应商资格文件复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书原件及身份证原件、复印件、本项目委托代理人户籍地主管部门出具的无犯罪记录证明原件（因踏勘地点在监管区内需对其进监资格进行审核）踏勘，在此时间之前签到且资料无问题的单位由采购人统一安排进行现场踏勘，踏勘有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。

1. 此项目按要求进行清单报价，必须上传，否则视为竞价无效；所有费用均包含在投标总价当中，采购人不再支付其他任何费用。本项目施工区域位于监管区范围，供应商成交后须和采购人签订相关监管安全协议、安全生产协议和保密协议，并向监狱方缴纳监管安全保证金（单位保证金为2万元，个人保证金为1万元/人，个人保证金总金额不超过5万元）。施工过程中项目的现场管理及施工人员必须确保无违法等不良行为记录，否则采购人有权解除合同，并追究供应商违约责任。在竣工验收后且在施工期间无违反监管安全管理制度的情况下一次性无息退还。在实施过程中需服从采购人的管理，不得破坏监管设施，如有破坏需原价赔偿并及时恢复，造成相应法律责任的，采购人将移交司法机关处理。

3、供应商须提供完整的工程资料，并配合采购人完成相应的验收程序；所有施工项目须符合清单项目描述、设计要求及国家相关标准。供应商如有相关建议意见，请予说明。

4、本项目质保期按照国家相关规定执行。为保证项目实施效果，供应商服务响应时间不超过3小时（到达现场）。

5、成交通知书发出10日内订立施工合同及相关协议，本项目自合同签订之日起45个日历天内完成。

**六、采购人信息**

1、名 称：湖南省德山监狱

2、地 址：湖南省常德市德山经济技术开发区

3、联系人：唐科长 彭莉

4、联系方式：13975699877 0736-7304366

5、纪检监督电话：0736-7304604