**湖南高速铁路职业技术学院**

**创新创业中心窗户雨棚安装报价单**

工作内容：新创业窗户飘雨积水，安装雨棚。

安装雨棚（800宽）27m\*160元/m=4320元。

升降车安装 800元。

管道改造3处：

拆除2个工\*260元/个=520元（拆除破除麻石外边）

3个水电工\*300元/个=900元（3处改造，含切除管道外包，管道更改疏通）。

1个泥工\*300元/个=300元（1处砌砖及粉刷）。

材料及设备300元（管材，伸缩节，机具等）。

干挂麻石柱4m2\*320元/m2=1280元（干挂麻石4m2等）。

破除建筑垃圾下楼及外运200元

以上合计：8620元

  衡阳市友祯建筑工程有限公司