## Sheet1
货物采购清单(竞价方式）
| 申购学院/部门：核学院 |  |  |  | 实验室/科室： |  |  | 备注
序号 | 设备名称（至少选定一个核心商品并标注★） | 建议品牌 （核心商品不低于2个品牌） | 参数要求 （所列参数均为核心参数） | 单位 | 数量 | 单价(万元） | 金额（万元） | 备注
1 | 1.5P壁挂式空调 | 格力、海尔 | KFR-35GW/(35563)FNhAj-B1JY01 KFR-35GW/B0MCA81 1.制冷量（W）：3510(200～4200) 2.制热量(W)：5000(200～5600) 3.制冷功率(W)：810(130～1500) 4.制热功率(W)：1245(100～1800) 5.电辅加热功率(W)：1000 6.循环风量(m³/h)：700 7.外机噪音dB（A）：51 8.内机噪音dB（A）：高风挡37 | 套 | 2 | 0.3 | 0.6 | 聚贤楼1楼
2 | 1.5P空调铜管 | 飞轮、中佳 | 1、说明：铜管脱油 脱脂，壁厚 0.8mm，含保温及电源线、包扎带； 2、材质：紫铜 TP2； 3、15mm加厚保温棉，防火阻燃 | 米 | 4 | 0.01 | 0.04
3 | 空调辅材打孔 |  | 无尘、无水专业打孔 | 个 | 2 | 0.006 | 0.012
4 | 1.5P不锈钢支架 | 顶牛、珠江 | 1、材质：304 不锈钢； 2、厚度：2.0mm； 3、承重重量：200KG | 副 | 2 | 0.013 | 0.026
5 | 合计 | [5 empty] | 0.678
商务要求（所列要求均为核心参数）：1、（包含维修、培训、售后服务要求、送货要求、交货期，质保期，维护保养，技术培训和含远程费、高空作业费、打孔费、安装费、加长连接管、配套支架辅材、漏电保护开关、空调安装人员保险其他要求），2、货物验收：需与本次招标要求参数配置一致，不符合参数要求及验收要求的，不予验收，无理由退货并承担所有责任。3、为确保产品质量，报价时需提供针对空调产品的厂家售后服务承诺书及检测报告一并上传。4、送货时间必须响应合同内送货安装日期内完成。5、售后服务质保期空调叁年。
承诺本采购项目市场调研充分，采购预算合理，项目经费有保障；遵守竞价交易规则，按成交规则确定成交供应商。 经办人（签字）： 项目负责人（签字）： 主管领导（签字）： 年 月 日