**（货物网上竞采最低价评审方式）**

货物网上竞采文件

项目名称：大足区路灯管理所关于LED线条灯的采购

采购单位：重庆市大足区路灯管理所

二〇二五年六月

### 一、采购内容

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **采购预算**  **（元）** | **资金来源** | **备注** |
| 大足区路灯管理所关  LED线条灯的采购 | 25500 | 财政预算  资金 |  |

### 

### 二、供应商资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

（二）本项目的特定资格要求：

### 三、采购需求清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **商品信息** | **规格描述** | **数量** | **单位** | **参考价（元）** | **最高单价（元）** | **最高总价（元）** |
| LED线条灯 | 功率：15W，光束角：120°，色温：4000K，电压：DC24V（长度）1000mm\*（宽度）28mm\*（度高）26mm | **300** | **盏** | **85** | **85** | **25500** |

### 四、质量保证及售后服务要求

（一）供应商所供产品名称、规格、数量、质量要求、生产企业与竞采文件要求相符，灯具品牌要求：国内一、二线品牌，灯具尺寸要求：（长度）1000mm\*（宽度）28mm\*（度高）26mm,严格按照灯具尺寸供货，宽度不大于29mm，不小于27mm，灯具外观散热材质采用全铝材，灯具参数：功率：15W，光束角：120°，色温：4000K，电压：DC24V，芯片：欧司朗/科税/飞利浦中其一，面罩：8mm钢化玻璃面罩，等级：IP66，双头出线，尼龙头实芯针，灯具按要求进行5种同色处理，颜色以提供色板为准，灯具自带安装底座支架及螺栓。

（二）灯具到场后提供灯具合格证，送货清单，国家认可的第三方检测机构出具的第三方检测报告，灯具质保：三年，安装完成后，试运行一周，一周后进入质保期，质保期内，由于灯具原因，灯具出现闪耀，不亮，偏色等问题，拆除费用，安装费用，灯具费用全部由灯具供货单位负责。

（三）为了与原有灯具相匹配及大致相近，投标供应商在公示期内将参与投标的灯具拟邮寄或送达的方式，放置采购人指定地点：重庆市大足区路灯管理所202办公室，经采购人对比，投标灯具材质不能低于原有灯具，若投标灯具材质低于原有灯具则不能参与投标。产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

（四）成交供应商须免费提供现场技术培训与技术支持。

（五）用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商或制造商应在2小时内采取相应响应措施；无法在2小时内解决的，应在24小时内派出专业人员进行技术支持。

### 五、交货期限及地点

（一）交货时间

发出中标通知书后7天内送货到采购方指定现场，未按要求送货到现场所造成的损失及后果由中标人全部承担。

### 六、验货方式

（一）货物到达现场后，成交供应商应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

（二）成交供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

（三）成交供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场指导。验收合格条件如下：

1、产品技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

2、货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3、在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4、我们请专业的检测机构将对灯具进行抽检，如未按要求供货，造成的损失由供应商全部承担采购人随机抽取的样品检测结果为合格。

（四）产品在用户掌握使用技术要领，使用符合要求后，才作为最终验收。

### 七、报价要求

（一）报价开始时间、报价截止时间、有效报价家数均以公告内容为准。

（二）本次报价为人民币报价，包含：货物费、运输费、安装调试费、装卸费、培训费、保险费、税费（含关税）等所有费用。

### 八、成交规则

采购人在符合审查的供应商中，手动确认报价最低的成为成交供应商。

### 九、付款方式

***拟财政局授权支付时间为准***

### 十、联系方式

采购单位：重庆市大足区路灯管理所

联系人：蒋能红

电话：15223287507

地址：重庆市大足区龙岗街道草街子1号

### 十一、其它有关规定

（一）凡有意参加此项目的供应商，请于公告发布之日起至报价截止时间之前，在重庆市政府采购云平台网上竞采下载查看本项目竞采文件，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有实质性要求内容。

（二）**供应商应于报价开始前**完成政府采购网账号注册、政采云账号关联等操作，提前学习网上竞采操作手册并检查账号是否可用，遇到操作问题请及时咨询手册中的客服电话，如因账号注册关联、操作不熟练等原因导致供应商未成功报价，责任由供应商自行承担。

《网上竞采自行采购操作手册（供应商）》、《单点登录账号绑定操作手册》详见<https://xj.ccgp-chongqing.gov.cn/ge/content/yptczzn/list>。

（三）无论竞采结果如何，供应商参与本项目的所有费用均自行承担。

（四）其他未尽事宜由双方在采购合同中详细约定。