货物网上竞采文件

项目名称：龙兴中心小学校护眼灯采购项目

采购单位：重庆市渝北区龙兴中心小学校

二〇二五年七月

### 一、采购内容

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **采购预算****（元）** | **资金来源** | **备注** |
| 龙兴中心小学校护眼灯采购项目 | 10.296  | 财政资金 |  |

### 供应商资格条件

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

（一）基本资格要求

1.具有独立承担民事责任的能力;

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格要求：投标供应商需上传厂商提供的原厂售后服务承诺函的扫描件，签合同时提供原件。

### 三、项目的技术规格、数量及质量要求

### （一）采购数量清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **品名** | **品牌、型号** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **金额（元）** |
| 1 | LED黑板护眼灯 | 品牌：捷能通，型号：NT-JSD-1502 | 盏 | 36 | 520 | 18720 |
| 2 | LED教室护眼灯 | 品牌：捷能通，型号：NT-JSD-1504-036B | 盏 | 162 | 520 | 84240 |
| 3 | 合计 | 小写：102960元 大写：壹拾万贰仟玖佰陆拾元整 |

### （二）技术规格及质量要求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **品名** | **技术要求** |
| 1 | LED黑板灯（品牌：捷能通，型号：NT-JSD-1502） | 1.基础要求：(1)尺寸:长≥1800mm；灯具整灯通过国家强制性CCC认证。【提供产品CCC认证证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台证书状态为“有效”查询证明截图佐证】并加盖投标人公章。(2)灯具包括但不仅限于色温(4800K±+200K)、显色指数(Ra≥95、R9≥90)、色容差(≤3SDCM)、光通量(≥3500Lm)、光效(>90Lm/W)、50000小时光通维持率>90%。【提供有CMA或CNAS标志的检测报告复印件及全国认证认可信息公共服务平台的查询截图证明佐证参数值及检测标准】并加盖投标人公章。(3)灯具包括但不仅限于无频闪、蓝光危害等级为RG0、光通维持寿命>50000小时、依据GB40070-2021《儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》标准通过近视防控认证证书。【提供中国质量认证中心出具的认证证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台证书状态为“有效”查询截图证明(证书与查询证明文件上均须同时体现产品型号及认证标准)】并加盖投标人公章。2.其他要求：(1)灯具采用固定整体式的透镜灯具，LED光源功率≤45W，灯珠颗粒数≥200颗。(2)灯具50%光束角（半峰边角）：C0-180满足114°±2°，C90-270满足24°±2°。(3)灯具在经过电气强度试验后透光罩应保持完好。(4)灯具需要有较高的显色性和稳定性，对产品进行快速温度循环测试，高低温-30℃和60℃数据对比，持续暴露时间2h，产品光通维持率需≥99%，且Ra差值（绝对值）变化≤0.1，R9差值（绝对值）≤0.1。(5)灯具在Oh及1000h试验后，相关色温两者差值≤12K，一般显色指数两者差值（绝对值）≤0.2；特殊显色指数R9，两者差值（绝对值）<2（1000h验证试验条件：在双60℃以上持续时间1000h）。【提供有CMA或CNAS标志的检测报告复印件及全国认证认可信息公共服务平台的查询截图证明佐证上述其他要求参数值及检测标准】并加盖投标人公章。 |
| 2 | LED教室灯（品牌：捷能通，型号：NT-JSD-1504-036B） | 1.基础要求：(1)尺寸:≥595\*595mm；灯具整灯通过国家强制性CCC认证。【提供产品CCC认证证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台证书状态为“有效”查询证明截图佐证】并加盖投标人公章。(2)灯具包括但不仅限于色温(4800K±+200K)、显色指数(Ra≥95、R9≥90)、色容差(≤3SDCM)、光通量(≥3500Lm)、光效(>90Lm/W)、50000小时光通维持率>90%。【提供有CMA或CNAS标志的检测报告复印件及全国认证认可信息公共服务平台的查询截图证明佐证参数值及检测标准】并加盖投标人公章。(3)灯具包括但不仅限于无频闪、蓝光危害等级为RG0、光通维持寿命>50000小时、依据GB40070-2021《儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》标准通过近视防控认证证书。【提供中国质量认证中心出具的认证证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台证书状态为“有效”查询截图证明(证书与查询证明文件上均须同时体现产品型号及认证标准)】并加盖投标人公章。 |

### （三）安装要求

1.安装前，对改造教室进行数据采集，精准测算灯具点位布局、安装高度等参数，规划线路走向、线路负荷、控制开关（照明开关、插座、风扇控制器按业主要求集成）等设计，出具教室照明设计方案及施工图纸。

2.供应商须针对项目安排具有相关资质(如电工证)的人员，并在响应文件中提供资质证书复印件。

3.施工阶段，遵照设计方案及施工图纸规范安装灯具，安排专业技术人员现场督促、指导全程施工。

4.施工结束后，全面检查、评估灯具安装质量，及时整改未达到安装标准的灯具。

### 商务要求

### 报价要求

1.本次竞采报价共分为两轮，供应商必须要参与第一轮报价方可参与第二轮报价。每轮报价开始时间、报价截止时间、有效报价家数均以公告内容为准。

2.竞采报价是指供应商在正确地完全履行合同义务后采购人应支付给供应商所有的货物价款，本次报价为人民币报价，即（包含且不限于）货物的供货、税金、包装、运输（含二次及多次转运费）、装卸、拆装、保护原有装饰、恢复原样、原有灯具收集存放到指定地点、安装调试（含各种辅材费、人工费）、垃圾清运费、保险费、验收（含第三方检测及验收）、技术服务、售后服务、材料、采购代理服务费、人员培训费、合理的利润、不可预见费及其他国家相关规定的全部费用，实行货到采购人指定地点的所有费用总包干，供应商应根据上述因素自行考虑含入投标总价。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购不再补偿。

### 履约保证金

### 合同签订前中标人向学校缴纳合同金额10%的履约保证金或保函;若未按时提交，视为自动放弃中标资格，学校将按相关规定重新确定中标人。验收合格后，采购人15个工作日内无息退还履约保证金。

**（三）合同签订**

签订合同前，中标人提供制造商出具的不低于5年的产品原厂质保函，中标人提供不低于5年的售后服务承诺函，方能签订合同。

### （四）交货期限及地点

1.交货期:中标人应在采购合同签订后30个工作日内交货并完成安装调试。

2.交货地点：渝北区龙兴中心小学校指定地点。

### （五）验收方式

### 1.中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。初次验收条件如下:

### (1)设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准

### (2)货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

### (3)在规定时间内完成交货、完成安装，并经采购人确认。

### (4)在灯具试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

### 2.产品在安装调试并试运行符合要求后，中标人提出验收书面申请。

### 3.学校邀请第三方检测机构会同供应商共同随机抽检教室(每20间抽检1间，100间以上不低于5间)，按中标产品提供的基础参数标准进行检测，抽检不合格视为项目全部不合格，供应商应在30日内对所有项目教室进行全面整改。整改完成后，学校再次邀请第三方检测机构会同供应商，第二次随机抽检教室(每20间抽检1间，100间以上不低于5间)，按第一次检测标准再次进行检测，检测不合格视为终验不合格。所有检测费用由中标人承担。

### 4.终验不合格，拒绝收货，中标人自行下架并免费无偿恢复教室原照明灯具(下架和恢复不得影响学生正常行课)，合同自行解除。

### （六）质量保证及售后服务

1.产品质量保证期:自验收合格之日起，其投标产品质量保证期达到5年及以上，且质保期满产品质量仍能够达到《中小学校教室采光和照明卫生标准》(GB7793-2010)。

2.售后服务及要求。质保期内，接到维修通知后，24小时内派专业的维修工程师到场维修，48小时内免费完成修复或更换新产品。质保期满后，只收取维修配件费，不收取其他费用。维修零配件应为原厂配件，且质量标准不得低于原配件。

**（七）付款方式**

1.预付款(最高至合同金额50%)。中标人需学校在签订合同后支付预付款的，须提供与预付款同等额度的担保函，但预付款金额最高不超过合同金额的50%。学校在收到担保函和相应额度的正式发票后，5个工作日内向区财政局提交付款申请。如中标人收到预付款后不履行相关义务，学校将通过担保函收回已支付的预付款。

2.货到付款(付至合同执行金额的70%)。中标人在合同约定时间内完成交货，经项目学校验收合格后，经采购人审核确认，中标人出具相应额度的正式发票，学校在5个工作日内向区财政局提交申请付款。

3.综合验收付款(付至合同执行金额的100%)。中标人在合同约定时间内完成货物的安装调试并投入正常使用，经学校组织综合验收合格后，中标人出具相应额度的正式发票，学校在5个工作日内向区财政局提交付款申请。

**（八）违约责任**

### 1.中标方在实施项目的过程中若有不满足招投标文件要求的行为，且对需方造成损失的，由供方承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

2.中标人延期完成交货、安装、调试，应按每天以合同总价的万分之五比例向采购人支付违约金,但违约金总额不得超过合同总价的20%。中标人第一次

### 验收不合格，必须在30日内完成整改，如第二次验收仍不合格，合同自行解除，由此造成的一切损失由中标人自行承担。凡因不可抗拒力因素所造成未能按时完成进度或导致延期，双方均不承受违约责任。

### （九）供应商响应文件要求

供应商必须在平台上按要求上传响应文件，未按要求提供的视为无效供应商。供应商竞价时，须上传竞价文件要求提供的资质证书或证明文件，在报价时上传加盖投标鲜章的扫描件；未按要求的均为无效投标。签订合同时，须提供所招标产品制造商针对本项目的售后服务承诺函（盖厂商鲜章）原件。如需提供的原件与上传的扫描件不一致，视为虚假应标，并报告相关部门进行处理。竞价文件中的参数条款和其他相应条款均为实质性响应条款（指标），要求必须全部满足响应，若有一项未响应或不满足，均按无效投标处理。

1.响应文件内容

（1）盖鲜章的《报价函》《明细报价表》各1份。

（2）盖鲜章的《法定代表人身份证明书》1份，其中应包含法定代表人身份证复印件。若法定代表人委托他人投标，请提供盖鲜章的《法定代表人授权委托书》1份，其中应包含法定代表人及被授权人身份证复印件各1份。

（3）盖鲜章的基本资格条件承诺函。

（4）其他应提供的资料。

2.提交文件的要求

（1）供应商线上报名、报价时需上传盖鲜章后的电子文档一份。

（2）供应商在系统中的报价与响应文件中的报价不一致时，采购人将以系统中供应商的报价作为评判依据。

（3）供应商只能有一个有效报价，供应商只能以自己单位名义提交响应文件。

（4）供应商制作的响应文件电子文档，须按照要求制作，规定签字、盖章的地方必须按规定签字、盖章，上传的文件需字迹清晰，未按要求制作响应文件的作废标处理。

### （十）成交规则

采购人在符合审查的供应商中，手动确认报价最低的成为成交供应商。

说明：

1.供应商出现报价相同的情况，依次以质保期时长、售后服务响应快等进行排序。

2.竞采小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，竞采小组应当将其作无效响应处理。

3.中标（成交）供应商在中标（成交）通知书发出之日起10日内与采购人签订采购合同，逾期视为放弃中标资格。

### （十一）联系方式

采购单位：重庆市渝北区龙兴中心小学校

联系人：徐老师

电话：13883991125

地址：渝北区龙兴镇天龙路1号

### （十二）其它有关规定

1.凡有意参加此项目的供应商，请于公告发布之日起至报价截止时间之前，在重庆市政府采购云平台网上竞采下载查看本项目竞采文件，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有实质性要求内容。

2.供应商应于报价开始前完成政府采购网账号注册、政采云账号关联等操作，提前学习网上竞采操作手册并检查账号是否可用，遇到操作问题请及时咨询手册中的客服电话，如因账号注册关联、操作不熟练等原因导致供应商未成功报价，责任由供应商自行承担。

《网上竞采自行采购操作手册（供应商）》、《单点登录账号绑定操作手册》详见<https://xj.ccgp-chongqing.gov.cn/ge/content/yptczzn/list>。

3.无论竞采结果如何，供应商参与本项目的所有费用均自行承担。

4.其他未尽事宜由双方在采购合同中详细约定。

供应商编制响应文件要求

### 一、报价

（一）报价函

### 报 价 函

 （采购单位名称）：

我方收到 （项目名称）的竞采文件，经详细研究，决定参加该项目。

1.愿意按照竞采文件中的一切要求，提供本项目的商品、及服务，报价为人民币大写： 元整；人民币小写 元。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本壹份。

3.我方承诺：本次报价的有效期为90天。

4.我方完全理解和接受竞采文件的一切规定、要求和评审办法。

5.在整个采购过程中，我方若有违规行为，愿意接受重庆市政府采购云平台相关管理方的处罚。

6.我方若中选，将按照竞采结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

供应商名称（公章）：

 年 月 日

（二）明细报价表

###

### 明细报价表（请采购人自行修改本表）

### 项目名称：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **数量** | **单位** | **品牌及产地** | **制造商名称** | **规格型号** | **单价****（元）** | **合计****（元）** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |

填写要求：

1.供应商应完整填写本表，并逐页盖章。

2.该表内容不可扩展、不可变更。

供应商名称（公章）：

 年 月 日

**二、法定代表人身份证明书（格式）/法定代表人授权委托书（格式）（二选一）**

法定代表人身份证明书

致 （采购单位名称）：

 （法定代表人名称及身份证代码）是（供应商名称）的法定代表人，电话 ，代表我单位全权办理上述项目的竞采报价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。签字负全部责任。

 法定代表人（签字或盖章）：

 供应商名称（公章）

 年 月 日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

法定代表人授权委托书

致 （采购单位名称）：

 （法定代表人名称）是（供应商名称）的法定代表人，特授权 （被授权人姓名及身份证代码）电话 ，代表我单位全权办理上述项目的竞采报价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人： 法定代表人：

（签字或盖章） （签字或盖章）

（附：被授权人、法定代表人身份证正反面复印件）

 供应商名称（公章）

 年 月 日

1. **基本资格条件承诺函**

基本资格条件承诺函

致 （采购单位名称）：

 （供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在项目评审环节结束后，随时接受采购人检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

 供应商名称（公章）

 年 月 日

**四、特定资格条件证书或证明文件**

---------------------------------------------------------------------

结束