货物网上竞采文件

项目名称：重庆市渝北区华蓥山学校教室护眼灯改造工程

采购单位：重庆市渝北区华蓥山学校

二〇二五年七月

### 一、采购内容

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **采购预算****（元）** | **资金来源** | **备注** |
| 教室护眼灯 | 40040  | 财政预算资金 |  |

### 二、供应商资格条件

（一）供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）本项目的特定资格要求：无。

### 三、采购需求清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **商品信息** | **规格描述** | **数量** | **单位** | **参考价（元）** | **最高单价（元）** | **最高总价（元）** |
| **教室护眼灯** | (一)护眼灯数量要求拟配11盏/间（其中黑板灯2盏/间，尺寸≥1.8m，教室护眼灯9盏/间），7间教室共77盏护眼灯。 (二)护眼灯产品的技术要求1.基础参数(1)灯具整灯通过国家强制性CCC认证。提供产品CCC认证证书复印件、全国认证认可信息公共服务平台证书状态为“有效”查询证明截图，并加盖投标人公章。灯具包括但不仅限于色温(4800K±200K)、 显色指数(Ra≥95 、R9≥90)、 色容差(≤3 SDCM)、光通量(≥3500 Lm)、光效(≥90 Lm/W) 、50000小时光通维持率>90%等参数的检测报告。（2）提供具有CMA 标志的检测报告复印件(报告中体现产品型号和检 测标准，包括但不限于以上参数要求的检测值)、提供报告在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图证明，并加盖投标人公章。(3)灯具包括但不仅限于无频闪、蓝光危害等级为RGO、光 通 维 持 寿命>50000小时年依据GB 40070—2021《儿童青少年学习用品近 视防控卫生要求》标准通过近视防控认证证书。提供中国质量认证中心出具的认证证书复印件、全国认证认可信 息公共服务平台证书状态为“有效”查询截图证明(证书与查询证明 文件上均须同时体现产品型号及认证标准),并加盖投标人公章。(三)安装要求1.安装前，对改造教室进行数据采集，精准测算灯具点位布局、 安装高度等参数，规划线路走向、线路负荷、控制开关等设计，出具 教室照明设计方案及施工图纸。2.供应商须针对项目安排具有相关资质(如电工证)的人员，并 在响应文件中提供资质证书复印件。3.施工阶段，遵照设计方案及施工图纸规范安装灯具，安排专业 技术人员现场督促、指导全程施工。4.施工结束后，全面检查、评估灯具安装质量，及时整改未达到 安装标准的灯具。 | **77** | **盏** | **520** | **520** | **40040** |
|  |  |  |  |  |  |  |

### 四、质量保证及售后服务要求

1.产品质量保证期：自验收合格之日起，其投标产品质量保证期 达到5年及以上，且质保期满产品质量仍能够达到《中小学校教室 采光和照明卫生标准》 (GB 7793-2010)。

2.售后服务及要求。质保期内，接到维修通知后，24小时内派专业的维修工程师到场维修，48小时内免费完成修复或更换新产品。质保期满后，只收取维修配件费，不收取其他费用。维修零配件应为原厂配件，且质量标准不得低于原配件。

### 五、交货期限及地点

（一）交货时间

自合同签订之日起 7 个工作日。

（二）交货地点：重庆市渝北区华蓥山学校

### 六、验货方式

1.中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专 业技术人员进行现场安装调试。初次验收条件如下：

(1)设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

(2)货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

(3)在规定时间内完成交货、完成安装，并经采购人确认。

(4)在灯具试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

2.产品在安装调试并试运行符合要求后，中标人提出验收书面申请。

3.学校邀请第三方检测机构会同供应商共同随机抽检1间教，按中标产品提供的基础参数标准进行检测，抽检不合格视为项目全部不合格，供应商应在7日内对所有项目教室进行全面整改。整改完成后，学校再次邀请第三方检测机构会同供应商，第二次随机抽检1间教室，按第一次检测标准再次进行检测，检测不合格视为终验不合格。所有检测费用由中标人承担。

4.终验不合格，拒绝收货，中标人自行下架并免费无偿恢复教室原照明灯具(下架和恢复不得影响学生正常行课)，合同自行解除。

### 七、报价要求

**本次竞采严格按照平台报价要求进行报价，**本次报价为人民币报价，包含：货物费、运输费、安装调试费、装卸费、培训费、保险费、税费（含关税）等所有费用。

### 八、供应商响应文件要求

供应商需按照我校采购需求书在平台上传相关响应文件。

### 九、成交规则

采购人在符合审查的供应商中，手动确认报价最低的成为成交供应商。

### 十、付款方式

经学校组织综合验收合格后，中标人出具相应额度的正式发票，学校在5个工作日内向区财政局提交付款申请。

### 十一、联系方式

采购单位：重庆市渝北区华蓥山学校

联系人： 陈帮明

电话：13983634590

地址：重庆市渝北区茨竹镇中河社区街道110号

### 十二、其它有关规定

（一）凡有意参加此项目的供应商，请于公告发布之日起至报价截止时间之前，在重庆市政府采购云平台网上竞采下载查看本项目竞采文件，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有实质性要求内容。

（二）**供应商应于报价开始前**完成政府采购网账号注册、政采云账号关联等操作，提前学习网上竞采操作手册并检查账号是否可用，遇到操作问题请及时咨询手册中的客服电话，如因账号注册关联、操作不熟练等原因导致供应商未成功报价，责任由供应商自行承担。

《网上竞采自行采购操作手册（供应商）》、《单点登录账号绑定操作手册》详见<https://xj.ccgp-chongqing.gov.cn/ge/content/yptczzn/list>。

（三）无论竞采结果如何，供应商参与本项目的所有费用均自行承担。

（四）其他未尽事宜由双方在采购合同中详细约定。

供应商编制响应文件要求

### 一、报价

（一）报价函

### 报 价 函

 （采购单位名称）：

我方收到 （项目名称）的竞采文件，经详细研究，决定参加该项目。

1.愿意按照竞采文件中的一切要求，提供本项目的商品、及服务，报价为人民币大写： 元整；人民币小写 元。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本壹份。

3.我方承诺：本次报价的有效期为90天。***（请采购人自行完善）***

4.我方完全理解和接受竞采文件的一切规定、要求和评审办法。

5.在整个采购过程中，我方若有违规行为，愿意接受重庆市政府采购云平台相关管理方的处罚。

6.我方若中选，将按照竞采结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

供应商名称（公章）：

 年 月 日

（二）明细报价表

###

### 明细报价表*（请采购人自行修改本表）*

### 项目名称：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **数量** | **单位** | **品牌及产地** | **制造商名称** | **规格型号** | **单价****（元）** | **合计****（元）** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |

填写要求：

1.供应商应完整填写本表，并逐页盖章。

2.该表内容不可扩展、不可变更。

供应商名称（公章）：

 年 月 日

**二、法定代表人身份证明书（格式）/法定代表人授权委托书（格式）（二选一）**

**法定代表人身份证明书**

致 （采购单位名称）：

 （法定代表人名称及身份证代码）是（供应商名称）的法定代表人，电话 ，代表我单位全权办理上述项目的竞采报价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。签字负全部责任。

 法定代表人（签字或盖章）：

 供应商名称（公章）

 年 月 日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

**法定代表人授权委托书**

致 （采购单位名称）：

 （法定代表人名称）是（供应商名称）的法定代表人，特授权 （被授权人姓名及身份证代码）电话 ，代表我单位全权办理上述项目的竞采报价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人： 法定代表人：

（签字或盖章） （签字或盖章）

（附：被授权人、法定代表人身份证正反面复印件）

 供应商名称（公章）

 年 月 日

1. **基本资格条件承诺函**

**基本资格条件承诺函**

致 （采购单位名称）：

 （供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在项目评审环节结束后，随时接受采购人检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

 供应商名称（公章）

 年 月 日

**四、特定资格条件证书或证明文件**

---------------------------------------------------------------------

（结束）