询价通知书

项目编号：BNQRMYY20240105

项目名称：全自动微生物药敏分析仪

采购人：重庆市巴南区人民医院

二〇二四年八月

- 目   录

目   录	- 1 -

第一篇  询价采购邀请书	- 3 -

一、询价内容	- 3 -

二、资金来源	- 3 -

三、供应商资格条件	- 3 -

四、询价有关说明	- 4 -

五、采购项目需落实的政府采购政策	- 4 -

六、其它有关规定	- 4 -

七、联系方式	- 5 -

第二篇 询价项目技术需求	- 6 -

一、项目一览表	- 6 -

二、项目技术需求表	- 6 -

第三篇  询价项目商务需求	- 8 -

第四篇  采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止	- 12 -

一、采购程序	- 12 -

二、评定成交的标准	- 13 -

三、无效报价	- 13 -

四、采购终止	- 14 -

第五篇  供应商须知	- 15 -

一、询价费用	- 15 -

二、询价通知书	- 15 -

三、报价要求	- 15 -

四、成交供应商的确定和变更	- 16 -

五、成交通知	- 16 -

六、关于质疑和投诉	- 16 -

七、签订合同	- 17 -

第六篇 采购货物合同	- 18 -

第七篇  响应文件格式要求	- 23 -

一、经济部分	- 26 -

二、技术部分	- 28 -

三、商务部分	- 31 -

四、资格条件及其他	- 33 -

五、其他资料	- 38 -

六、投标人廉洁承诺书	- 39 -

七、报名信息登记表	- 40 -

## 第一篇  询价采购邀请书

重庆市巴南区人民医院对全自动微生物药敏分析仪进行询价采购，欢迎有资格的供应商前来参加报价。

## 一、询价内容

| 项目名称 | 最高限价 （万元） | 成交供应商数量（名） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全自动微生物药敏分析仪 | 39 | 1 |  |

## 二、资金来源

单位自筹资金，采购预算39万元。

## 三、供应商资格条件

合格的供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本资格条件，同时符合根据该项目特殊要求设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）本项目的特定资格要求：

1.供应商如为代理商，须提供所投产品品牌代理资质。

2.国家医疗器械生产或经营资质。

| 器械类别 | 产地 | 厂家 | 经销商 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一类医疗器械 | 国产 | 1、营业执照 2、第一类医疗器械备案凭证 3、给下级经销商授权书 | 1、营业执照 2、给下级经销商授权书（注：如无下级经销商无需提供） |
|  | 进口 | 1、第一类医疗器械备案凭证 | 1、营业执照 2、给下级经销商授权书（注：如无下级经销商无需提供） |
| 第二类医疗器械 | 国产 | - 1、营业执照 2、医疗器械注册证 - 3、医疗器械生产许可证 4、给下级经销商授权书 | 1、营业执照 2、第二类医疗器械经营备案凭证 3、给下级经销商授权书（注：如无下级经销商无需提供） |
|  | 进口 | 1、医疗器械注册证 | 1、营业执照 2、第二类医疗器械经营备案凭证 3、给下级经销商授权书（注：如无下级经销商无需提供） |
| 第三类医疗器械 | 国产 | - 1、营业执照 2、医疗器械注册证 3、医疗器械生产许可证 4、给下级经销商授权书 | 1、营业执照 2、医疗器械经营许可证 3、给下级经销商授权书（注：如无下级经销商无需提供） |
|  | 进口 | 1、医疗器械注册证 | 1、营业执照 2、医疗器械经营许可证 3、给下级经销商授权书（注：如无下级经销商无需提供） |

## 四、询价有关说明

（一）供应商应通过重庆市政府采购网（www.ccgp-chongqing.gov.cn）登记加入“重庆市政府采购供应商库”。

（二）凡有意参加采购的供应商，请在重庆市政府采购云平台.网上竞采平台（https://xj.ccgp-chongqing.gov.cn/ge/）网上下载本项目询价文件以及补遗等采购前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有采购实质性要求内容。

（三）响应文件递交上传时间：以公告时间为准（1、响应文件需清晰扫描成一份，必须以PDF格式上传，文件命名方式：公司名称+项目名称+响应文件；2、报名信息登记表以excel电子版格式单独上传，文件命名方式：公司名称+项目名称+报名信息登记表）；

（四）网上报价时间：以公告时间为准

## 五、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号），落实促进中小企业发展政策。

（三）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

## 六、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动，否则均为无效报价。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）同一合同项（包）下的货物，制造商参与报价的，不得再委托代理商参与报价。

（四）本项目的补遗文件（如果有）一律在重庆市政府采购云平台.网上竞采平台（https://xj.ccgp-chongqing.gov.cn/ge/）上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目补遗文件（如果有）的内容。

（五）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（六）询价费用：无论询价结果如何，供应商参与本项目询价的所有费用均应由供应商自行承担。

（七）本项目不接受联合体参与报价。

（八）本项目不接受合同分包。

（九）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

## 七、联系方式

（一）采购人：重庆市巴南区人民医院

联系人：孙老师

电  话：023-66233881

地  址：重庆市巴南区渝南大道659号

## 询价项目技术需求

- 一、项目一览表

| 采购项目 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 全自动微生物药敏分析仪 | 套 | 1 |

- 二、项目技术需求表

| - 功能要求 | - 必要功能 | - A1、仪器功能：集加载、定量分配、孵育、监测、判读和报告于一体的中小型台面式全自动微生物药敏分析仪 |
| --- | --- | --- |
|  |  | - A2、检测原理：采用动态荧光增强检测技术，15min/次实时监测药敏试剂中微生物的生长增殖情况，通过比对阳性生长孔和反应孔的生长情况，实时报告药敏结果。用于细菌和真菌的药物体外敏感性试验，以提高实验室对病原微生物的检测能力。 |
|  |  | A3、真菌药敏试剂检测范围涵盖念珠菌属、隐球菌属和曲霉菌属等真菌，可一次检测两性霉素B、伊曲康唑、泊沙康唑、5-氟胞嘧啶、卡泊芬净、氟康唑、伏立康唑、阿尼芬净、米卡芬净9种抗真菌药物，每种药物的检测梯度为8-11个 |
|  | - 辅助功能 | - B1、用于细菌和真菌的药物体外敏感性试验，以提高实验室对病原微生物的检测能力。全流程自动化操作及结果判读，减少手工操作步骤，提升工作效率，有效降低工作人员在手工操作及结果判读过程中的误差，保障检测结果准确。 |
| - 性能及技术指标 | - 主要技术指标 | - C1、容量：仪器可滚动检测≤48个标本，随到随检，检测完成后自动弃样，并具有废弃卡箱满箱自动报警功能 |
|  |  | C2、药敏卡盘可检测肠杆菌、非发酵菌群、流感嗜血杆菌、葡萄球菌、肠球菌、链球菌、真菌等，配备独立的链球菌、嗜血杆菌药敏试剂 |
|  |  | - C3、仪器配有LED显示屏，一体式设计不含外部主机，对内部温度及卡位数量实时监测 |
|  |  | - C4、药敏折点：细菌配套2022年CLSI折点，真菌配套2022年CLSI折点，并支持折点更新 |
|  |  | - C5、真菌药敏加样量：微量反应体系，加样量＜5ml |
|  |  | - C6、数据采集模式：每15分钟动态采集检测孔的荧光信号 |
|  |  | - C7、操作软件：实现对药敏仪仪器的自动工作流程进行操作设置，可自动控制仪器完成卡盘加载、菌液分配、孵育、检测、废盘卸载和报告全工作流程 |
|  | - 次要指标 | - D1、分析软件：参照最新版CLSI药物敏感性标准文件，并配备专家规则系统进行结果提示，提示耐药表型 |
|  |  | - D2、结果自动修正，减少人工复核工作 |
|  |  | - D3、数据分析服务器：处理器≥Intel i3-8100，3.6GHz |
|  |  | - D4、内存≥4GB，2133MHz |
|  |  | - D5、硬盘≥128GB，6Gb/S |
|  |  | - D6、配置有线鼠和键盘 |
|  |  | - D7、显示器≥21英寸 |
| 基本配置 |  | - E1、满足招标参数的药敏分析仪主机：1台 |
|  |  | - E2、满足招标参数的药敏分析仪内置软件：1套； |
|  |  | - E3、显示器：1台 |
|  |  | - E4、扫码枪：1套 |

## 第三篇  询价项目商务需求

（一）实施时间、地点及验收方式

1.实施时间

成交供应商应在采购合同签定后30个工作日内交货并完成安装调试。

2.交货地点

交货地点：采购人指定地点。

3.验收方式

（1）货物到达现场后，供应商应在采购人人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

（2）供应商应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

（3）供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

a设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

b货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

c在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

d在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

e【计量检测】按照巴南市监〔2023〕25号文件之规定，针对《医疗机构实施强制管理的计量器具目录》及《常见医疗机构非强检计量器具》目录该设备（是否）计量设备，属于计量设备需提供合格的计量鉴定报告证书，首次计量鉴定由供应商负责。

（4）供应商提供的货物未达到询价文书规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

（5）采购人需要厂家对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，厂家应予以配合，并出具书面意见。

（6）产品包装材料归采购人所有。

（二）质量保证及售后服务

1.产品质量保证期

（1）质保期为：整机质保五年，质保期从验收合格之日算起，由生产厂家出具售后服务承诺。

（2）供应商的质量保证期承诺优于上述年限的，按供应商实际承诺执行。

（3）供应商投报产品由厂家（指产品生产厂家，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在询价文件中予以明确说明,并附厂家售后服务承诺。

2.售后服务内容

供应商和厂家在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持服务：

（1）质量保证期内服务要求

a电话咨询

供应商和厂家应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

b现场响应

用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，供应商和厂家应在8小时内采取相应措施，提供上门服务，确保产品正常工作；无法在36小时内解决的，应在72小时内提供备用产品或派出专业人员进行技术支持，使用户能够正常使用。除不可抗力和采购人责任外，费用全部由供应商和厂家承担。

c技术升级

在质保期内，如果供应商和厂家的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，供应商和厂家应对采购人进行升级服务。

d其他服务要求：

（a）质保期内保证完好率≥95%。

（b）质保期内产品质量经权威机构鉴定不符合质量要求的，由供应商包修、包换、包退（指产品整体、非部件），并承担修理、调换或退货全部费用。

（c）同一质量问题，修理两次仍达不到标准要求的，供应商应为采购人免费调换合同规定的产品。

（d）发生严重质量问题，采购人直接选择换货时，供应商应当免费为其调换合同规定的产品。

（e）符合换货条件，因无同规格型号、同样式的产品，供应商应为采购人调换不得低于合同货物规格且买方满意的其他规格型号和样式的产品。供应商不得向采购人提供残次产品、不合格产品或者修理过的产品。

（f）换货后，产品质保期自换货之日起重新计算。

（g）因产品质量问题给采购人造成损失的，供应商应按有关法律、法规的规定进行赔偿。

（2）质保期外服务要求

a质量保证期过后，供应商和厂家应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

b质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和厂家提供售后服务的，该供应商和厂家应以优惠价格提供售后服务。

3.故障响应时间要求

供应商接到使用方产品出现问题的通知后立即作出响应，供应商和厂家应在8小时内做出响应，采取相应措施，36小时内解决故障。

4.维修配件

供应商和厂家售后服务中，使用的维修零配件应为原厂配件，未经用户同意不得使用非原厂配件。

（三）付款方式

在乙方按采购合同交货、安装调试完成并由甲方验收合格正常使用之日起一个月内支付设备款的50%，验收合格正常使用之日起半年后十五日内支付设备款的30%，验收合格正常使用之日起至一年后十五日内支付设备款的20%（供应商垫资不计息）。

（四）知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（五）培训

供应商对其提供的产品应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。

（六）其他

1.所有软件应为最新版本并按采购方要求配备齐全；

2.设备使用期间所有软件免费升级，由生产厂家出具售后服务承诺。

3.设备完成安装调试时间与设备生产日期之间相差不得超过一年。

其他未尽事宜由成交供应商和采购人双方在采购合同中详细约定。

## 第四篇  采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止

## 一、采购程序

（一）询价按询价通知书规定的时间和地点进行。

（二）由本项目询价小组对各供应商的资格条件、实质性响应等进行审查。

1.资格性审查。依据法律法规和询价通知书的规定，对响应文件中的资格证明材料、保证金等进行审查。资格性审查内容如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
|  |  | 7.本项目的特定资格要求 | 按“第一篇三、供应商资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （二） | 保证金 |  | 无 |

注：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

- 实质性响应审查。询价小组应当对响应文件进行评审，并根据询价通知书规定的采购程序、评定成交的标准等事项与实质性响应询价通知书要求的供应商进行评审。未实质性响应询价通知书的响应文件按无效处理，询价小组应当告知有关供应商。实质性响应审查内容如下：

| 序号 | 审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件签署或盖章 | 按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章 |
|  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合询价通知书规定的格式，签署或盖章齐全。 |
|  | 响应方案 | 只能有一个响应方案。 |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 响应文件份数 | 响应文件按规定上传： - 1、响应文件需清晰扫描成一份，必须以PDF格式上传，文件命名方式：公司名称+项目名称+响应文件； - 2、报名信息登记表以excel电子版格式单独上传，文件命名方式：公司名称+项目名称+报名信息登记表 |
| 3 | 响应文件内容 | 对询价通知书第二篇、第三篇规定的询价内容进行实质性响应。 |
|  | 询价有效期 | 响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。 |

（三）询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

（四）评审的依据为询价通知书和响应文件（含有效的补充文件）。询价小组判断响应文件对询价通知书的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

## 二、评定成交的标准

## （一）最低价成交法。在符合采购需求，质量和服务相等且报价不超过最高限价的前提下，报价最低的供应商确定为成交供应商；若报价最低的供应商有两个及以上相同，则采取抓阄的方式确定成交供应商。

## 三、无效报价

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效报价：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商未通过实质性响应审查的；

（三）供应商未在保证金到账截止时间前足额交纳所参与包保证金的；

（四）供应商所提交的响应文件未按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章的；

（五）供应商的报价超过采购预算或最高限价的；

（六）供应商不接受询价小组修正后的价格的；

（七）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项（包）报价的；

（八）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

（九）同一合同项（包）下的货物，制造商参与报价，再委托代理商参与报价的；

（十）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受条件的；

（十一）法律、法规和询价通知书规定的其他无效情形。

## 四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

## 第五篇  供应商须知

## 一、询价费用

参与报价的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论询价结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

## 二、询价通知书

（一）询价通知书由询价采购邀请书、询价项目技术需求、询价项目商务需求、采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止、供应商须知、合同草案条款、响应文件格式要求七部分组成。

（二）采购人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是询价通知书不可分割的部分。

## 三、报价要求

（一）响应文件

供应商应当按照询价通知书的要求编制响应文件，并对询价通知书提出的要求和条件作出实质性响应。

1.响应文件组成

响应文件由“第七篇响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第七篇响应文件格式”规定进行编写，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

2.报价有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（二）修正错误

若响应文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

询价小组或采购人按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签署确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将视为无效报价。

（四）提交响应文件的签署

1.在响应文件中，询价通知书第七篇响应文件格式中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。

2若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署确认。

3.电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

（五）响应文件的递交

（1、响应文件需清晰扫描成一份，必须以PDF格式上传，文件命名方式：公司名称+项目名称+响应文件；2、报名信息登记表以excel电子版格式单独上传，文件命名方式：公司名称+项目名称+报名信息登记表）；

（六）响应文件语言：简体中文

## 四、成交供应商的确定和变更

（一）最低价成交法。在符合采购需求，质量和服务相等且报价不超过最高限价的前提下，报价最低的供应商确定为成交供应商；若报价最低的供应商有两个及以上相同，则采取抓阄的方式确定成交供应商。

（二）成交供应商的变更

1.成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

2.成交供应商无充分理由放弃成交的，采购人将向同级财政部门报告，财政部门将根据相关法律法规的规定进行处理。

## 五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购人将在重庆市政府采购云服务平台·网上竞采平台（https://xj.ccgp-chongqing.gov.cn/ge/）上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购人将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

## 六、关于质疑和投诉

（一）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

1.质疑时限、内容

1.1供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的项目名称、项目号以及采购执行编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.其他

3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

（二）投诉

1.供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向财政部门提起投诉。

2.供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

## 七、签订合同

成交供应商应在领取成交通知书后10日内，按照询价通知书和其提交的询价文件与采购人签订采购合同。成交供应商逾期或拒绝或不按成交状态签订合同的，按政府采购法的有关规定进行严肃处理。

## 第六篇 采购货物合同

合同编号：

甲方：重庆市巴南区人民医院（采购人）

住所：

负责人/法定代表人：

统一社会信用代码：

联系电话：

传真：

电子邮箱：

乙方：（供应商）

住所：

负责人/法定代表人：

统一社会信用代码：

联系电话：

传真：

电子邮箱：

为了保护甲乙双方的合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规规定，经双方自愿协商一致签订本合同，供双方共同遵守执行。

一、合同标的

1.1乙方应当根据采购文书（招标文件）、采购响应文件（投标文件）及成交（中标）通知书等（本合同将上述文件统称为“采购文件”）并按照甲方需求提供下列货物：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同总价款 |  | ¥同总价款方需求提供下列列提供下列列购响应大写 |  |  |  |  |  |

注：本合同以人民币进行结算。

1.2本合同总价款包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测（含检测用样品）、验收、培训、保修等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价款不变，甲方应当按合同约定进行付款，甲方无须另行向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

1.3上表货物必须满足本项目采购文件的技术要求。

二、交货及验收

2.1【交货时间】乙方应当在双方签订合同之日起个工作日内按时将全部货物送到甲方指定地点。对于甲乙双方协商进行分批交货的，可以补充详细的《分批交货进度要求》（双方签字盖章），作为本合同的补充。

2.2【交货地点及方式】乙方负责将全部货物送到甲方指定地点：，并按甲方要求卸货、完成安装调试。在送货前，乙方应当与甲方沟通确定具体交货时间、地点等交接货相关事宜，以便甲方做好接货准备。甲方应当对乙方的送货及安装提供必要的配合。

2.3【现场验收】甲方应当在货物到达指定现场后个工作日内（最长不超过10个工作日），对货物、数量及使用说明书、保修文件等附随资料进行现场验收。甲方现场验收认为存在问题的，可以拒收，并书面告知乙方拒收的原因，乙方应当在甲方指定的期限内完成整改并交货。

2.4【安装调试质量验收时间】乙方在甲方完成现场验收之日起个工作日内将货物全部安装、调试完毕，甲方应当在全部货物安装调试完毕后的个工作日内，对货物进行质量验收。验收合格的，甲方应当签收验收单或向乙方出具验收合格书。

2.5【验收结论有异议】如乙方对甲方或甲方委托第三方机构做出的质量验收结论有异议的，应当在收到验收结论之日起

个工作日内（最长不超过10个工作日）以书面形式向甲方提出，并与甲方协商确定是否重新验收，重新验收的费用由乙方承担。乙方逾期未提出异议的，视为无异议。

2.6【交货相关费用】与交货有关的费用（含运输费、包装费、保险费等）以及安装、调试等服务费用由乙方承担。乙方负责货物运输、安装、调试，并承担本合同项下货物经甲方工作人员签字确认验收合格前的一切风险。

2.7【甲方委托第三方验收】甲方依照采购文件规定（□是委否）委托第三方机构对货物进行的抽样检测、样品评审、质量验收等活动，验收费用由乙方承担。

2.8【乙方配合抽检验收】乙方应当接受并配合甲方组织的原材料、成品抽检及质量验收等活动。

2.9【检测不合格乙方整改】因抽检不合格收到甲方书面整改要求的，乙方应当进行相应的整改并将整改情况告知甲方。乙方对甲方整改要求有异议的，应当在收到整改要求之日起

个工作日内（最长不超过10个工作日）向甲方提出。甲方就整改情况重新组织抽检的，重新抽检产生的费用由乙方承担。

三、质量要求

3.1【标准及质量要求】乙方应当保证提供给甲方的合同货物符合采购响应文件的要求，要求不明确的应执行现行的适用于该货物的国家和行业最高标准。

3.2【出厂检验合格】乙方应当保证提供的合同货物通过货物制造厂商的出厂检验，并根据项目要求向甲方提供质量合格证明材料。

3.3【乙方对质量负责】乙方承诺对其所供货物及原材料、零配件的质量负责。

3.4【乙方不免责情况】货物的原材料、成品抽检合格及质量验收合格并不免除乙方提供不合格货物而应当承担的责任。

四、售后服务要求

4.1【保修期限】合同货物保修期为年，从所有货物最终验收合格并交付使用之日起计算。

4.2【保修期内费用承担】保修期内货物出现质量问题的，由乙方负责免费维修、更换，并按照国家“三包”相关规定执行。

4.3【保修期后维修更换费用】保修期过后，若出现质量问题，乙方只收取损坏的部件维修或更换的成本费用，终身提供免费上门维修、安装服务。

五、履约保证金

5.1乙方按照采购文件要求向甲方指定的账户提交履约保证金，履约保证金为小写人民币：元（大写人民币：）。（履约保证金不得超过合同总价款的10%。）

5.2如乙方未能履行本合同约定的相关义务，甲方在书面通知乙方后，有权直接从合同约定的货款或履约保证金中扣除相应金额的违约金、滞纳金或者其他赔偿款项。

5.3甲方应当按照采购文件要求将履约保证金无息退还给乙方。

六、货款支付

6.1【预付款】甲方（□是□否）支付乙方预付款。合同正式签订后，甲方收到乙方开具的正规发票之日起日内（最长不超过30日），向乙方指定的银行账户支付合同总价款%的预付款，即小写人民币：，大写人民币：。

6.2【进度款】除预付款外，本项目分次支付进度款，具体支付进度安排如下：（注明付款批次、付款时限、付款金额）。在乙方交付相应比例的货物且该等货物经甲方质量验收合格后，甲方在每次收到乙方开具的正规发票之日起日内（最长不超过30日）将相应约定货款支付到乙方指定的银行账户。

6. 3【尾款】乙方提交给甲方合同约定的全部货物且经甲方质量验收合格后，甲方在收到乙方开具的正规发票之日起日内（最长不超过30日），向乙方指定的银行账户支付合同总价款的 %，即小写人民币，大写人民币作为尾款。

6.4甲方按照乙方提供的银行账户支付货款后，因乙方提供账户或者账号相关信息遗漏、错误等原因所产生的后果由乙方自行承担。

七、合同解除

7.1 除具有《中华人民共和国政府采购法》第五十条第二款规定情形，或者《中华人民共和国民法典》第五百六十二条、第五百六十三条规定的情形及本合同约定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自解除合同。

7.2乙方存在以下情形的，甲方有权单方面通知解除合同，合同自甲方向乙方发出解除/终止通知之日起自动解除并终止：

7.2.1对采购文件规定的不可调整项的验收结果达不到采购文件不可调整项要求的；

7.2.2对采购文件规定的可调整项的验收结果超过了可调整范围的；

7.2.3逾期交付货物超过 60日的。

甲方根据上述情形主张解除合同的，应当书面通知乙方。

7.2.4甲方根据上述规定，解除/终止合同后，其合同内的服务内容甲方有权自行另行选择其他供应商。

八、违约责任

8.1【甲方逾期付款或乙方逾期交货】甲方逾期支付货款，或乙方逾期交货的，每延误一日则必须向对方偿付合同总价款1甲的违约金，但该违约金原则上不超过合同总价款的10%。如因政府有关部门超期审批等原因造成甲方付款迟延的，不视为甲方违约，甲方不承担前述违约责任。

8.2【乙方货物验收不合格】乙方提供的货物经甲方抽检或验收不合格的，乙方应当无条件进行重新返修、返工制作、更换，直至甲方验收合格为止，所需费用由乙方自行承担，同时，乙方应当承担相应的违约责任。

8.3【不可抗力因素及本合同另有约定外违约责任】除不可抗力因素及本合同另有约定外，合同任何一方违反本合同约定的应当承担相应的违约责任，向另一方支付不超过合同总价款10%的违约金，并赔偿因此而给对方造成的损失。

8.4出现政府采购法律法规规定的违法违规情形的，守约方应当及时将相关违法违规行为报告给财政部门。

8.5乙方对本合同的一切违反均构成违约，应向甲方承担包括但不限于向甲方支付违约金、赔偿损失、消除影响等违约责任。若乙方构成合同法规定的根本违约的，则应当按照本合同总价款的10%向甲方支付违约金。若甲方若因此而遭受损失或承担其他任何责任的，甲方有权向乙方追偿且有权要求乙方承担赔偿责任（包括但不限于甲方为主张权利而产生的诉讼费、律师费、保全费、保全担保费、差旅费、执行费、鉴定费、评估拍卖费等一切直接或间接经济损失）。且甲方有权单方面通知解除本合同，合同自甲方解除合同通知发出之日起自行解除，且甲方有权追究乙方的违约责任，乙方应赔偿甲方的全部损失。

九、争议的解决

9.1【质量问题争议】因货物质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定，甲乙双方应当接受该鉴定结论。货物符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

9.2【合同争议解决】因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应当通过友好协商方式解决；如协商不能解决的，任何一方可以向重庆市巴南区人民法院提起诉讼。

十、合同修改

10.1【合同修改要求】对于本合同的未尽事宜，需要进行修改、补充或完善的，甲乙双方应当就所修改的内容签订书面的合同修改书，作为本合同的补充协议。

10.2【合同修改效力】补充协议与本合同具有同等法律效力。

十一、合同生效

11.1【合同生效条件】本协议一式份，由甲方执份，乙方执份，各份具有同等法律效力。本协议经甲乙双方法定代表人/负责人或者授权代表签字并加盖公章之日起生效。甲乙双方履行完合同规定的义务后，合同即行终止。

11.2【合同附件效力】采购公告、采购文书、补遗、答疑、补充通知、投标或响应文件、中标（成交）通知书、乙方在招投标过程中所作的其他承诺/申明/书面澄清以及在合同执行中甲乙双方共同签署的补充或者修正文件等均属本合同不可分割的组成部分，与本合同正文具有同等法律效力。以上合同组成部分文件与本合同正文存在不一致的，以本合同为准。

十二、其他

12.1甲方或乙方行使本合同约定的单方面解除合同的权利时，应书面（传真、电子邮件等均有效）通知另一方，合同自通知发出之日解除。

12.2合同生效后，除本合同已有约定之外，甲乙任何一方均不得擅自变更或解除本合同；如需变更和解除本合同，应经甲乙双方协商一致，并达成书面协议。非因不可抗力原因，单方面提出解除本合同或变更合同约定时，须经对方同意并签署书面补充协议，否则不得解除或变更本合同。

12.3法律文书的送达地址

双方确认各自在本合同首页及签署页所留地址为各方注册地址或主要办事机构所在地址，双方一致同意将前述地址作为本合同履行过程中双方的一切往来联系或发生的任何纠纷的有效送达地址，双方确认前述地址视为双方、法院等单位邮寄法律文书及双方邮寄联系函、催收函、律师函等文件的法定送达地址。

12.4其他特别说明或补充：

（以下无正文，为合同签署页）

甲方（盖章）：                                       乙方（盖章）：

重庆市巴南区人民医院

法定代表人：                                        法定代表人：

委托代理人：                                        委托代理人：

身份证号：

联系电话：

账号：

开户行：

签订日期：   年   月   日

## 第七篇  响应文件格式要求

项目名称：

项目编号：

响

应

文

件

投标单位（盖章）：

联系人：

联系电话：

年    月     日

响应文件格式要求

一、经济部分

（一）报价函

（二）明细报价表

二、技术部分

（一）投标货物技术性能、技术指标介绍

（二）技术响应偏离表

（三）其他技术（质量）资料

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

五、其他资料

其他与项目有关的资料（自附）

六、投标人廉洁承诺书

七、报名信息登记表

## 一、经济部分

（一）报价函

报价函

（采购代理机构名称）：

我方收到____________________________（询价项目名称）的询价通知书，经详细研究，决定参加该询价项目的报价。

1.愿意按照询价通知书中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，项目初始报价（总价）为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。以我公司报价为准。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件电子版   份。

3.我方承诺：本次报价的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方询价通知书的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个询价过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《询价通知书》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终报价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方同意按询价通知书规定，交纳询价通知书要求的保证金。如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构和交易中心缴纳询价通知书规定的采购代理服务费和交易服务费。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）或自然人签署：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

（二）明细报价表

项目号：

询价项目名称：

| 序号 | 产品名称 | 品牌、规格型号 | 制造商 | 原产地 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | / |  |  |
|  |  |  |  |  | / |  |  |
| 10 |  |  |  |  | / |  |  |
| 11 | …… |  |  |  | / |  |  |
| 12 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：1.供应商应完整填写本表。

2.该表可扩展。

供应商名称（公章）或自然人签署：

年     月    日

## 二、技术部分

（一）投标货物技术性能、技术指标介绍（医疗设备采购项目需生产厂家盖章）

（二）技术响应偏离表

项目编号：

询价项目名称：

| 序号 | 采购需求 | 响应情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 务必逐条响应 | 提醒：请注明技术参数或具体内容，且必须标注技术参数或具体内容在响应文件中的位置（页码）。 |  |

供应商：                         法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇 询价项目技术需求”中所列条款进行比较和响应，应逐条如实填写，“响应应答”中必须列出具体数值或内容。如供应商未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体数值或内容的表述，视为不满足对应条款；

2.该表必须按照询价通知书要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3.该表可扩展；

4.可附相关技术支撑材料（格式自定）。

5.响应情况栏中应当注明技术参数或具体内容，且必须标注技术参数或具体内容在响应文件中的位置（页码）。

（三）其他技术（质量）资料

- 三、商务部分

（一）服务响应偏离表

项目编号：

询价项目名称：

| 序号 | 采购需求 | 响应情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 务必逐条响应 | 提醒：请注明具体内容以及响应文件中具体内容的位置（页码） |  |

供应商：                          法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                                     （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇 询价项目商务需求”中所列条款进行比较和响应，应逐条如实填写，“商务应答”中必须列出具体数值或内容。如供应商未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体数值或内容的表述，视为不满足相应条款；

2.该表必须按照询价通知书要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3.该表可扩展。

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

- 四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

询价项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

询价项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的报价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX

注：

1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函（格式）

基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

- 特定资格条件证书或证明文件

- 五、其他资料

（一）其他与项目有关的资料（自附）

- 六、投标人廉洁承诺书

投标人廉洁承诺书

为加强招标投标活动中的廉政建设。进一步规范招标投标市场、防止发生违法违规行为，体现公开、公平、公正的原则，根据国家有关法律、法规和廉政建设相关规定，本投标人特作出如下承诺：

1、不与招标人及其他投标人私下串通协商，进行围标、串标、抬标、控制投标价格。

2、不向招标人、评标专家行贿，以不正当手段谋取中标。

3、不向招标投标监管人员请客、送礼及组织其它有可能影响公正监管的活动。

4、自觉遵守开标、评标现场工作纪律，不私下接触评标专家，遵守评标秩序。

5、中标后不订背离合同实质性内容的协议，不进行非法转包、违法分包等。

6、合同履行过程中不进行任何形式的统方等不正当行为。

7、不贿赂医院工作人员。

如出现上述行为，本投标人自愿承担相关责任，接受招投标监督管理部门、纪检监察部门及司法机关调查处理，采购人可单方面终止采购合同。

投标单位：              （单位盖章）

法定代表人或授权委托人：            （签    字）

- 七、报名信息登记表

报名信息登记表

| 项目名称 | 项目编号 | 报名单位 | 法人 | 企业地址 | 联系人 | 联系人地址 | 法人身份证号码 | 联系人电话 | 联系人身份证号码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：报名信息登记表以excel格式电子版单独上传（不要盖章）