**重庆市政府采购云平台网上竞采文件**

**（电子反拍）**

项目名称：建筑旅幼系高考班高考仪器新型全站仪采购

采 购 人：重庆工商学校

二〇二四年十二月

**目录**

[一、项目概况 - 1 -](#_Toc12564)

[二、资格条件 - 2 -](#_Toc18732)

[三、项目技术需求 - 2 -](#_Toc21305)

[四、项目商务要求 - 3 -](#_Toc28384)

[五、线上报价 - 6 -](#_Toc17335)

[六、联系方式 - 6 -](#_Toc32748)

[七、其它有关规定 - 6 -](#_Toc12130)

[八、评选方法 - 6 -](#_Toc22961)

[九、供应商提交响应文件 - 6 -](#_Toc16861)

[十、其他 - 7 -](#_Toc24704)

[十一、无效响应 - 7 -](#_Toc6610)

[十二、废标条款 - 7 -](#_Toc7707)

[十三、供应商编制响应文件要求 - 8 -](#_Toc28851)

# 项目概况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **采购预算**  **(元)** | **最高限价**  **（元）** | **资金来源** | **成交供应商**  **数量（名）** |
| 建筑旅幼系高考班高考仪器新型全站仪采购 | 45000 | 45000 | 财政资金 | 1 |

## 二、资格条件

供应商是指向采购人提供服务或者货物的法人、其他组织或者自然人。合格的供应商应符合政府采购法第二十二条规定的基本资格条件。

（一）基本资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

## 三、竞标有关说明

（一）供应商需通过重庆市政府采购网（https://www.ccgp-chongqing.gov.cn/）进行注册，登记加入“重庆市政府采购供应商库”。

（二）凡有意参加网上竞采的供应商，请于公告发布之日起至报名截止时间之前，在重庆市政府采购云平台·网上竞采（https://xj.ccgp-chongqing.gov.cn/ge/）网上下载查看本项目需求文件以及变更公告等网上竞采前公布的所有项目资料，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有网上竞采实质性要求内容。

（三）获取竞采文件期限

1.竞采文件提供期限：同采购公告期限（发布之日起二个工作日）。

2.电子响应文件上传

（1）上传时间：按平台时间要求上传。

（2）上传要求：按本项目规定的时间在重庆市政府采购云平台网上竞采进行网上报价并上传盖章的响应文件，未在规定时间内报价的供应商将失去成交供应商资格。

（四）线上报价须知

本项目采用“电子反拍”评审方式，供应商需在本项目规定的报价有效时间段内，在线上传资料后，进入反拍大厅参与多次竞价（降价基数以平台为准），每一次报价需按降价基数的整数倍调减，最后提交的竞拍价将作为最终报价。

## 四、项目技术需求

（一）项目一览表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **品牌** | **型号、技术参数** | **单位** | **数量** | **最高单价限价（元）** | **合计** |
| 1 | 全站仪 | 中海达 | **中海达ZTS420L8**  测角精度2″  测距精度（精测/粗测/跟踪2mm+2ppm  **无棱镜测距**  测程（使用反射率为90%的柯达白卡）800米  测距精度3mm+2ppm  测量时间（重复/跟踪）约1.5秒  **通讯**  内存数据容量20000数据点/标配U盘  接口标准RS232串口/Micro USB/U盘  无线通讯蓝牙  数据格式ASCII  **操作**  操作系统中文实时操作系统  显示屏2.8寸240\*320高亮彩色显示屏  键盘双面数字蓝色背光硅胶按键  **激光对点器**  类型激光对点，4级亮度调节  精度1mm(仪器高度1.5m)  防水防尘（依据标准IEC60529）IP55  提供针对该项目的厂家专项授权证书及售后服务承诺并加盖鲜章。  提供该产品计量器具型式批准证书 | 台 | 5 | 9000 | 45000 |

（二）质量要求

供应商提供产品必须为全新，技术标准需达到或超过国家现行标准，应保证产品质量符合行业标准和国家相关规定。如未达标，供应商应无偿调换，因此发生的相关费用由供应商自负，并承担因此而造成的采购人损失。成交供应商提供的商品或安装不符合采购人要求的，一律视为不合格。采购人不予进行验收和结算。

（三）安装要求

成交供应商须按采购人的要求进行安装调试,在安装过程中不得损害采购人的相关设施;安装完成后，须经采购人验收合格，验收前的管护责任由成交供应商负责。成交供应商安装完成后须清理安装场地的一切遗留垃圾。

## 五、项目商务要求

（一）交货时间、地点及验收方式

1、交货时间：成交后7个工作日内完成签约；采购合同签订后7个工作日内交货并验收合格。

2、交货地点：重庆工商学校建筑旅幼系库房内。

3、验收方式：

（1）货物到达现场后，成交供应商应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

（2）成交供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

（3）成交供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场配合验收。验收合格条件如下：

3.1设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

（4）成交供应商提供的货物为全新，未达到采购文件规定要求，且对采购人造成损失的，由成交供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

（5）采购人需要制造商对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

（二）报价要求

本次报价须为人民币报价，包含：产品价、人工费\设备或货物购买（制造）费、辅材费、运输费、检验费、售后服务费、交通费、食宿费、保险费、税费、采购代理服务费等完成本项目所需的一切费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。供应商应按照明细报价表格式填写。

（三）质量保证及售后服务承诺

1、产品质量保证

（1）质保期：自验收合格之日起，产品质量保证期达到壹年。

（2）报价产品质量保证期按产品规定执行。

（3）报价产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

（4）供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。

2、售后服务

1.供应商和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

1.1电话咨询

供应商和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

1.2现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，供应商和制造商应在4小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作；无法在8小时内解决的，应在12小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

1.3技术升级

在质保期内，如果供应商和制造商的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，供应商和制造商应对采购人购买的产品进行升级服务。

2.质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，供应商和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和制造商提供售后服务的，该供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。

（四）付款方式

1.采购单位所提供产品经安装调试完成并验收合格，在所采购物品经使用确认满足使用需求，采购人及成交供应商双方无其他争议后，成交供应商提供足额合法发票，采购人按相关规定向成交供应商支付合同总价的100%。

（五）知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

## 六、线上报价

（一）线上报价时间：以平台时间为准。

（二）线上报价要求：按本项目规定的时间在**重庆市政府采购云平台网上竞采**进行网上报价，未在规定时间内报价的供应商将失去成交供应商资格。

**（三）上传盖章的响应文件电子档。**

## 七、联系方式

采购人：重庆工商学校

联系人：马老师

电 话：15823578272

地 址：重庆市江津区白沙镇马岗路2号

## 八、其它有关规定

（一）凡有意参加投标的供应商，请于公告发布之日起至报名截止时间之前，在重庆市政府采购网云平台·网上竞采上下载查看本项目需求文件以及变更公告等竞采前公布的所有项目资料，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有竞采实质性要求内容。

（二）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则均为无效响应。

（三）无论竞采结果如何，供应商参与本项目的所有费用均自行承担。

（四）供应商有下列情况之一的，将拒绝其参与政府采购活动：在本项目投标截止日前三年内被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的；被列入政府采购严重违法失信名单且在处罚期内的；被列入政府采购严重违法失信行为记录名单且在处罚期内的；其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的。

## 九、评选方法

最低价评审法。供应商须按照竞采文件的格式要求制作响应文件，并完全满足竞采文件中资格、技术、商务的要求，在满足条件的供应商中选择报价最低的成为成交供应商。

## 十、供应商提交响应文件

（一）供应商线上报名、报价时需上传盖章后的电子文档一份。

（二）采购人将以平台的线上资料作为评判依据。

（三）供应商制作的响应文件电子文档，须按照要求制作，规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章，未按要求制作响应文件的按废标处理。

## 十一、其他

（一）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

（二）本项目不接受联合体参与投标。

（三）澄清有关问题。对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组可以要求供应商作出必要澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签字，其澄清的内容不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

**十二、无效响应**

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应：

（一）供应商不符合规定的基本资格条件或特定资格条件的；

（二）供应商所提交的响应文件不按响应文件要求规定签字、盖章；

（三）供应商的报价超过采购限价的；

（四）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一分包采购中同时参与投标；

（五）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的；

（六）供应商的服务期、质量保证期及投标有效期不满足采购文件要求的；

（七）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

**十三、废标条款**

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞采采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

1、因情况变化，不再符合规定的竞采采购方式适用情形的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

## 十三、供应商编制响应文件要求

**封面：**

**响应文件**

**项 目名 称：**

**供应商名称：**

**年 月 日**

**目 录**

**（编制对应页码，格式自定）**

**一、报价**

（一）报价函

**报价函**

（采购人名称）：

我方收到 （项目名称）的竞采文件，经详细研究，决定参加该项目的竞价。

1. 愿意按照竞采文件中的一切要求，提供本项目的技术服务，报价为人民币大写： 元整；人民币小写： 元。以我方最后报价为准。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件电子档1份。

3、我方承诺：本次响应文件的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方竞采文件的一切规定和要求及评审办法。

5、在整个采购过程中，我方若有违规行为，接受相关处罚。

6、我方若中选，将按照采购结果签订合同，并且严格履行合同义务，承诺向采购代理机构交纳采购代理服务费。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

供应商名称（公章）：

年 月 日

（二）明细报价表

项目名称： 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **品牌型号** | **制造商** | **数量** | **单价** | **合计** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  | / |  |  |  |
| 1 | 总计 |  | | | |  |

注：1.请供应商完整填写本表。

2.该表可扩展。

供应商名称（公章）：

年 月 日

**二、技术部分**

**技术方案（格式自定）**

根据“三、项目技术需求”自行编写，格式自拟。

**三、商务部分**

商务应答（格式自拟）

根据本项目“四、项目商务要求”中所列条款进行应答（格式自拟）。

**四、供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件**

**五、法定代表人身份证明书（格式）**

项目名称：

致： （采购人名称)：

（法定代表人姓名）在 （供应商名称）任 （职务名称）职务，是（供应商名称） 的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年 月 日

法定代表人电话：XXXXXXX 电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写法定代表人电话和电子邮箱）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

**六、法定代表人授权委托书（格式）**

法定代表人授权委托书（格式）

致： （采购人名称）：

（法定代表人名称）是 （供应商名称）的法定代表人，特授权 （被授权人姓名及身份证代码）

电话 代表我单位全权办理上述项目的竞采、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人： 法定代表人：

（签字或盖章） （签字或盖章）

被授权人电话：XXXXXXX 电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年 月 日

**七、基本资格条件承诺函（格式）**

**基本资格条件承诺函**

项目名称：

致 （采购人名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年 月 日

**八、其他应提供的资料**

其他与项目有关的资料（自附）：供应商总体情况介绍及其他与本项目有关的资料等。

（结束）