货物网上竞采文件

项目名称：松材线虫检测仪器、耗材试剂盒、药剂采购

采购单位：重庆市江津区林业局

2025年6月

### 采购内容

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **最高限价****（万元）** | **成交供应商数量（名）** | **资金来源** |
| 松材线虫检测仪器、耗材试剂盒、药剂采购 | 18.2 | 1 | 财政资金 |

### 供应商资格条件

（一）基本资格要求

1. 具有独立承担民事责任的能力；

2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6. 法律、行政法规规定的其他条件。

### 采购清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **商品信息** | **规格描述** | **数量** | **单位** | **最高总价（元）** | **合计（元）** |
| 松材线虫病自动化分子检测系统 | 1. 仪器符合《松材线虫分子检测鉴定技术规程》（GB/T 35342-2017）。
2. 样品通量：16个，兼容单管和联管，内置松材线虫DNA自动化检测程序，一键自动运行，可直接加入松木木屑和线虫分离液检测；
3. 升温速度：≥4℃/s；降温速度：≥4℃/s；
4. 温度均匀度：≤±0.25℃；
5. 40分钟内完成松材线虫样本检测；
6. 操作软件：自带安装完整的自动化程序，按需免费升级；
7. 检测灵敏度：10～10的10次方拷贝/反应，且样品间无交叉污染；
8. 数据储存/输出：可直接打印、拷贝实验数据；
9. 商品配置包括完成检测流程必须的全部仪器、耗材、配件，包括但不限于：主机、金属浴、离心机1台、混匀仪1台、移液器（0.5-10μL、10-100μL、100-1000μL各一支）、离心管(0.2ml、1.5ml、2ml各500个)、双面离心管架1个、吸嘴（0.5-10μL、1-200μL、100-1000μL各5盒）、手持热敏打印机1台、车载电源转接器1个、专用试剂盒1套、、仪器监管软件1套。

**（以上3、4、5条需提供市级或以上质量监督检验中心出具首页有CMA、CNAS标识产品检验报告复印件加盖厂家公章予以佐证）** | 1 | 台 | 170000 | **182000** |
| 耗材试剂盒 | 与松材线虫分子自动化检测仪相匹配，48次/盒。 | 3 | 个 | 10300 |
| 2.2%甲维·苏云菌（悬浮剂） | 500ml/瓶。1. 农药产品需要提供厂家三证盖鲜章原件（需提供原件）；2. 投标供应商需提供农药经验许可证，营业执照，半年的社保；3. 农药产品有效成分必须符合标准。 | 2 | 瓶 | 100 |
| 增效剂（搭配2.2%甲维·苏云菌使用） | 300g/瓶。 | 30 | 瓶 | 1600 |

### 五、交货期限及地点

（一）交货时间

自合同签订之日起 10 个工作日内完成交货交接。

1. 交货地点

 重庆市江津区林业局（江津区圣泉街道296号）

### 六、验货方式

（一）货物到达现场后，成交供应商应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

（二）成交供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

（三）成交供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场指导。验收合格条件如下：

1、产品技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

2、货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3、在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4、采购人随机抽取的样品检测结果为合格。

（四）产品在用户掌握使用技术要领，使用符合要求后，才作为最终验收。

### 七、报价要求

（一）报价开始时间、报价截止时间、有效报价家数均以公告内容为准。

（二）本次报价为人民币报价，包含：货物费、运输费、安装调试费、装卸费、培训费、保险费、税费（含关税）等所有费用。

### 八、供应商响应文件要求

供应商需在平台上传响应文件，供应商必须在平台上按要求上传响应文件，未按要求提供的视为无效供应商。

（一）响应文件内容

1.盖鲜章的《报价函》《明细报价表》各1份。

2.盖鲜章的《法定代表人身份证明书》1份，其中应包含法定代表人身份证复印件。若法定代表人委托他人投标，请提供盖鲜章的《法定代表人授权委托书》1份，其中应包含法定代表人及被授权人身份证复印件各1份。

3.盖鲜章的基本资格条件承诺函。

4.根据招标内容进行无差异响应（格式自理）。

（二）提交文件的要求

1.供应商线上报名、报价时需上传盖鲜章后的电子文档一份。

2.供应商在系统中的报价与响应文件中的报价不一致时，采购人将以系统中供应商的报价作为评判依据。

3.供应商只能有一个有效报价，供应商只能以自己单位名义提交响应文件。

4.供应商制作的响应文件电子文档，须按照要求制作，规定签字、盖章的地方必须按规定签字、盖章，上传的文件需字迹清晰，未按要求制作响应文件的作废标处理。

### 九、成交规则

采购人在符合审查的供应商中，手动确认报价最低的成为成交供应商。如果出现两个及以上相同最低报价的，则与先报价的供应商成交；若供应商出现报价相同、报价时间相同的情况，则本次采购作废。

### 十、付款方式

本项目采用一次性支付方式。验收合格后30个工作日内支付合同金额，付款时，供应商须提供合法发票，采购项目价款支付到供应商银行基本账户。

### 十一、联系方式

采购单位：重庆市江津区林业局

联系人：张老师

电 话：023-47513526

地址：重庆市江津区圣泉街道圣泉南路296号

### 十二、其它有关规定

（一）凡有意参加此项目的供应商，请于公告发布之日起至报价截止时间之前，在重庆市政府采购云平台网上竞采下载查看本项目竞采文件，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有实质性要求内容。

（二）**供应商应于报价开始前**完成政府采购网账号注册、政采云账号关联等操作，提前学习网上竞采操作手册并检查账号是否可用，遇到操作问题请及时咨询手册中的客服电话，如因账号注册关联、操作不熟练等原因导致供应商未成功报价，责任由供应商自行承担。

《网上竞采自行采购操作手册（供应商）》、《单点登录账号绑定操作手册》详见<https://xj.ccgp-chongqing.gov.cn/ge/content/yptczzn/list>。

（三）无论竞采结果如何，供应商参与本项目的所有费用均自行承担。

（四）其他未尽事宜由双方在采购合同中详细约定。

供应商编制响应文件要求

### 一、报价

（一）报价函

### 报 价 函

 （采购单位名称）：

我方收到 （项目名称）的竞采文件，经详细研究，决定参加该项目。

1.愿意按照竞采文件中的一切要求，提供本项目的商品、及服务，报价为人民币大写： 元整；人民币小写 元。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本壹份。

3.我方承诺：本次报价的有效期为30天。

4.我方完全理解和接受竞采文件的一切规定、要求和评审办法。

5.在整个采购过程中，我方若有违规行为，愿意接受重庆市政府采购云平台相关管理方的处罚。

6.我方若中选，将按照竞采结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

供应商名称（公章）：

 年 月 日

（二）明细报价表

###

### 明细报价表

### 项目名称：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **品牌型号** | **单位** | **数量** | **单价****（元）** | **合计****（元）** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |

填写要求：

1.供应商应完整填写本表，并逐页盖章。

2.该表内容不可扩展、不可变更。

供应商名称（公章）：

 年 月 日

**二、法定代表人身份证明书（格式）/法定代表人授权委托书（格式）（二选一）**

**法定代表人身份证明书**

致 （采购单位名称）：

 （法定代表人名称及身份证代码）是（供应商名称）的法定代表人，电话 ，代表我单位全权办理上述项目的竞采报价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。签字负全部责任。

 法定代表人（签字或盖章）：

 供应商名称（公章）

 年 月 日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

**法定代表人授权委托书**

致 （采购单位名称）：

 （法定代表人名称）是（供应商名称）的法定代表人，特授权 （被授权人姓名及身份证代码）电话 ，代表我单位全权办理上述项目的竞采报价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人： 法定代表人：

（签字或盖章） （签字或盖章）

（附：被授权人、法定代表人身份证正反面复印件）

 供应商名称（公章）

 年 月 日

**三、基本资格条件承诺函**

**基本资格条件承诺函**

致 （采购单位名称）：

 （供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在项目评审环节结束后，随时接受采购人检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

 供应商名称（公章）

 年 月 日

**四、特定资格条件证书或证明文件**

**5.响应无差异文件（格式自理)**

---------------------------------------------------------------------

（结束）