## 重庆市荣昌区峰高中心幼儿园教室灯光改造竞价文件

重庆市荣昌区峰高中心幼儿园对本校灯光改造项目进行竞价采购，欢迎有资格的供应商前来参加。

一、项目情况

| 项目名称 | 数量（盏） | 单价（元） | 合计最高限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市荣昌区峰高中心幼儿园教室节能护眼LED灯采购项目 | 120 | 300 | 36000 | 本项目所采购货物必须为中国大陆境内生产 |

1、预算金额或中标价包含设备运费、安装费、人工费、调试费、凿洞、电线、线槽、开关、原灯具拆除等所有费用，本改造工程所产生的一切费用由乙方自行承担。

2、中标单位应按照国家及重庆市的安全生产相关法律法规规定履行好承包人的施工安全责任，如中标单位在施工过程中出现施工安全事故等，其一切法律责任、经济费用等均由中标单位负全责。

3、数量为暂估数，据实结算。

### 二、资格条件

询价供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。以下简称供应商。合格的供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特殊要求设置的特定资格条件。

(一）一般资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（二）特定资格条件

无。

三、项目技术需求

| 规格 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 教室维持照度 | ≥504.7LUX |
| 教室照度均匀度 | ≥0.926 |
| 显色指数 | ≥96.7 |
| 色温 | ≥4315K |
| 眩光 | ≤15.3 |
| 功率密度 | ≤5.2W/㎡ |

LED教室灯背板及主架构须为金属材质

说明：

1、投标品牌为：海康威视、福凯、格瑞普。

2、提供产品检测报告（盖印章），报价时扫描件上传，合同签订时提供原件。

（LED教室灯及黑板灯应至少依据但不限于《GB/T 33721-2017》《GB/T 13379-2023》《GB/T 18595-2014》及《GB/T 36979-2018》标准，依据以上标准均通过教室优选照明设备分级认证，认证等级为一级。（提供第三方认证机构出具的认证证书（证书上须体现产品型号及规格）及全国认证认可信息公共服务平台证书状态为“有效”查询证明复印件并加盖制造商公章）。

3、提供5年或5年以上的质量服务承诺（加盖供应商印章），报价时扫描件上传，合同签订时提供原件。

4、本项目不组织集中踏勘现场，由投标单位自行踏勘，具体施工时间可以和采购方协调。

四、供货周期

合同签定之日起30日内安装完成所有设备调试。

五、付款方式：验收合格后，待上级财政灯光改造专项资金拨付后再支付。

- 六、联系方式

采购经办人：蒋老师

电  话：13594699934

地  址：重庆市荣昌区峰高千禧街新华路168号

- 七、其它有关规定

1.凡有意参加询价的供应商，请于公告发布之日起至报名截止时间之前，在重庆市政府采购云平台（网址https://www.ccgp-chongqing.gov.cn/）上下载查看本项目需求文件以及变更公告等询价前公布的所有项目资料，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓询价要求内容。

2.供应商须在平台上报名并按要求上传响应文件，未按要求提供的为无效供应商。

3.无论结果如何，供应商参与本项目的所有费用均自行承担。

八、评选方法

最低价法。已入围评审的报价供应商，按技术参数要求提交相关资料满足要求，选择报价最低的成为成交供应商；未入围的报名供应商和未按技术参数要求提交相关资料的报名供应商不参与评审。

如供应商出现报价相同的情况，根据供应商的承诺服务，更优的为中标单位。

- 九、其他

1.供应商必须对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到要求。

2.供应商中标后需提供技术支撑材料原件加盖鲜章给采购人核查，如不能提供或者提供虚假文件，则按虚假应标处理。

3.乙方施工完成后进行验收。由甲方组织对灯具、线路、开关等的外观、性能、使用体验、安全性等指标进行验收。同时，验收时乙方须提供符合国家相关标准规定的照度、亮度等技术参数的第三方检测报告（建议由重庆市范围内公立检测机构检测）。

4.其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

十、供应商网上报价

1.询价时间：详见政采云报价平台。

2.网上直接竞价，按技术参数要求提交相关资料，符合条件且价低者中。

供应商编制响应文件要求

- 报价

（一）报价函

- 报价函

（采购人名称）：

我方收到____________________________（项目名称）的询比采购文件，经详细研究，决定参加该项目的询比。

1、愿意按照询比采购文件中的一切要求，提供本项目的技术服务，报价为人民币大写：     元整；人民币小写：            元。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件电子文档壹份。

3、我方承诺：本次询比的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方询比采购文件的一切规定和要求及评审办法。

5、在整个询比采购过程中，我方若有违规行为，接受按照重庆市政府采购·云平台规定给予惩罚。

6、我方若中选，将按照询比结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

供应商名称（公章）：

年   月   日

（二）明细报价表

明细报价表

| 序号 | 名称 | 相关信息 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2111 |  |  |  |  |  |
| - 22 |  |  |  |  |  |
| - 13 |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |  |
| - 7 |  |  |  |  |  |
| - 12 | 总计 |  |  |  |  |

注：本表可根据项目实际情况调整，并逐页盖章。

供应商名称（公章）：

年     月    日

- 服务方案

服务方案（格式自定）

### 资格条件及其他

按照采购文件要求提供扫描件

### 四、其他应提供的资料

（一）其他资料

1、其他与项目有关的资料（自附）：供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。

五、法定代表人授权委托书（格式）/法定代表人（格式）（二选一）

法定代表人授权委托书

致：                     （采购人名称）：

（法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）电话          代表我单位全权办理上述项目的询比、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 法定代表人：

（签字或盖章）                             （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

供应商名称（公章）

年   月   日

法定代表人证明

致：                     （采购人名称）：

（法定代表人名称及身份证代码）是                    （供应商名称）的法定代表人，电话          代表我单位全权办理上述项目的询比、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。签字负全部责任。

法定代表人（签字或盖章）：                      供应商名称（公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（结束）

# 基本资格条件承诺函

（投标人名称）

郑重承诺：

- 我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

- 我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

- 我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

- 我方对以上承诺负全部法律责任。特此承诺。

（投标人公章）

年	 月 	日