- 货物网上竞采文件

项目名称：巫溪县水质检测仪器中枢控制设备采购

采购单位：巫溪县水质监测中心

二〇二四年四月

巫溪县水质检测仪器中枢控制设备采购

巫溪县水质检测仪器中枢控制设备采购采用网上询价方式进行采购。欢迎符合资格要求并有供货能力的供应商踊跃报价。

- 采购项目名称及内容

- 项目名称：巫溪县水质检测仪器中枢控制设备采购

- 采购内容

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 最高限价（元） | 中标人数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原子荧光中枢工控机 | 1 | 套 | 41500 | 1 | 15/// |
| 2 | 原子吸收中枢工控机 | 1 | 套 |  |  | 13.5/// |
| 3 | 气相色谱中枢控工控机 | 1 | 套 |  |  | 1 |
| 4 | 离子色谱中枢工控机 | 1 | 套 |  |  |  |
| 5 | 双光速紫外可见分光光度计中枢工控机 | 1 | 套 |  |  |  |
| 6 | 全自动高锰酸盐指数测定仪中枢工控机 | 1 | 套 |  |  |  |
| 7 | 气相色谱配套输出设备 | 1 | 套 |  |  |  |
| 8 | 离子色谱配套输出设备 | 1 | 套 |  |  |  |

二、供应商资格要求

（参加报价的供应商必须在重庆市政府采购网注册，成为“重庆市政府采购供应商库”的有效供应商。）

（1）具有独立承担民事责任的能力

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

三、采购清单、数量及技术参数要求

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原子荧光中枢工控机 | CPUi7 10代及以上，内存16G、硬盘 1T，USB3.0口4个，总USB8个，必需带com口，联想商用机 ，系统：正版WIN11系统。 | 套 | 1 |
| 2 | 原子吸收中枢工控机 | CPUi7 10代及以上，内存16G、硬盘 1T，USB3.0口4个，总USB8个，必需带com口，联想商用机 ，系统：正版WIN11系统。 | 套 | 1 |
| 3 | 气相色谱中枢控工控机 | CPUi7 10代及以上，内存16G、硬盘 1T，USB3.0口4个，总USB8个，必需带com口，联想商用机 ，系统：正版WIN11系统。 | 套 | 1 |
| 4 | 离子色谱中枢工控机 | CPUi7 10代及以上，内存16G、硬盘 1T，USB3.0口4个，总USB8个，必需带com口，联想商用机 ，系统：正版WIN11系统。 | 套 | 1 |
| 5 | 双光速紫外可见分光光度计中枢工控机 | CPUi7 10代及以上，内存16G、硬盘 1T，USB3.0口4个，总USB8个，必需带com口，联想商用机 ，系统：正版WIN11系统。 | 套 | 1 |
| 6 | 全自动高锰酸盐指数测定仪中枢工控机 | CPUi7 10代及以上，内存16G、硬盘 1T，USB3.0口4个，总USB8个，必需带com口，联想商用机 ，系统：正版WIN11系统。 | 套 | 1 |
| 7 | 气相色谱配套输出设备 | 基础功能：支持扫描和复印多功能速度：双面：自动双面打印；标准内存：32MB 分辨率：600*1200dpi | 套 | 1 |
| 8 | 离子色谱配套输出设备 | 支持扫描和复印。自动双面功能 标配自动双面打印，高效又环保多种网络连接方式 ；配备 USB，Enthernet，Wi-Fi 多种连接方式，可更换维护箱* 简单易更换。特有厚纸输出功能支持最厚达 1.3mm 的喷墨介质。 | 套 | 1 |

注：以上技术要求投标人所提供的产品须完全响应。

四、报价时间

报价开始时间：公告发布之后，

报价截止时间：2024年04月24日      11:00:00（北京时间）

五、保证金

无

六、响应文件要求

文件必须上传：是

文件上传说明：必须上传

七、商务条款

（一）交货时间：

合同签订后10个工作日。

（二）交货地点：

重庆市巫溪县水利局。

（三）验货方式：

1、货物到达现场后，成交供应商应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2、成交供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3、成交供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

（1）设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

（2）货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

（3）在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

（4）在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4、产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

（四）报价要求：

本次报价为人民币报价，包含：货物费、运输费、安装调试费、装卸费、培训费、保险费、税费等所有费用。

（五）付款方式：

采购人根据项目实际情况在合同中明确的付款方式。

八、其它要求

（一）成交原则：

技术需求为符合性审查中的实质性要求，若有一条不满足，则按无效投标处理。

在符合项目采购要求、质量和服务的前提下，按报价最低的原则推荐成交供应商。

（二）采购异议处理：

供应商对采购过程中有异议的，应及时向采购人或采购代理机构提出，也可向平台提供商反馈协助处理。

九、联系方式

采购人：重庆市巫溪县水质监测中心

联系人：陈老师

联系电话：023--51522522

供应商编制响应文件要求

一、明细报价表

明细报价表

| 注：本表可根据项目实际情况调整，并逐页盖章。 序号 | 产品名称 | 相关信息 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总计 |  |  |  |  |

供应商名称（公章）：

年     月    日

二、法定代表人身份证明书（格式）/法定代表人授权委托书（格式）（二选一）

法定代表人身份证明书

致                     （采购单位名称）：

（法定代表人名称及身份证代码）是（供应商名称）的法定代表人，电话          ，代表我单位全权办理上述项目的竞采报价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。签字负全部责任。

法定代表人（签字或盖章）：

供应商名称（公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

法定代表人授权委托书

致                     （采购单位名称）：

（法定代表人名称）是（供应商名称）的法定代表人，特授权                       （被授权人姓名及身份证代码）电话           ，代表我单位全权办理上述项目的竞采报价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                          法定代表人：

（签字或盖章）                      （签字或盖章）

（附：被授权人、法定代表人身份证正反面复印件）

供应商名称（公章）

年   月   日

二、技术参数响应

三、资格条件及其他