网上竞采文件

**( 最低价 )**

采购编号： ZC2025025

项目名称： 江北所房屋设施安全及适应性配套项目

防逃网及密网采购项目

采购单位： 重庆市江北教育矫治所

二〇二五年六月

### 一、采购内容

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **采购预算**  **（元）** | **资金来源** | **备注** |
| 江北所房屋设施安全及适应性配套项目 防逃网及密网采购项目 | 147740 | 非财政预算资金 |  |

### 二、供应商资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

（二）本项目的特定资格要求：经营范围包含金属制品制造、安装、销售。（具备其中一项经营许可均可）

### 三、采购需求清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **参数规格** | **单位** | **数量** | **最高单价（元）** | **最高总价（元）** |
| 1 | 防逃网制作安装 | 防逃网规格：304不锈钢25mm\*25mm\*2mm方管，竖管净距不大于100mm，横管净距不大于600mm，膨胀螺丝采用ф12不锈钢内膨胀螺丝，安装间距不大于600（角点必须要有）；工作内容包括不锈钢防逃网制作安装及登高作业车费用。 | 平方米 | 200 | 300 | 60000 |
| 2 | 防逃网加工安装 | 利用原防逃网加工后，重新安装使用。 | 平方米 | 120 | 92 | 11040 |
| 3 | 密网制作安装 | 材质为304不锈钢丝网，不锈钢丝粗0.6mm，孔距2mm，采用不锈钢螺丝加垫片固定于防逃网上，螺丝间距不大于400mm；工作内容包括拆除原有不锈钢密网、新装不锈钢密网、防逃网安装及登高作业车费用。 | 平方米 | 590 | 130 | 76700 |
| 合计 | | | | | | 147740 |
| 备注：1.供应商报价包含商品运输、安装、调试及施工等所有费用。  2.供应商应严格按照安全要求进行作业，出现安全事故自行负责。 | | | | | | |

### 四、质量保证及售后服务要求

（一）质量标准：符合强制性质量标准，符合国家和重庆市现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。

（二）自验收之日起，产品质量保证期不低于2年。

（三）产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

（四）成交供应商须免费提供技术支持。

（五）在质保期内，承包范围内的工程内容由成交供应商免费维修。需要维修时，成交供应商接到采购人维修电话后，在24小时内到场维修，若成交供应商在48小时内仍不到场维修，则采购人可安排他人维修，维修费用在本工程的质量保证金中支付。

质量保证期过后，成交供应商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。质量保证期过后，采购人需要继续由原成交供应商提供售后服务的，成交供应商应以优惠价格提供售后服务。

（六） 其他要求

1.供应商须为现场施工人员购买相应保险，如意外伤害险等；

2.供应商应严格执行国家、地方政府有关施工安全、职业健康、环保管理方面的法律、法规及规章制度。供应商必须服从采购人机关管理有关规定。供应商在施工过程中发生的任何安全事故，以及施工场地出现的任何事故、意外，或者违反机关管理有关规章制度的，由供应商承担一切法律责任，采购人如因此而承担责任，有权向供应商追偿。如因到期未能完工等原因给采购人造成损失的，采购人有权向供应商要求赔偿；

3. 成交供应商应自觉做好安全文明施工、环境保护以及成品保护措施。

### 五、交货期限及地点

（一）交货时间

自合同签订之日起15个日历日。

（二）交货地点

重庆市江北区石马河街道感育路26号。

### 六、验收方式

参照国家规定执行验收，实行一次性验收。

1.成交供应商提供所有材料应有完善的质量检测手段和质量保证体系，必须符合国家标准和行业标准，符合技术要求中的各项要求。如验收不合格，对采购人造成损失的，成交供应商应承担修复、重做、赔偿损失等责任，采购人不再另行付费。

2. 经采购人或其指定验收单位清点货物品名、规格、数量；检查外观，作出验收记录，双方签字确认。

3.成交供应商未按照规定要求，且对采购人造成损失的，由成交供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

4.采购人有权委托监理公司对工程质量进行直接监督。

### 七、报价要求

本次报价为人民币报价，包含：货物费、运输费、安装调试费、装卸费、培训费、保险费、税费（含关税）等所有费用。

### 八、供应商响应文件要求

供应商必须在平台上按要求上传响应文件，未按要求提供及品牌参数不符的，视为无效供应商。

（一）响应文件内容

1.盖鲜章的《报价函》《明细报价表》各1份。

2.盖鲜章的《法定代表人身份证明书》1份，其中应包含法定代表人身份证复印件。若法定代表人委托他人投标，请提供盖鲜章的《法定代表人授权委托书》1份，其中应包含法定代表人及被授权人身份证复印件各1份。

3.盖鲜章的基本资格条件承诺函及竞价商品承诺函。

4.营业执照及其他应提供的资料。

（二）提交文件的要求

1.供应商线上报名、报价时需上传盖鲜章后的电子文档一份。

2.供应商在系统中的报价与响应文件中的报价不一致时，采购人将以系统中供应商的报价作为评判依据。

3.供应商只能有一个有效报价，供应商只能以自己单位名义提交响应文件。

4. 供应商制作的响应文件电子文档，须按照要求制作，规定签字、盖章的地方必须按规定签字、盖章，上传的文件需字迹清晰，未按要求制作响应文件的作废标处理。

### 九、成交规则

采购人在符合审查的供应商中，手动确认报价最低的成为成交供应商。报价相同的，按照报价先后顺序确认成交供应商。

### 十、付款方式

货物验收合格后30天内，采购人按实际数量向成交供应商支付全部货物价款。

### 十一、联系方式

采购单位：重庆市江北教育矫治所

联系人： 周老师

电话：18680808660

地址：重庆市江北区石马河街道感育路26号

### 十二、其它有关规定

（一）凡有意参加此项目的供应商，请于公告发布之日起至报价截止时间之前，在重庆市政府采购网上下载查看本项目竞采文件，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有实质性要求内容。

（二）**供应商应于报价开始前**完成政采网账号注册、政采云账号关联等操作，提前学习网上竞采操作手册并检查账号是否可用，遇到操作问题请及时咨询手册中的客服电话，如因账号注册关联、操作不熟练等原因导致供应商未成功报价，责任由供应商自行承担。

（三）无论竞采结果如何，供应商参与本项目的所有费用均自行承担。

（四）其他未尽事宜由双方在采购合同中详细约定。

供应商编制响应文件要求

### 一、报价

（一）报价函

### 报 价 函

（采购单位名称）：

我方收到 （项目名称）的竞采文件，经详细研究，决定参加该项目。

1.愿意按照竞采文件中的一切要求，提供本项目的商品、及服务，报价为人民币大写： 元整；人民币小写 元。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本壹份。

3.我方承诺：本次报价的有效期为90天。

4.我方完全理解和接受竞采文件的一切规定、要求和评审办法。

5.在整个采购过程中，我方若有违规行为，愿意接受重庆市政府采购云平台相关管理方的处罚。

6.我方若中选，将按照竞采结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

供应商名称（公章）：

年 月 日

（二）明细报价表

### 

### 明细报价表

### 项目名称：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **型号参数** | **生产厂家** | **单位** | **单价** | **合计（元）** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 总计（元） | | | | | |  |

填写要求：

1.供应商应完整填写本表，并逐页盖章。

2.该表内容不可扩展、不可变更。

供应商名称（公章）：

年 月 日

1. 技术响应偏离表

**技术响应偏离表**

**项目名称：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **采购需求** | **响应情况** | **差异说明** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

供应商： 法定代表人授权代表：

（供应商公章） （签字或盖章）

年 月 日

注：出现负偏离视为无效报价。

**二、法定代表人身份证明书（格式）**

**法定代表人身份证明书**

致 （采购单位名称）：

（法定代表人名称及身份证代码）是（供应商名称）的法定代表人，电话 ，代表我单位全权办理上述项目的竞采报价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。签字负全部责任。

法定代表人（签字或盖章）：

供应商名称（公章）

年 月 日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

**法定代表人授权委托书**

致 （采购单位名称）：

（法定代表人名称）是（供应商名称）的法定代表人，特授权 （被授权人姓名及身份证代码）电话 ，代表我单位全权办理上述项目的竞采报价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人： 法定代表人：

（签字或盖章） （签字或盖章）

（附：被授权人、法定代表人身份证正反面复印件）

供应商名称（公章）

年 月 日

### 三、基本资格条件承诺函

**基本资格条件承诺函**

致 （采购单位名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在项目评审环节结束后，随时接受采购人检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

供应商名称（公章）

年 月 日

### 四、竞价商品承诺函

**竞价商品承诺函**

致 （采购单位名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方参与竞价商品质量符合国家规定标准，如出现假冒伪劣问题，我方愿以十倍金额予以赔偿，并承担由此给贵单位造成的一切经济损失和法律后果。

2.我方参与竞价商品均符合竞采文件要求，并能够提供相应证明文件，如贵单位收到商品与竞采文件要求不符，我方愿承担一切责任。

特此承诺。

供应商名称（公章）

年 月 日