- 网上询价文件

项目编号：25S00166

项目名称：轨道总队勤务三支队采购五里店办公    区监控设备

采购人：重庆市公安局

- 二〇二五年六月

- 目   录

一、询价采购项目	- 3 -

二、询价采购资格	- 3 -

三、询价采购内容	- 3 -

四、商务及服务要求	- 3 -

五、采购人及联系方式	- 5 -

六、投标人注意事项	- 5 -

七、开标和评选方法	- 6 -

八、成交供应商的确定	- 6 -

九、项目终止和重新采购的情形	- 6 -

十、投标人编制响应文件要求	- 8 -

### 一、询价采购项目

| 项目名称 | 最高限价（元） | 数量 | 单位 | 资金来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 轨道总队勤务三支队采购五里店办公区监控设备 | 17090 | 1 | 批 | 财政预算资金 | 所提供产品必须为中国境内生产，若为进口产品按无效响应处理。 |

### 二、供应商资格条件

（一）一般资质条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

无

### 三、询价采购内容

| 序号 | 名称 | 品牌 | 技术参数 | 参考图片 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络硬盘录像机 | 海康 | 1、32路网络硬盘录像机，可接驳符合ONVIF、RTSP标准的众多主流厂商网络摄像机； 2、支持接入H.265、Smart265、H.264、Smart264视频编码码流； 3、最大支持12路1080P解码（开启SVC增强模式后，可提升至16路1080P解码）；支持800万像素高清网络视频的预览、存储与回放；支持HDMI与VGA同/异源输出，HDMI最大支持4K超高清显示输出，VGA支持1080P高清显示输出； 4、自带4个SATA接口，最大支持满配10T硬盘； 5、支持IP设备集中管理，包括IP设备一键添加、参数配置、批量升级、导入/导出等； 6、最大支持8/16/16路本地同步回放；针对人、车及事件类型，支持快速回放与智能检索功能，大幅提升录像回放和检索效率； 7、型号：DS-7932N-R4 |  | 台 | 1 |
| 2 | POE交换机 | 海康 | 1、16个千兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光口。 2、支持IEEE 802.3at/af标准。 3、支持安防网络拓扑管理、端口管理，支持远程升级。 4、支持6 KV 防浪涌（PoE口）。 5、支持PoE输出功率管理，整机最大PoE输出功率130 W。 6、千兆网络接入设计、存储转发交换方式。坚固式高强度金属外壳。 7、型号：DS-3E1518SP |  | 台 | 1 |
| 3 | 400万高清全彩半球摄像机 | 海康 | - 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态 2、支持人形检测支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议智能补光 3、支持白光/红外双补光，红外最远可达30 m，白光最远可达20 m 4、具备1个内置麦克风，符合IP67防尘防水设计，可靠性高 5、型号：DS-2CD1345V2-LA |  | 台 | 11 |
| 4 | 400万高清全彩筒型摄像机 | 海康 | - 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps 2、支持SmartIR，防止夜间红外过曝支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同使用环境 3、支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议 4、具备1个内置麦克风 5、支持智能补光，支持白光/红外双补光，符合IP67防尘防水设计，可靠性高 6、型号：DS-2CD1245-LA |  | 台 | 1 |
| 5 | 监控专用存储硬盘 | 希捷 | 监控专用存储硬盘，容量6000G 型号：6T |  | 块 | 2 |
| 6 | 27寸显示器 | HKC | 27寸窄边高清显示器，支持HDMI接口 型号：27寸 |  | 台 | 1 |
| 7 | 壁挂机柜 | 国优 | 9U网络壁挂机柜，24英寸机架式 型号：9U |  | 台 | 1 |
| 8 | HDMI高清线 | 绿联 | 40米HDMI光纤高清线，支持4K输出 型号：40米 |  | 条 | 1 |
| 9 | 超五类网线 | 爱谱华顿 | 四对超五类双绞线 型号：AP-5E-01 |  | 米 | 400 |
| 10 | 管材及辅材 | 国优 | 含摄像机安装支架、PVC管、水晶头、螺丝、绝缘胶带、扎带等 型号：配套 |  | 批 | 1 |
| 11 | 安装调试 | 国优 | 监控摄像机布线、安装及调试 |  | 套 | 12 |
| 12 | 显卡 | 旌宇 | 4HDMI PRO EDID多屏显卡 原生接口 4K高清显示无需转接 RX550 4G 4hdmi pro 型号：RX550-4G 4hdmi pro |  | 块 | 2 |

### 四、商务及服务要求

（一）报价要求

本次报价为人民币包干报价，包含：货物费、运输费、安装费和税费等一切费用。无论结果如何，供应商参与本项目的所有费用均自行承担。

（二）交货期、交货地点

1.交货期：签订合同后10个工作日内完成交货，并安装完毕。

2.交货地点：轨道总队五里店办公区（重庆市江北区五里店街道建新东路251号2-2）。

（三）验收标准和方式

1.采购人在验收过程中发现成交供应商提供的产品（或组成材料）有异常，认为有可能不满足本询价文件参数要求的，采购人有权委托具有相应检测鉴定资质的机构对该产品（或组成材料）进行检测。检测结果如符合询价文件参数要求，检测费用由采购人承担；如不符合询价文件参数要求，检测费用由成交供应商承担。

2.货物到达现场后，成交供应商与采购人组织的验收小组当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

3.成交供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由其负责调换、补齐或赔偿。

4.成交供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

（1）设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

（2）货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

（3）在使用期间所出现的问题得到解决，并使用正常。

（4）在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

5.产品在安装符合要求后，才作为最终验收。

6.成交供应商提供的货物未达到询价文件规定要求，且对采购人造成损失的，由其承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

7.采购人需要制造商对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，成交供应商负责协调制造商予以配合，并出具书面意见。

（四）质量保证及售后服务

1.自验收合格之日起，提供1年的免费质保期。

2.电话咨询。

成交供应商应提供报修、技术咨询电话，并保证在7×24小时内及时应答，解答用户在使用中遇到的问题，给予技术支持，及时为用户提出解决问题的建议。

3.现场响应。

遇到故障，成交供应商应在1小时内电话技术支持，电话不能解决的4小时内到达现场，12小时内修复。如遇重大故障，主城区24小时内提供备用设备。

（五）知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用响应供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（六）违约责任

1.若非采购人原因，成交供应商不能按时交货并进行安装的，处以每日合同金额5‰的违约金，违约金总共不超过合同金额10%。若成交供应商超过30日还不能交货验收，采购人有权退货解除合同，并没收成交供应商履约保证金。

2.成交供应商所供的货物规格、质量以及安装调试等不符合国家法律法规、合同和采购文件所要求，应由成交供应商负责包修、包换或退货，并赔偿所换货品合同价值2倍的违约金。

3.成交供应商不按合同和采购文件技术标准约定供货，对质量问题和服务问题不进行整改，采购人可以不予付款，并没收成交供应商履约保证金。

4.若成交供应商无正当理由放弃供货，采购人没收成交供应商履约保证金。

5.质保期内，出现质量问题成交供应商不及时解决或成交供应商未按合同约定的服务措施及时提供售后服务，每发生一次扣除质保金500元。

6.其他未尽事宜按《中华人民共和国民法典》和《政府采购法》执行。

（七）付款方式

1. 成交供应商按采购合同交货并安装调试完成，经验收合格后由采购人出具项目验收报告。

2.经采购人验收合格后，中标供应商开具发票，采购人以转账方式支付合同金额的100%。

（八）其他要求

1.本项目不接受联合体投标。

2.其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

### 五、采购人及联系方式

（一）采购人信息

1.采购人：重庆市公安局轨道交通分局

2.联系人：邓成锋，电话：15086668982

3.地址：重庆市江北区五里店街道建新东路251号2-2。

（二）现场踏勘信息

1.现场踏勘地址：重庆市江北区五里店街道建新东路251号2-2

2.联系人：邓老师，电话：15086668982

3.响应供应商须在开标前一天17时前自行到现场踏勘，并对考察中获取的现场资料负责。

4.不管响应供应商是否考察过现场，均被认为在递交响应文件前已经了解现场情况。

### 六、投标人注意事项

（一）凡有意参加采购的投标人，请于公告发布之日起至提交首次响应文件截止时间之前，在“重庆政府采购云平台”网上下载本项目询价文件以及图纸、补遗等评审前公布的所有项目资料，无论投标人下载查看与否，均视为已知晓所有询价实质性要求内容。

（二）响应投标人如对采购文件有疑问，必须以书面形式向采购人要求澄清，采购人可视具体情况做出处理或答复。采购人对已发出的采购文件需要进行澄清或修改的，该澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。如响应投标人未提出疑问，视为完全理解本采购文件，一经进入评审程序，即视为响应投标人已详细阅读全部文件资料，放弃要求解释的权利。

（三）供应商提交响应文件要求。供应商必须在平台上按要求上传响应文件，未按要求提供的视为无效供应商。

1.盖鲜章的《报价函》《明细报价表》各1份。

2.盖鲜章的《法定代表人身份证明书》1份，其中应包含法定代表人身份证复印件。若法定代表人委托他人投标，请提供盖鲜章的《法定代表人授权委托书》1份，其中应包含法定代表人及被授权人身份证复印件各1份。

3.盖鲜章的基本资格条件承诺函。

4.其他应提供的资料。

（四）投标人须按照《投标人编制响应文件要求》制作响应文件，有以下情况之一视为无效响应：

1.规定签字、盖章的地方，未按要求制作；

2.投标人不具备采购文件规定的基本资格条件或特定资格条件；

3.响应文件不按规定的格式、内容填写或未按规定上传；

4.投标人超出营业范围响应（如食品、媒体、药品及出版等项目）；

5.响应文件出现多个响应方案或响应报价；

6.投标人的响应文件内容与采购项目要求有严重背离；

7.出现影响采购公正的违法、违规行为；

8.响应报价超出采购最高限价；

9.出现不符合必须强制执行的国家标准；

10.响应文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有采购人不能接受条件；

11.资格条件及其他内容复印不清楚，询价小组无法确认其内容。

### 七、开标和评选方法

（一）本项目不组织现场开标，采购人采取网上开标评标的方式采购。在规定的截止时间前，投标人应按要求上传响应文件。

（二）定标原则。符合采购文件要求，已入围评审的报价投标人，选择报价最低的为成交供应商；投标人出现报价相同的情况，按交货期、服务优惠条件等排序，以上都相同，按线上报名先后顺序提出成交候选供应商。

### 八、成交供应商的确定

（一）成交供应商确定后二个工作日内，采购人在询价文件发布平台上发布成交结果公告。

（二）成交结果公告发出同时，采购人将以书面形式发出《成交通知书》，并作为签订合同的依据。

（三）如有投标人对成交结果提出质疑，在质疑处理完毕后发出成交通知书。

（四）若第一成交供应商候选人放弃成交资格、或因不可抗力不能履行合同、或未依据询价文件提交履约保证金，采购人可以确定排名第二的成交供应商候选人为成交供应商或重新组织采购。

（五）成交供应商无充分理由放弃成交资格的，采购人将情况报送财政部门对其进行处罚。

### 九、项目终止和重新采购的情形

（一）项目终止条款。出现下列情形之一，采购人应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因。

1.因不可抗力等特殊情形；

2.出现影响公正采购的违法、违规行为等。

（二）重新采购的情形。本项目在询价采购过程中合格供应商不足3家或其他需要重新组织采购的情形。

### 十、投标人编制响应文件要求

（一）报价函

- 报价函

致：重庆市公安局：

我方收到              （项目名称）的询价采购文件，经详细研究，决定参加该项目的询价。

1、愿意按照询价采购文件中的一切要求，提供本项目的技术服务，报价为人民币大写：     XXXX元整（人民币小写：XXXX元）。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件电子文档壹份。

3、我方承诺：本次询价的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方询价采购文件的一切规定和要求及评审办法。

5、在整个询价采购过程中，我方若有违规行为，接受按照重庆市政府采购·云平台规定给予惩罚。

6、我方若中选，将按照询价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

（投标人公章）

年   月   日

（二）报价明细表

报价明细表

金额：元

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2111 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 22 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 8 | 人工费 | / | / | / |  |  |  |
| - 9 | 各种税费 | / | / | / |  |  |  |
| - 10 | 其他费用 | / | / | / |  |  |  |
| - 11 | …… | / | / | / |  |  |  |
| - 12 | 总计 |  |  |  |  |  |  |

注：本表可根据项目实际情况调整，并逐页盖章。

（投标人公章）

年   月   日

（三）技术部分

技术响应偏离表

项目名称：

| 序号 | 询价项目技术需求 | 响应情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

（投标人公章）

年   月   日

注：

1.本表即为对本项目“三、询价采购内容”中所列技术要求进行比较和响应；

2.该表必须按照询价要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3.该表可扩展，并逐页盖章；

4.可附相关技术支撑材料（格式自定）。

5.若“响应情况”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性参数描述，该投标人将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格投标人的身份。

（四）商务及服务部分

服务响应偏离表

项目名称：

| 序号 | 询价项目服务需求 | 响应情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

（投标人公章）

年   月   日

注：

1.本表即为对本项目“四、商务及服务要求”中所列服务要求进行比较和响应；

2.该表必须按照询价要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3.该表可扩展，并逐页盖章；

4.若“响应情况”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性参数描述，该投标人将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格投标人的身份。

（五）资格条件及其他

1、加盖投标人鲜章的营业执照副本复印件。

2、加盖投标人鲜章的特定资格证明文件。

3、加盖投标人鲜章的基本资格条件承诺函（格式附后）。

4、加盖投标人鲜章的法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明（格式附后）。

5、政府采购质疑书（格式附后）。

6、投标人拟任参与本项目的授权代表，须为投标人本单位的在职员工，并提供为该代表缴纳社保的证明材料（须有社保部门的印章及该代表的姓名），证明材料可附在授权书后。

7、与项目有关的资料（自附）：投标人总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。

8、成交供应商签订合同时须提供装订成册的纸质投标文件正本一份。

附件3：基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致：重庆市公安局：

（投标人名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（投标人公章）

年   月   日

附件4：法定代表人授权委托书（格式）

法定代表人授权委托书

致：重庆市公安局：

（法定代表人姓名）是（投标人名称）的法定代表人，特授权（被授权人姓名、身份证号码和手机号）代表我单位全权办理上述项目的询价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

法定代表人签名：                        被授权人签名：

法定代表人身份证正反面彩色扫描件             被授权人身份证正反面彩色扫描件

（投标人公章）

年   月   日

注：法定代表人亲自参与不需要授权委托书，删除本页，只提供法定代表人身份证明。

附件4：法定代表人身份证明（格式）

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

企业规模：

地址：

成立时间：           年    月    日

经营期限：

姓名：         、性别：    、职务：         ，系              （投标人名称）的法定代表人。

联系电话：                        。

特此证明。

法定代表人身份证正反面彩色扫描件

（投标人公章）

法定代表人（签字）：

年   月   日

注：有法定代表人授权委托书的删除本页。

附件5：政府采购质疑书（格式）

政府采购质疑书

一、质疑投标人

投标人：（名称、地址、邮政编码、联系方式等）

法定代表人：（姓名、身份证号码）

委托代理人：（姓名、地址、联系方式等）

二、被质疑人

采购人：（名称、地址、联系方式等）

采购项目经办人：（姓名、联系方式）

三、质疑事项

（投标人）认为（采购项目名称、编号）的采购文件（采购过程或中标、成交结果）使我公司合法权益受到损害，现向你单位提出书面质疑。

（一）质疑事项：（列举具体质疑事项）。

（二）事实依据、法律依据：（质疑事项的违规事实、违反的法律法规条款）。

（三）诉求：（请求办理事项）。

附件：相关证明材料

（投标人法定代表人签名）

（投标人公章）

年  月  日

法定代表人身份证正反面彩色扫描件             被授权人身份证正反面彩色扫描件

（结束）