# 竞采文件

项目编号：YXJY24A07

项目名称：渝西监狱监管区1、2号楼罪犯生活区照明耗材及内墙腻子粉项目

采  购  人：重庆市渝西监狱

二○二四年二月

第一篇 竞采通知书

渝西监狱监管区1、2号楼罪犯生活区照明耗材及内墙腻子粉项目

竞采文件

（最低评标价法）

一、采购内容

| 项目名称 | 采购预算单价（元） | 资金来源 | 成交供应商数量（名） |
| --- | --- | --- | --- |
| 渝西监狱监管区1、2号楼罪犯生活区照明耗材及内墙腻子粉项目 | 1134.00 | 财政资金 | 1 |

二、资格条件

（一）基本资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

无。

- 采购服务内容

（一）采购内容：LED吸顶灯、五孔插座、开关、点源线、空开、PVC20线管及直接，弯头，三通及卡钉、内墙腻子粉等（详见项目明细表）

- （二）项目明细表

| 项目名称 | 项目特征描述 | 数量 | 最高单价限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LED吸顶灯 | 一是灯罩为白色，厚度4mm，整体直径为30cm，PP阻燃外壳，灯罩采用高品质亚克力新料、光线透出均匀无眩光灯罩防静电处理，灯体密封设计，防尘、防虫、防潮，灯体背板可吸磁铁；二是LED灯采用透镜日光色输出，额定电压220V，功率20W至24W，无频闪、蓝光、光衰、色差 | 600个 | 50 |  |
| 插座 | 明装五孔 | 320个 | 10 |  |
| 开关 | 明装单控及双控 | 150个 | 10 |  |
| 阻燃电源线 | 1.5m²多芯铜芯线 | 180圈 | 160 |  |
| 阻燃电源线 | 2.5m²多芯铜芯线 | 360圈 | 240 |  |
| 阻燃电源线 | 4m²多芯铜芯线 | 180圈 | 340 |  |
| 阻燃电源线 | 2.5m²双色铜芯线 | 120圈 | 240 |  |
| Pvc线管 | 20#线管 | 900根 | 4 |  |
| 空开 | 2P32A | 20个 | 25 |  |
| 线管接头 | 直接、弯头、三通 | 包 | 10 |  |
| 内墙腻子粉 | 20kg（+-0.5kg）/袋，为绿色建材无异味，达到IG/T298-2010《建筑室内用腻子》标准 | 800袋 | 45 |  |

- 报价要求

1.凡有意参加的供应商，请于公告发布之日起至报名截止时间之前，在重庆市政府采购云平台下载查看本项目需求文件以及变更公告等前公布的所有项目资料，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有文件实质性要求内容。

2.供应商须在平台上报名并按要求上传响应文件，且所有上传资料必须每一页都加盖报价人鲜章。在报名截止时间之前请将所有响应资料打印成册（1份）快递到重庆市渝西监狱采购办阳老师收（重庆市永川区昌州大道西段1111号13883782032），如未按规定上传和快递报价资料，则视为无效报价。

3.无论采购结果如何，供应商参与本项目的所有费用均由自行承担。

4.本次报价为人民币报价，该项目采用单价招标，根据实际采购数量据实结算。包含但不限于：货物费、运输费、装卸费、物流费、保险费、税费（含关税）等所有费用。超过采购预算的竞标报价为无效竞标。各项目报价不得超过项目明细表各项目单价的最高限价，采购数量为预估数量，总费用为项目单价乘以实际采购数量据实结算。因中标供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

五、投标有关规定

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项（包）下的采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.超过投标截止时间递交的投标文件，不按照招标文件要求密封的投标文件恕不接收。

4.本项目不接受联合体参与投标，否则按无效投标处。

5.本项目不接受合同分包、转包，否则按无效投标处理。

六、交货期限及地点

（一）交货时间

自合同签订之日起7个工作日内送货。

（二）交货地点

重庆市渝西监狱（永川区昌州大道西段1111号）。

七、质量要求及保证

1.设备和材料质量总体要求：所供相关材料必须货真价实，符合环保节能要求，假冒伪劣产品不得参与采购；所供材料的各项手续、文件必须真实完整有效；其他材料各项技术参数、质量指标必须符合国家技术质量监督机构及有关管理部门和行业的规定和标准，满足本项目要求。

2.质量保证期：满足重庆市建设工程质量监督总站监制《重庆市建设工程质量保修书》相关要求，本项目缺陷责任期为1年。保修期内，施工质量缺陷的维护及维修（非人为损坏）均为免费。

3.属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

4.成交供应商质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按成交供应商实际承诺执行。

5.在保修期内，所有设备和施工质量缺陷的维护及维修（非人为损坏）均为免费。

6.在保修期内，所有设备维护和施工质量缺陷维修均为现场服务，由此产生的费用均不再收取。

十、验收方式

1.遵照现行国家有关规范进行，按照项目清单及有关要求进行检查验收。成交供应商应保证货物质量，建筑材料须符合国家及行业标准。

2.由采购人按国家相关法律法规组织验收。

十一、付款方式

以采购人最后一次补充材料并验收合格后15个工作日内以转账方式全额支付货款。

十二、评选方法

本项目采用最低评标价法进行评标。

最低评标价法，是指响应文件满足采购文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。若出现投标人投标报价相同的，由评标委员会按照 投票表决（简单多数）原则排序。

十三、无效投标条款

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应：

（1）供应商不符合规定的基本资格条件的；

（2）供应商所提交的响应文件不按规定签字、盖章（要求投标文件逐页盖章）；

（3）供应商的最后报价超过采购预算的；

（4）供应商的服务期、质量保证期等不满足文件要求的；

（5）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

- 十四、废标条款

出现下列情形之一的，采购人终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的供应商不足3家的。

十五、其他

1.采 购 联 系 人：阳老师 、肖老师

联系电话：61133069   61133056（17783866205）

联  系  地  址：重庆市渝西监狱（永川区昌州大道西段1111号）

2.其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

第二篇 供应商编制响应文件要求

# 一、报价

# （一）报价函

# 报价函

（采购人名称）：

我方收到____________________________（项目名称）的采购文件，经详细研究，决定参加该项目的采购。

1、愿意按照采购文件中的一切要求，提供本项目的技术服务，报价为人民币大写：     元整；人民币小写：    元。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件电子文档壹份。

3、我方承诺：本次采购的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方采购文件的一切规定和要求及评审办法。

5、在整个采购过程中，我方若有违规行为，接受按照重庆市政府采购·云平台规定给予惩罚。

6、我方若中选，将按照采购结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

供应商名称（公章）：

联系人：

联系电话:

年   月   日

（二）项目清单报价表

项目清单报价表

| 项目名称 | 项目特征描述 | 数量 | 最高单价限价（元） | 单价报价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LED吸顶灯 | 一是灯罩为白色，厚度眩光灯罩防静电处理，灯体密封设计，防尘、防虫、防潮，灯体背板可吸磁铁；二是LED灯采用透镜日光色输出，额定电压220V，功率20W至24W，无频闪、蓝光、光衰、色差 | 600个 | 50 |  |  |  |
| 插座 | 明装五孔 | 320个 | 10 |  |  |  |
| 开关 | 明装单控及双控 | 150个 | 10 |  |  |  |
| 鸽牌或正泰.熊猫阻燃电源线 | 1.5m²多芯铜芯线 | 180圈 | 160 |  |  |  |
| 鸽牌或正泰.熊猫阻燃电源线 | 2.5m²多芯铜芯线 | 360圈 | 240 |  |  |  |
| 鸽牌或正泰.熊猫阻燃电源线 | 4m²多芯铜芯线 | 180圈 | 340 |  |  |  |
| 鸽牌或正泰.熊猫阻燃电源线 | 2.5m²双色铜芯线 | 120圈 | 240 |  |  |  |
| Pvc线管 | 20#线管 | 900根 | 4 |  |  |  |
| 空开 | 2P32A | 20个 | 25 |  |  |  |
| 线管接头 | 直接、弯头、三通 | 包 | 10 |  |  |  |
| 内墙腻子粉 | 20kg（+-0.5kg）/袋，为绿色建材无异味，达到IG/T298-2010《建筑室内用腻子》标准 | 800袋 | 45 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：该项目清单报价表总合计必须与报价函总报价一致，否则，按无效标处理。

供应商名称（公章）：

电话：

年   月   日

二、资格条件

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照复印件以及相关资质材料

（二）特定资格条件相关资质材料（如有）

（三）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：（采购人名称）：

（法定代表人姓名）在                      （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：（采购人名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权               （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

注：1.若为法定代表人办理并签署投标文件的，不提供此文件。

（五）基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致                   （采购人名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受招租方、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的竞租方基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日