型号RF12WPdQ/NhA-N3JY01

品牌格力/GREE

制造商名称格力

技术参数：

产品类型柜机

冷暖类型冷暖型

定频/变频变频

额定电压380

匹数5匹

能效等级三级

适用面积50-70m²

制冷量 (kw)12150

制冷功率 (w)5110

制热量 (kw)1

内机毛重 (kg)40

内机尺寸(长*宽*高) (mm)宽587mm；高1882mm；深394mm

内机噪音 (dB)43

外机尺寸(长*宽*高) (mm)宽1020mm；高820mm；深427mm

外机毛重 (kg)44

外机噪音 (dB)55