西畴县公安局指挥中心显示屏采购项目

（采购需求）

（一）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；

遵循中华人民共和国有关法律规定，保障西畴县公安局正常开展相关工作，通过制定采购需求标准、预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，实现节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等目标。

（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；

按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招投标管理办法（财政部令第87号）》等有关规定及相关行业、地方或其他现行标准、规范执行。

（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

1.满足国家、行业、相关规范标准，符合甲方要求且一次性验收合格。

2.采购货物为原制造商制造的全新产品，整体无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

3.采购货物为原厂商未启封全新包装，具有出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

（验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国适用的官方标准。）

（四）采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点；

采购数量：符合云南省政府采购实施计划（采购单位）编报表中申报内容的数量（详见清单）；

交货时间：按采购人需求；

交货地点：西畴县公安局内指定地点。

（五）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

1.质保期不低于12个月，质保期内乙方对所供货物实行提供包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身维修保养服务。如个别货物质保期与合同不一致的，以后到达的为准。

2.在质保期内，所有采购货物的质保服务方式均为乙方上门服务，即由乙方派员到使用现场维修，乙方在接到甲方售后要求后，15分钟内电话响应，60分钟内技术服务人员到达故障现场进行维修，2小时内排除故障，在维修过程中，3小时内无法排除故障的，提供同等配置的备用产品以保证甲方产品的正常使用，并提供相应措施和提供相应人员培训。

3.如需更换配件的，要求更换的配件跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的全新替代品，属于产品质量问题的，乙方需征得甲方管理人员同意进行更换，属于人为损坏的，乙方需征得甲方管理人员书面同意后，方可更换，只收取材料费，除材料费外的其他所有产生的费用由乙方自行承担。若是没有按上述要求回应及给予解决的，超过5次（不含），甲方有权请第三方公司进行售后，售后金额由乙方承担。如因质量问题维修后都无法使用的，则需无条件进行更换。质保期满后的货物维护由双方协商再定。

4.乙方承诺所售出的一切产品均为公司本厂生产、全新的、未曾使用过、无瑕疵的合格优质产品，非人为损坏，产品质保期内保修，在此期间内，一旦LED板发生变形、脱落、开裂等产品自身的质量问题，将维修或更换，实行：“包修”、“包换”、“包退”三包服务。

5.其他售后要求

（1）提供维护、技术咨询、指导服务。

（2）提供送货上门、提供安装和调试，附安装说明书和售后服务电话。

（3）产品交付使用一周内，进行上门观察检测使用情况。

（4）在安装验收后，提供专业的产品养护及使用技巧培训。

（5）产品使用期间，提供上门维修服务，每季度上门回访做维修保养，核查产品的质量状况，发现问题及时处理。

（6）保修期满前 1 个月内乙方应负责对产品进行一次全面检查，如发现潜在问题，应负责排除，保证产品正常使用。

（7）乙方公司为甲方预存零配件，产品交付使用时乙方为甲方管理部门提供一定数量的零配件。

（8）在质量保证期内，任何原因造成的产品不能正常使用的情况下，乙方均应提供替代产品，以确保甲方正常办公。

（9）在质保期内，同一缺陷经三次维修、调换后仍无法达到质量标准的，则认定该类产品均不合格，甲方有权将该类产品无条件退货、退款。由此造成的损失，全部由乙方承担。

（六）采购标的的验收标准；

1、货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整体无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2、按照LED屏幕的验收标准进行验收。每一批次的空调到达送货地点、安装调试完成后，由乙方和甲方共同现场确认。包括：型号、规格、数量、外观质量、及包装完整无损。

3、整体验收合格后，乙方应同时交付产品使用手册、产品质量合格证书、质量检验报告。

4、项目验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合询价文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国适用的官方标准

5、在验收货物时，若发现乙方交付货物的质量、性能和规格与合同中约定不符，或有缺陷的，包括潜在的缺陷等，甲方有权拒收货物，乙方应按质保期及售后服务要求进行更换，若更换后的货物的质量、性能和规格与合同中约定仍不符，或仍有缺陷，包括潜在的缺陷等，视为乙方违约，甲方有权终止合同，并主张合同价款30%的违约金。违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应支付差额部分的损失。且甲方有权申请本合同货物使用地的第三方检验机构检验，并根据检验报告及质量保证条款向乙方提出索赔。在合同履行各个阶段所发生的索赔协商期内，乙方应继续履行合同，不得中止。

9、在未验收并交付甲方使用前，所有货物的成品保护均由乙方负责。

（七）付款方式。

设备到位、运达现场、验收无损坏，安装调试完毕，验收合格后2个月内支付合同全款。

（八）交货地点及安装要求。

1、送货上门到指定的地点，西畴县公安局指挥中心。

2、中标方需在中标公布时间结束后3日内备全所需材料，由于我方单位特殊，在双方签订合同后，待我方通知后方可进场施工，施工工期为25个工作日内。

（九）该采购项目全部预留中小微企业。

（十）采购标的的其他技术、服务等要求详见下表。

| 西畴县公安局指挥中心显示屏采购项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 参数要求 | 单位 | 数量 | 核定金额（元） |
| 1 | P1.2小间距LED屏 | 1、LED像素点间距≤1.25mm;像素密度≥640000点/㎡，SMD封装1R1G1B， 三合一封装； 2、有效显示尺寸为8.4m*1.6875m，投标方也可根据自身产品尺寸进行拼接，但是显示尺寸长和宽均不得小于规定长宽，误差范围不超过2％； 3、单元尺寸≤600x337.5x29.5（mm），重量＜3.5kg； 4、显示屏幕峰值亮度≥600nits,峰值功耗＜460W/m2 （600nits亮度），平均功耗＜160W/m2(600nits亮度)； 5、高温工作：将样品放置40C环境试验箱，通电工作8h后恢复常温1h，试验中、试验后样品外观结构和功能无异常，功能应正常； 6、低温工作：将样品放置-10C环境试验箱，通电工作8h后恢复常温1h，试验中、试验后样品外观结构和功能无异常，功能应正常； 7、高温存储：测试样品不包装、不通电，样品放入试验箱中，试验箱内温度60C，存放4h，试验后室温恢复4h后，试验后样品外观结构和功能应正常； 8、低温存储：测试样品不包装、不通电，放入试验箱中，试验箱内温度-20C，存放4h，试验后室温恢复4h后，试验后样品外观结构和功能应正常； 9、工作湿度：最高工作环境温度下，相对湿度10%~90%，通电工作8h，无凝露； 10、储存湿度：最高工作环境温度下，相对湿度10%~90%，储存8h，无凝露； 11、符合 SJ/T 11590-2016 LED显示屏图像质量主观评价方法，从显示屏正面分别观察高速行驶中的汽车车牌，奔跑中的运动员面容，图像清晰无拖影、能轻松识 别车牌号及运动员面部特征；符合评价优； 12、符合 SJ/T 11590-2016 LED显示屏图像质量主观评价方法，观察显示屏正面及侧面人的肤色是否逼真、蓝天、白云、红旗，绿草地是否存在偏色现象；符合评价优； 13、符合 SJ/T 11590-2016 LED 显示屏图像质量主观评价方法，从正面及侧面分别观察亮度及色度是否均匀，是否有马赛克现象及灰尘效应；符合评价优； 14、符合 SJ/T 11590-2016 LED 显示屏图像质量主观评价方法，从正面及侧面分别观察模块及箱体的拼缝处，是否存在高于正常亮度的亮线条或低于正常亮度的暗线条。符合评价优； 15、依据GB/T20145-2006 标准要求，LED显示屏辐亮度≤100 W·m-2·sr-1 ，判定级别为RG0无危级，LED屏幕蓝光辐射符合国标无危级要求； 16、支架组装式设计，支架采用组装式设计，支持拆装； 17、LED单元箱体间连接网线具备L型等非矩形框架走线方式，网线利用率＞95%。符合评价为优； 18、LED屏幕通过局域网客户端，局域网WEB端，红外遥控器，射频遥控器，物理按键五种种方式实现亮度调节。符合评价为优； 19、屏幕控制参数，联屏文件设置数据通过TCP/IP通讯协议实现多级级联管理和控制。符合评价为优； 20、文持信源接入状态显示，可通过物理按键、客户端、遥控器、设备自带Web浏览器进行信源切换； 21、LED屏幕具备OSD菜单显示功能，实现可视化屏幕调节功能； 22、支持通过Web浏览器，查看LED整墙的概览信息和LED屏连线状态;支持查看行列网格展示屏幕接收卡规模、在Web端鼠标移到网格上时，可展示该网格所属网口的所有接收卡单元，高亮展示，展示网线连线顺序，网口号，展示工作状态； 23、支持从客户端、设备自带Web浏览器查看与绑定的接收卡的序号、接收卡型号、接收卡软件版本、网口link状态、接收卡电压、接收卡温度； 24、箱体内部灯板部分功率和信号传输采用一体式浮动触点接触连接器； 25、★LED制造商应具有较强的实验室检测能力，具备抗扰度GB/T 17618-2015 4.2.1和抗盐雾GB/T 2423.17-2008 6标准的测试能力； 26、产品需提供中国环保产品（II型）认证证书、中国环境标志产品认证证书、CCC认证证书。 | ㎡ | 14.175 | 210000 |
| 2 | 集中式拼控器【输入板】 | 1、4路HDMI输入板； 2、4路HDMI输入板，支持4路HDMI1.4信号输入； 3、支持HDMI音频复合输入； 4、支持自定义分辨率输入； 5、视频输入接口类型：HDMI 1.4； 6、视频输入接口数：4 ； 7、音频输入接口数：4； 8、音频输入接口类型：HDMI复合音频 。 | 台 | 7 | 67500 |
| 3 | 集中式拼控器【输出板】 | 1、网口二合一输出板； 2、LED输出板卡：集成LED发送卡功能，网线输出，可直连LED控制卡； 3、单板卡支持920W像素点带载，单网线最大带载65W； 4、单板卡带1个3.5 mm音频口，支持1路独立音频输出； 5、支持视频信号444输出； 6、视频输出接口类型：RJ45； 7、视频输出接口数：20； 8、视频输出分辨率：输出分辨率宽(144-8192)，高(144-4320)，总像素点不超过920 W； 9、视频输出最大分辨率：4K； 10、视频输出LED带载能力：单板带载920W，宽度144~8192，高度144~4320 ； 11、音频输出接口类型：3.5 mm音频座子； 12、音频输出接口数：1 。 | 台 | 1 | 18000 |
| 4 | 集中式拼控器【机箱】 | 1、★产品支持GB/T 28181-2022技术要求； 2、★支持通过抓屏软件，将远程笔记本桌面实时解码上墙显示，实时画面帧率≥30fps；可同时抓取8个4K信号上墙显示，且上墙前后CPU占用率无明显变化；支持在电视墙进行8画面分割显示；可对远程笔记本桌面进行整屏、单窗口、自定义区域抓屏上墙； 3、支持将输入的视频图像以60fps的帧率显示输出； 4、单个信号源可多屏同步输出，单个信号源可同步跨屏输出； 5、★支持对16路信号源输入的视频融合拼接，支持分辨率为15360×8640的信号源同步上墙显示，同步延时≤2ms； 6、可通过客户端软件对信号源边缘进行裁剪，裁剪位置上、下、左、右可调整； 7、不同输出端口可同时输出不同分辨率的视频图像，可适配不同分辨率的LED屏； 8、可通过客户端软件远程操控进行图片划线标注、图片展示、视频播放、office文件演示；支持在移动端安装客户端软件，通过局域网远程控制电视墙、信号源、视频矩阵； 9、可在客户端软件中进行用户添加、删除、修改、密码设置等操作，可为不同用户设置不同管理权限（资源权限、配置权限、操作权限），最多可设置64个用户； 10、支持风扇热插拔，可根据环境温度自适应调整风扇转速； 11、可自动保存断电前的运行参数，重新加电后可恢复到断电前的状态； 12、可手动控制LED屏、LCD屏的开关机； 13、信号源中断且再次上线时，可自动与样机恢复连接；网络直连环境下，连接恢复时间≤3 s； 14、可对视频画面进行去黑边、区域放大等实时处理； 15、可通过无线网络将手机、平板、键盘等设备的视频图像进行输出显示； 16、电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻，经相对湿度为91%～95%、温度为40℃、48h的受潮预处理后，加强绝缘的设备不小于5MΩ，基本绝缘的设备不小于2MΩ，Ⅲ类设备不小于1MΩ；工作电压超过500V的设备,上述绝缘电阻的阻值数应乘以一个系数,该系数等于工作电压除以500V； 17、★支持音视频绑定/解绑；单墙支持绑定/解绑1路音频输出；可通过矩阵界面切换音频输入、输出对应关系，可自定义编辑音频输入、输出名称，名称支持64个英文字符或32个中文字符，可编辑是否在矩阵界面中展示音频输入、输出，支持查看输入输出对应关系；同一输入可关联多个输出；支持一键解除所有音频输入、输出对应关系； 18、★支持40个输入音频通道、64个输出音频通道，支持模拟音频与HDMI内嵌音频的选择输入，支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出； 19、★支持字幕功能，单电视墙支持3字幕，单输出接口支持2个字幕，样机总计支持12个字幕；支持横向及竖向字幕，支持数字时钟显示;支持对字体透明度、背景颜色、大小、对齐方式、移动速度、间距、位置、运动特效进行设置；支持字体库上传、删除，样机支持不少于3个字体库；字幕最大尺寸支持19400x4320； 20、★单张解码板卡支持24路分辨率为1920x1080@30fps或48 路 分辨 率为1280x720@30fps图像输出；支持H264、H265、SmartH.264、SmartH.265、MJPEG等视频格式，支持PS、TS、ES、RTP等封装格式，支持G.711A、G.711U、G.722.1、G.726、AAC-LC音频格式；支持对网络源画面进行放大、缩小、移动等操作； 21、★单张解码板卡支持4路分辨率为1920x1080@30fps(MJPEG)图像输出；支持1路分辨率为8160x3920@30fps或2路分辨率为8160x1960@30fps图像输出；解码板卡最多支持创建4个墙，支持单卡单接口建屏，整机最多支持创建8个墙； 22、★支持报警功能，当发生IP冲突、断网、温度异常、风扇异常、非法访问时，可联动报警及报警信息上墙，支持事件触发后联动网络设备主码流/子码流上墙报警、网络设备录像、电视墙场景报警上墙，关联的报警信息上墙持续时间为15s;支持对30日内报警事件进行检索； 23、★支持条屏功能，可设置条屏并显示，条屏支持文字、图片、天气、时间、表格、可视化web页面、视频等；支持对上述元素的布局进行编辑，单条字幕支持多种字体、颜色； 24、★除对LED大屏系统的管理控制外，还需无缝接入西畴县公安局现有城市监控系统平台软件，并实现全县视频资源解码上墙，若中标产品无法实现，则中标单位须无条件更换产品，以满足招标要求。 | 台 | 1 | 29700 |
| 5 | 配电柜 | 1、控制方式：面板控制、电脑控制、电脑定时、中控控制； 2、面板控制: 一键延时启停,紧急停止,模式切换，单键单元控制； 3、电脑控制: 可一键延时启停，单路启停，紧急停止。对功率、温度、烟雾等状态实时检测,并保存操作记录,报警记录； 4、电脑定时: 每天可设置最多4组时间段，按星期启停。定好时间后，支持脱机定时运行； 5、中控控制: 提供MODBUS-RTU、MODBUS-TCP、MODBUS-UDP协议； 6、自动联机，直接操作，不用人工设置； 7、配有应急启动模块（QN-Smart/007）, PLC故障应急使用； 8、保护内容：1）零线电缆高温保护 2）高温断电保护 3）短路保护 4）烟雾保护； 9、输入电压：380V； 10、输出电压：220V； 11、额定功率：10KW； 12、输出回路：3个单相回路（AC220V）； 13、每路输出最大带载功率：≤3.33KW； 14、回路状态监测：单回路； 15、远程控制：有； 16、分步逐级上电：有； 17、计划任务上电：有； 18、温度检测：有； 19、逻辑联动控制：有； 20、主断路器：德力西32A断路器*1； 21、交流接触器：德力西32A交流接触器*1； 22、子断路器：德力西32A微型1P断路器*3； 23、控制回路断路器：德力西10A 1P+N微型漏电保护断路器*1； 24、零地排：8位铜排*1； 25、PLC控制器：正松PLC-180控制器*1； 26、PLC控制电源模块：正松DC24V电源*1； 27、串口服务器：485转USB头*1 。 | 台 | 1 | 4100 |
| 6 | 平板电脑 | 10寸专用平板 | 台 | 1 | 1980 |
| 7 | HDMI线 | 30米HDMI连接线，PC或其他输出设备至拼接控制器 | 条 | 28 | 8900 |
| 8 | RVV电源线 | 3芯RVV电源线（4mm2） 导体类型：无氧铜 护套类型：PVC 线缆芯数：3芯 线缆类型（电源线）：RVV | 箱 | 1 | 1420 |
| 9 | 铜缆双绞线 | 超5类网线 标准：符合ISO/IEC 11801、TIA-568.2-D、GB/T 18015.5要求,所用材料符合RoHS要求，性能指标优于现行5e类线缆100MHz标准； 标准装箱长度:305m±1.5m； 芯线规格:24AWG,无氧铜； 线缆结构：4对8芯双绞线,每芯均有颜色区分,外皮印有厂商标识及电缆编码，有撕裂绳； | 箱 | 2 | 1960 |
| 10 | 主电缆 | 主配电柜至LED大屏配电柜三项五线10平方1组 | 项 | 1 | 17000 |
| 11 | 融合管理软件 | 电视墙管理 1、支持管理LCD、LED电视墙； 2、支持信号源预览，支持电视墙可视化操作； 3、支持登录网络源的账号密码进行网络源预览； 4、支持窗口创建、清空、移动、改变大小、置顶、置底操作； 5、支持窗口放大还原、全屏显示、画面拼接，支持窗口锁定； 6、支持监控画面及本地源画面上墙操作； 7、支持添加字幕，编辑字幕信息，包括文字字幕、时钟字幕等，支持编辑字幕背景色，透明度； 8、支持预编辑功能：支持进入预编辑操作界面，对电视墙进行进行操作，实际电视墙无变化，通过上墙按键将配置的电视墙界面投到大屏中； 9、支持场景保存，支持场景调用及场景切换； 10、支持一键清空所有窗口信息； 中控管理 1、支持在触控屏上控制窗帘、灯光、空调等设备； 2、支持通过可视化界面调用中控接口； 3、支持幕布升降控制； 4、支持灯光开光、亮度控制，支持自定义灯光名称； 5、支持空调开关、模式选择、温度调节、风速控制； 6、支持窗帘控制； 7、支持开关控制，支持自定义开关名称； 8、支持配置中控主机矩阵输入输出通道关系，并进行矩阵图像切换； 9、支持中控主机自带及外设音频设备的音频控制； 10、支持实现中控主机环境传感器接入的数据展示（温度、湿度、PM2.5）； 11、支持一键调用情景模式； 12、支持中控主机Web端进行APP界面类型的编辑（多媒体控制、环境控制、开关、情景模式等），通过Web可配置界面类型有无； 播控管理 1、支持多媒体内容图片、视频、文字、office文件的增删改查； 2、支持编辑内容名称及描述信息； 3、支持内容窗口的增、删、移动等操作； 4、支持播控内容的可前进、后退、刷新操作； 5、支持通视频播放进度的控制，可以看到对应的视频缩略图； 6、CS客户端数量：4； 7、web客户端数量：8； 8、移动客户端数量：4； 9、编码设备接入数：300； 10、监控点数量：300； 11、报警输入：64； 12、报警输出：64； 13、流媒体接入数：2； 14、墙个数：32； 15、解码设备接入数：8； 16、发送卡数量：128； 17、单LCD墙最大规格：16*20； 18、单LED墙最大规格：16*20； 19、可配置视图个数：128； 20、视图组：10； 21、每个视图组下最大视图数量：10； 22、运维模块：支持； 23、报警模块：支持 。 | 套 | 1 | 0 |
| 12 | 交换机 | 三层网管交换机,交换容量396Gbps/3.96Tbps,包转发率108Mpps/144Mpps;24个10/100/1000Mbps自适应电口,4个SFP千兆光口;支持静态路由、三层聚合口、ACL、端口镜像等功能,支持小贝APP和云平台统一管理 | 台 | 2 | 3600 |
| 13 | 交换机 | 三层网管交换机,交换容量758Gbps/7.58Tbps,包转发率148Mpps/222Mpps;48个10/100/1000Mbps自适应电口,4个SFP千兆光口;支持静态路由、三层聚合口、ACL、端口镜像等功能,支持小贝APP和云平台统一管理 | 台 | 2 | 7360 |
| 14 | 钢结构及包边 | 根据用户方提供的图纸及现场勘测，按设计图进行施工（采用镀锌方管制作） 专为显示屏定制的拉丝不锈钢包边（不锈钢厚度1.0mm，颜色可根据用户需求定制）。 | 台 | 14.175 | 15000 |
| 15 | 标准安装服务包 | 1、图纸方案； 2、支架安装； 3、屏幕及发送卡安装； 4、配电柜安装； 5、系统调试； 6、使用培训。 | ㎡ | 14.175 | 13480 |
|  |  |  |  |  | 400000 |